## Sheet1
内镜中心设备清单
设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 计量单位 | 启用时间 | 使用状况 | 使用部门 | 备注
20100045 | 电子结肠镜 | 217-光学仪器及窥镜 | CF-Q260AI | 条 | 2016/4/30 | 故障停用 | 209-胃镜室 | 插入部褶皱，锥形套破损，导管软管褶皱，无下角度，旋钮漏水，光束暗淡,接线座氧化，CCD玻璃破损
20200027 | 内窥镜用送水泵 | 217-光学仪器及窥镜 | OFP-2 | 台 | 2018/4/30 | 在用 | 209-胃镜室
203000034 | 高频电外科系统 | 203-医用高频仪器设备 | 德国爱尔博 V10200D | 台 | 2019/1/31 | 在用 | 209-胃镜室
2170001 | 电子十二指肠内窥镜 | 217-光学仪器及窥镜 | TJF TYPE 260 奥林巴斯医疗 | 条 | 2019/4/30 | 在用 | 209-胃镜室
2220034 | 电子胃镜 | 217-光学仪器及窥镜 | GIF-XQ260 | 条 | 2010/11/30 | 在用 | 209-胃镜室
2220035 | 电子结肠镜 | 217-光学仪器及窥镜 | CF-Q260AI | 条 | 2010/11/30 | 在用 | 209-胃镜室
2220001 | 电子胃镜 | 217-光学仪器及窥镜 | GIF-H290 | 条 | 2018/2/1 | 在用 | 209-胃镜室
2220008 | 电子胃镜 | 217-光学仪器及窥镜 | GIF-HQ290 | 条 | 2018/2/1 | 故障停用 | 209-胃镜室 | 钳子管漏水，角度不足，角度偏紧
2220032 | 图像处理装置 | 299-其他 | CV-290 | 台 | 2018/2/1 | 在用 | 209-胃镜室
2220033 | 内窥镜冷光源 | 217-光学仪器及窥镜 | CLV-290SL | 台 | 2018/2/1 | 故障停用 | 209-胃镜室 | 开机有电源，控制面板没有信号
2220034 | 电子结肠镜 | 217-光学仪器及窥镜 | CF-H290I | 条 | 2018/2/1 | 故障停用 | 209-胃镜室 | 导光软管老化，鼓包
2220035 | 电子结肠镜 | 217-光学仪器及窥镜 | CF-HQ290I | 条 | 2018/2/1 | 故障停用 | 209-胃镜室 | 图像有雪花