# 汕尾市人民医院

# 医疗设备计量检定和校准服务项目采购

采购项目内容

一、响应人资格

（1）响应人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人或其他组织。

（2）响应人只允许为独立法人或其他组织，不接受联合体响应。

（3）响应人应具有法定计量检定机构计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书和检验检测机构资质认定证书（CMA）之一。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包响应。(响应人出具声明函)

（5）响应人参加采购响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(响应人出具声明函)

二、用户需求书：

1.医疗设备计量清单（备注：拟检测清单所列器具名称、规格型号、预估数量仅作为本次招标工作的基础参考依据，不作为最终结算的强制计量范围，实际检测范围需结合甲方当期实际需求动态调整。）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验光仪 | 2 | 33 | 电子天平 | 2 |
| 2 | 水银血压计 | 26 | 34 | 干燥箱 | 2 |
| 3 | 镜片箱 | 1 | 35 | 输液泵 | 55 |
| 4 | 非接触眼压计 | 2 | 36 | PCR | 4 |
| 5 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统 X 射线机 | 4 | 37 | 医用冰箱 | 51 |
| 6 | 医用诊断全景牙科X射线机 | 1 | 38 | 数字式温湿度计 | 39 |
| 7 | 牙科X射线机 | 1 | 39 | 血糖仪 | 44 |
| 8 | 脑电图机 | 2 | 40 | 洁净工作台 | 1 |
| 9 | 移动X射线机 | 2 | 41 | 脉搏血氧仪 | 31 |
| 10 | 医用数字摄影（CR、DR）机 | 2 | 42 | 数字体重秤 | 22 |
| 11 | 数字心电图机 | 21 | 43 | 血液透析机 | 57 |
| 12 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 | 2 | 44 | 心脏除颤器 | 21 |
| 13 | 移动式C形臂X射影机 | 1 | 45 | 冰箱温度计 | 18 |
| 14 | 多参数监护仪 | 147 | 46 | 移液器 | 23 |
| 15 | 电子血压计 | 99 | 47 | 8通道移液器 | 1 |
| 16 | 压力表（负压表、氧表） | 150 | 48 | 纯水机 | 5 |
| 17 | 个人剂量报警仪 | 2 | 49 | 生物安全柜 | 6 |
| 18 | 压差表 | 4 | 50 | 血气分析仪 | 5 |
| 19 | 红外体温计 | 21 | 51 | 麻醉机 | 7 |
| 20 | 骨密度仪 | 2 | 52 | 灭菌器 | 9 |
| 21 | 经颅多普勒 | 1 | 53 | 婴儿培养箱 | 16 |
| 22 | 溶浆机 | 1 | 54 | 婴儿辐射台 | 13 |
| 23 | 呼吸机 | 69 | 55 | 医用核磁共振（MRI） | 1 |
| 24 | 注射泵 | 138 | 56 | 电动吸引器 | 67 |
| 25 | 超声波明渠流量计 | 1 | 57 | 血细胞分析仪 | 6 |
| 26 | 肌钙蛋白检测仪 | 5 | 58 | 机械式温湿度计 | 24 |
| 27 | 医用超声诊断仪 | 10 | 59 | 全自动生化分析仪 | 4 |
| 28 | 胎心/儿监护仪 | 4 | 60 | 免疫分析仪 | 4 |
| 29 | 电导率仪 | 1 | 61 | 凝血分析仪 | 2 |
| 30 | 高频电刀 | 12 | 62 | 尿液分析仪 | 2 |
| 31 | 离心机 | 9 | 63 | 血小板恒温震荡仪 | 1 |
| 32 | 培养箱 | 4 | 64 | 恒温水浴箱 | 2 |
| 合计： | 总数1292台 |  |  |  |  |

2.具体技术要求

服务内容主要包括:

（1）医用计量器具登记。

（2）联系法定计量技术机构对我院强检设备实行强检，承担计量器具检测过程所需要的拆装器具业务，需要配备专业技术人员进行拆装处理。

（3）非强检医用设备计量检定校准工作。

（4）检测校准报告提供纸质版以及电子版，并进行归档处理。

技术要求：

（1） 标准器溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求。

（2）所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。

（3）技术服务人员配置要求：检测期间需至少派驻5人到我院进行检测工作，出具报告后需至少安排1人负责将检测校准报告归档处理。

（4） 技术服务人员需具有检定/校准人员资格证书或人员上岗证书（提供证书复印件）。

（5）现场校准时应与本院相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。

3.商务要求

（1）服务期限：自合同签订之日起算，为期一年。

（2）付款方式：按照每次实际检测数量支付，根据中标单价按实结算，支付总额不超过168463.4元。

（3）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：参考相关校准规范的要求出具仪器设备计量校准证书。

2.违约金：

2.1若报告没有参考相关校准规范出具，则按照不符合要求报告的数量乘以该报告所属设备的单价在总金额中扣除。

2.2未按照规定的项目进度进行检测，需赔付10%的采购金额。

2.3超过服务期限未能出具报告，需赔付10%的采购金额。

（4）服务响应期：从签订合同起的一年内，只要我院需要进行设备计量检测，中标供应商均需48小时内响应。

（5）项目进度安排：在签订合同后，需在5个工作日内向我院负责人提交设备检测时间的具体安排；提交检测时间表后，在我院审查同意后，可以开始按照检测时间表进行检测。检测时间不超过30个工作日；检测完成后，需在20个工作日内出具校准报告，并在30个工作日内将电子版报告进行归档。现场校准时应与本院相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。

（6）售后服务：

1. 因我院设备工作异常而导致设备无法进行计量检测，待设备维修后，再为该设备提供免费计量检测服务并出具符合校准规范的报告。

2. 若我院有急需进行计量检测服务的设备，中标供应商需在2小时内响应，24小时内完成。

第三部分 响应人须知

一、资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人或其他组织。 |
| 2 | 响应人只允许为独立法人或其他组织，不接受联合体响应。 |
| 3 | 响应人应具有法定计量检定机构计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书和检验检测机构资质认定证书（CMA）之一。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包响应。(响应人出具声明函) |
| 5 | 响应人参加采购响应活动响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录(响应人出具声明函) |

二、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1.评标方法、步骤

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占60分，商务得分占15分，价格得分占25分，以评标总得分最高的响应人作为第一中标候选人。

2.评标标准

评标委员会对响应文件的符合性审查，对技术、商务、价格进行比较与评价：

（一）符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价 ②对本项目的全部内容进行响应报价 ③响应报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 2 | 提供《响应函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 实质性响应采购文件中规定的其它情况 |

（二）技术、商务、价格评分

1.技术评价（60分）：

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评分细则 | 响应人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量建标考核证书 | 27 | 计量建标证书能全部覆盖清单上所有设备得27分，少1-4项得25分，少5-9项得23分，少10-15项得15分，少16项以上者得0分。 得分依据：提供计量建标考核证书复印件，并且在广东省市场监督管理局获取备案，提供备案回执及备案一览表，不提供者得0分（法定计量检定机构无需提供备案回执及备案一览表）。 |  |
| 2 | 法定计量检定机构计量授权证书或CNAS证书 | 10 | 法定计量检定机构计量授权证书或CNAS证书能全部覆盖清单上所有设备得10分，少1-4项得8分，少5-9项得6分，少10-15项得3分，少16项以上者得0分。 得分依据：提供法定计量检定机构计量授权证书或CNAS证书及其附表复印件，不提供者得0分。 |  |
| 3 | 标准器 | 13 | 响应人应该配备有规程或规范规定的标准设备，如： （1）客观式标准器 （2）无创血压计监护仪检定仪 （3）标准焦度计 （4）非接触式眼压计检定装置 （5）X射线机多功能质量检测仪 （6）心脑电图机检定仪 （7）x射线ct剂量仪 （8）医用多参数监护仪测试仪 （9）高精密数字测温仪 （10）X射线防护仪 （11）多普勒体模与仿血液控制系统 （12）呼吸机检测仪 （13）医用注射泵和输液泵检测仪 （14）仿组织超声体模（MPE：±0.1 mm） （15）检定电导仪专用交流电阻箱 （16）高频电刀校准装置 （17）高速离心机校准仪（转速测量仪） （18）婴儿培养箱检测仪 （19）砝码F级 （20）聚合酶链反应分析仪温度校准装置 （21）温湿度场巡检仪 （22）温湿度检定箱 （23）血液透析机检测仪 （24）心脏除颤器检测仪 （25） 标准水银温度计（0~50)℃/；电子分析天平/；电子秒表 （26）婴儿培养箱检测仪 以上设备不满足一项扣0.5分，扣完为止。 得分依据：提供标准器的有效日期内的溯源证书，不提供者得0分。 |  |
| 4 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 5 | 根据采购文件的项目重点难点分析、应对措施、合理化建议、实施进度、质量控制要求进行评分： （1）项目重难点分析及应对方案、合理化建议等方案合理、技术性能好，服务方案等措施完全满足采购文件要求的，得5分； （2）项目重难点分析及应对方案、合理化建议等方案较为合理、技术性能和服务方案等措施基本满足采购文件需求的，得3分； （3）方案等配置不合理、技术性能不好、服务方案等措施差的，得1 分。未提供本项响应内容的不得分。 |  |
| 5 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 5 | 根据质量保证方案（包括但不限于服务质量保证、周期保证、证书及时率保证等）进行评分： （1）质量保证措施等方案合理、技术性能好，服务方案等措施完全满足采购文件要求的，得5分； （2）质量保证措施等方案较为合理、技术性能和服务方案等措施基本满足采购文件需求的，得3分； （3）质量保证措施等方案不合理、技术性能不好、服务方案等措施差的，得 1 分。未提供本项响应内容的不得分。 |  |

‎

2.商务评价（15分）：

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评分细则 | 响应人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人自2020年以来同类项目业绩情况 | 5 | 能提供同类项目中标公告或合同关键页，每提供一份得1分，满分5分，不提供者得0分。 得分依据：要求同时提供合同关键信息（含首页、签字页）证明文件，以上资料均要求提供扫描件，中标后原件备查。 |  |
| 2 | 拟安排的项目主要团队成员情况 | 5 | 团队需至少派驻6人，拟派人员需有中华人民共和国二级及以上注册计量师资格证，每提供一份证书得1分，满分5分，不提供者得0分。 得分依据：提供计量师资格证复印件，不提供者得0分，中标后原件备查。 |  |
| 3 | 违约承诺 | 5 | 响应人提供违约承诺得5分。要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |  |

3.价格评价（25分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评分细则 | 响应人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 25 | 价格分是以满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价， 其他响应人的价格分则按比例算出。 价格分＝（评标基准价/响应报价）×25 |  |

‎

第四部分 合同格式

汕尾市人民医院

医疗设备计量检定和校准服务项目

合同书

（服务类）

项目编号：XXXXXXX

项目名称：XXXXXXXXXXXX

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
‎电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》  的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额：（大写）：                  元（￥                     元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．医疗计量器具登记。

2．联系法定计量技术机构对我院强检设备实行强检免收费检测。

3．非强检医用设备计量检定校准工作。

4．检测校准报告归档并及时录入医院装备科管理系统。

5．检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求。

6．现场校准时应与本院相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。

7．技术服务人员配置要求：检测期间需至少派驻5人到我院进行检测工作，出具报告后需至少安排1人负责将检测校准报告录入我院医疗设备管理系统。

8．技术服务人员资质要求：具有检定/校准人员资格证书或人员上岗证书（提供证书复印件）。

9．所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。

10．所有检测校准报告均需提供纸质版与电子版，并将电子版报告逐一录入我院医疗装备科管理系统。

11．供应商负责联系法定计量技术机构对我院强检设备实行强检免收费检测。

12．服务期限：自合同签订之日起算，为期一年。

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1．甲方应及时按合同约定向乙方支付技术服务费用。

2．甲方协助乙方进入检测地点进行检测工作，并确保乙方开展现场检测时工作场所的设备和工作场地处于正常运行状态。

3．在检测过程中，甲方不得以任何方式干扰乙方检测人员，不影响乙方工作质量和进度，保证检测数据的真实性。

4．甲方未能按约定时间提供现场检测工作条件（如被检测设备及工作场所），或因甲方原因影响乙方工作进度，乙方交付检测报告的时间则相应顺延。

5．甲方须配合乙方检测人员进行进场检测，在检测过程中，甲方设备使用人员负责现场被检测设备的开启关闭等运行操作，如果甲方设备使用人员委托或授权乙方检测人员操作设备，则需在乙方检测完成交付时试运行，以检验设备是否正常完好。

6．甲方对乙方的检测结果报告应当及时确认，如对检测报告有异议，应当在收到检测报告后的 15 个工作日内提出，并可要求乙方进行复检、补检，逾期不提出的视为确认完成。

（二） 乙方的权利和义务

1．乙方必须按《中华人民共和国计量法》、《广东省实施<中华人民共和国计量法>》等有关文件要求对设备进行检测校准。

2．乙方需自备检测校准所必须的仪器设备。

3．乙方根据现场检测结果与甲方提供相关被检测设备的资料出具科学、准确、合法、有效的检测报告，检测报告一式 两 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。

4．乙方根据甲方的需要，为甲方提供与本合同有关的技术服务，咨询服务。

5．乙方在合同执行过程中发现医疗设备运行情况方面的问题，需及时与甲方沟通，以便甲方及时整改。

6．乙方须遵守甲方有关规章制度，不擅自动用甲方各种设施、设备，也不得影响临床科室的正常工作。

7．乙方须保证在本合同有效期间具备国家要求的履行本合同必须具备的相关资质。如乙方的相关资质在本合同期间失效或被注销，乙方有义务通知甲方，双方就合同未尽事宜进行协商。如双方未能协商一致，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿提前终止合同造成的损失。

8．乙方确保所出具的报告有效期为一年。

9．乙方人员在检测过程中，应采取必要的安全防护措施，其安全措施应符合国家安全要求及甲方公司的安全体制要求。乙方应为其人员购买相关保险，乙方对其人员在提供服务过程中的安全、健康等负全责。

四、服务期间（项目完成期限）：委托服务期间自      年      月至     年      月止。

五、付款方式

按照每次实际检测数量支付，根据中标单价（中标单价见本合同附件1）按实结算，年度支付总额不超过         元。

六、知识产权产权归属：本合同执行过程中，乙方利用甲方提供的技术资料、工作条件所形成的技术成果的知识产权归甲方所有。

七、保密

1．乙方在签订、履行本合同过程中所获知的甲方信息均属于甲方的秘密信息，乙方应予保密。未经甲方书面事先同意，乙方不得向任何主体披露、转让或做本合同约定用途以外的使用；如果乙方因提供服务而获得任何载有甲方秘密信息的媒介或物品，乙方应立即返还甲方或经甲方同意的情况下立即予以销毁。乙方应采取一切可能的措施保证其雇员、代理人或乙方委托的其他人员遵守上述约定。除非甲方将秘密信息公开对外披露。

2．保密义务不因合同无效、被撤销或合同履行完毕、提前终止而解除。

3．乙方违反上述约定擅自披露、使用甲方的秘密信息，无论是否用于商业用途都将被视为违反保密约定。乙方应立即停止违约行为，并将因此获得的经济利益转交甲方，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

八、违约责任与赔偿损失

1) 若报告没有参考相关校准规范出具，则按照不符合要求报告的数量乘以该报告所属设备的单价（单价见本合同附件1）在总金额中扣除。

2) 未按照规定的项目进度进行检测，需赔付10%的采购金额。

3) 超过服务期限未能出具报告，需赔付 10%的采购金额。

4) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

5) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

6) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

7) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争端的解决

1) 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部份。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5）合同终止：如累计结算金额到达合同金额时本合同终止；如合同到达协议期限（1年）时本合同终止。

十二、合同生效：

本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份，本合同经双方法定代表人（或授权代表人）签字并加盖单位印章后生效。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 响应文件格式

1.自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | ①响应报价未超过本项目最高限价 ②对本项目的全部内容进行响应报价 ③响应报价唯一确定的 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应人资格 | 响应人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人或其他组织。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应人只允许为独立法人或其他组织，不接受联合响应体响应。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应人应具有法定计量检定机构计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书和检验检测机构资质认定证书（CMA）之一。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包响应。(响应人出具声明函) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应人参加采购响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(响应人出具声明函) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应函 | 提供《响应函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 响应方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其它 | 实质性响应采购文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为响应人合格性和有效性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

2. 评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |

注：响应人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

‎

3.响应函

（采购人/招标代理机构）：

依据贵方项目名称（项目编号) 项目的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本肆份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 响应有效期为自提交响应文件的截止之日起90日，中标人响应有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 经我方核实，我司不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包号响应或者未划分包号的同一采购项目响应。

7、本公司（企业）经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），本公司（企业）参加采购响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

响应人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应人（法定代表人授权代表）代表签字：

响应人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

4. 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

‎

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：    （盖章）     法定代表人        （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

‎

5.采购文件要求的技术资格证明文件

5.1计量建标考核证书

5.2CNAS证书

5.3标准器

5.4…………

‎

6.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7. 拟安排的项目主要团队成员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

8. 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

9. 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
‎

10.开标一览表

响应人名称:

采购编号：

标的名称：

| 序号 | 内容 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（人民币） | 响应总价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运输费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 响应总价（人民币） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 5 | 响应有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |  |
| 6 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：

1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.响应人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、总承包服务费、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（加盖公章）：

日期：   年   月

‎

11.报价明细表

项目名称:                                 项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上内容必须与服务方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日