汕尾市人民医院大物业服务项目需求书

一、项目总费用

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕尾市人民医院 大物业服务项目 | 1 项 | 3年 | 人民币 元/ 3 年 |

二、项目概况

汕尾市人民医院坐落在全国最大的泻湖 —— 美丽的品清湖畔，交通便利，位于广东省汕尾市城区海滨大道，是全国屈指可数的海滨医院之一。始建于 1900 年（前身为英国教会福音医院），具有125年历史，1951年由政府接管，1988 年随汕尾建市升格为地级市综合医院。是一所集预防、保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级公立综合医院。2025 年 4 月，在汕尾市委、市政府的统一部署和高度关心下，正式被中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院托管，后续将并入中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院，实现一院两区同质化管理。

医院占地面积近30000平方米，建筑面积约 53000 平方米，开放床位数541张，现有职工791 人。内设机构有院办、人事科、医教科等行政职能科室及肿瘤与消化科、骨科、妇产科、儿科、放射科等临床、医技科室共 59 个。2024年医院门诊就诊38万人次，住院 1.5 万人次。

医院目前共有 6 栋大楼，其中 1 号楼为综合办公楼及体检中心，建筑层数五层，总建筑面积 3909.45㎡；2 号楼为住院楼，建筑层数六层，总建筑面积 5936.35㎡；3 号楼为急诊综合楼，作为急诊、病区等，建筑层数六层，总建筑面积 9342.2㎡；4 号楼为病理楼，用于洗衣机房、病理科及行政办公，建筑层数三层，总建筑面积 770㎡；5 号楼为收治中心，建筑层数三层，总建筑面积 1271.24㎡；6 号楼为门诊综合大楼，主要为门诊及住院病区，建筑层数地上十三层，地下一层，总建筑面积 30617.85㎡。

- 本项目后勤服务（保洁、运送、保安）、建筑消防设施维护保养、电梯维护保养、有害生物防治、生活垃圾转运、化粪池清淤、生活水池清洗服务、PVC地板胶打蜡等。服务期为3年，后勤管理服务人员配置初定如下：保洁部67人、医辅部48.5人、工程部11人、安保部30人，以上含储备岗16人，合计人数为156.5人，替休24人，共180.5人（因医院常年无休，设替休岗24人，按每周6天工作制，每6.5人需配1名替休）；项目经理1人，共计181.5人。

- 各项目费用

| 序号 | 项目 | 年费用单价最高限价（元 / 年） | 备注（含单价最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤服务（含保洁、运送、保安、工程部） |  | 保洁部67人、医辅部48.5人、工程部11人、安保部30人，以上含储备岗16人，合计人数为156.5人，替休24人，共180.5人（因医院常年无休，设替休岗24人，按每周6天工作制，每6.5人需配1名替休）；项目经理1人，共计181.5人，如有调整，按实结算。 |
| 2 | 建筑消防设施维护保养 |  | 含 1000 元以内的耗材及配件费用，超出部分由医院承担，需至少驻场一名工程师（工作日在岗），如采购合同中附赠维保服务的，附赠维保期内不收取此项费用。每天进行故障巡检检修更换、每月全面检查 1 次消防设施设备，及时排除消防隐患，每季度进行1次消火栓抽检。合同于 2026 年 2 月 1 日签订。 |
| 4 | 有害生物防治服务 |  | 四害消杀每月二次（含院内院外范围），合同于 2026 年 7 月 16 日签订。 白蚁防治每月施药及检查1次，合同于2026年9月16日签订。 |
| 5 | 化粪池清淤疏通、生活水池清洗服务 |  | 化粪池数量 2 级 4 个，3 级 10 个，一年清1 次，每季度免费帮疏通一次，按实结算。 |
| 6 | 其他服务项目(PVC地板胶打蜡、石材地面的晶面处理） |  | 按实际产生面积结算，全院需打蜡面积约16900平方，全院需晶面处理面积约3000平方。 |
| 合计： | / |  | / |

- 人员岗位设置及岗位工资

- （一）后勤服务（保洁、运送、工程、保安)岗位设置

- 1.后勤服务岗位设置说明：

- 保洁部67人（含储备岗10人）、医辅部48.5人、工程部11人、安保部30人，合计人数为156.5人，替休24人，共180.5人（因医院常年无休，设替休岗24人，按每周6天工作制，每6.5人需配1名替休）；项目经理1人，共计181.5人。

- 2.后勤服务岗位设置表：

| 综合管理 | 物业服务中心 | 项目经理 | A类管理岗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  | 1 |  |

（二）后勤服务岗位工资

- 后勤服务岗位工资表

| 序号 | 岗位 | 总岗位数(个)（a） | 岗位单价最高限价（元/月·人） | 岗位成本（b） |  |  | 岗位成本（b） （元/月·人） | 其他成本（c）（元/月） | 税费（d） （元/月） | 管理酬金（e） （元/月·人） | 岗位单价（f）（元/月·人） | 月服务费用合计 （元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工资 （元/月·人） | 社保 （元/月·人） | 公积金及福利费等（元/月·人） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A类（管理岗） | 3 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | B类（工程岗、洗消岗） | 21 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C类（保洁岗） | 67 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D类（运送岗、安保岗） | 64.5 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | E类（文员岗） | 1 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 替休 | 24 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 特殊岗位补贴 | 16 | 人民币 元/月·个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1-7项岗位合计（个） | 181.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月合计 | 1-7项费用合计（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月管理成本费用=各岗位成本×总岗位数+其它成本+税费（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理酬金合计（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月服务费用合计=岗位单价×总岗位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度费用合计（元/年）=月服务费用合计×12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3年总费用（元)＝月服务费用合计×36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务人员岗位要求、各工种岗位单价限价（含、其它成本、税费管理成本费用及他费用明细）

备注

1：后勤服务供应商需对上述表格进行报价，其中“岗位单价”报价不能超过“岗位单价最高限价”。

2：特殊岗位补贴：如手术室、供应室污物区保洁员、ICU、发热门诊、急诊的抢救室等科室，或其他特殊情况的，需由科室申请后，总务科和人事科审核通知后发放。

3：表格中的其他成本为后勤服务供应商管理运行项目中所产生的其他成本，如所涉及的投入机器设备、软件使用、工具物料、工服折旧、培训费、考证费等费用分摊，如有涉及，请供应商根据实际情况如实填写，如没法单列，则明确已包含在岗位成本中。

4：管理酬金合计为后勤服务供应商管理运营该项目的管理服务费用，如没法单列，则明确已包含在管理成本费用中。

5：岗位单价（f）=岗位成本（b）+（其它成本（c）+税费（d））/总岗位数（a）+管理酬金（e）。

6：月服务费用=岗位单价（f）×总岗位数（a）

五、各子项目需求

（一）后勤服务项目

1.人员基本工资标准不得低于汕尾市实行的最低工资标准1750元/月（2025年3月1日实行），社保及公积金按基本工资标准缴纳。供应商需按照相关规定缴纳残疾人就业保障金。同时供应商应充分考虑市场因素，中标后合同履行期间，除汕尾市最低工资标准或社保、公积金缴费基数及比例有调整外，甲方将不再进行费用调整。

2.供应商应做到下述各点，否则由此所发生的各类纠纷由供应商自行承担并负相应的经济或法律责任：

2.1员工进入本院工作期间，应遵守国家法律法规和本院的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责，接受甲方的监督和管理。

2.2必须负责为其员工缴纳社会养老、生育、工伤、失业、医疗、公积金、重大疾病险等社会保险费用，同时保证用工的合法性。按照国家法定工作时数每周不得超过44小时，每月加班总时数不得超过36小时。承担其派驻人员的各项人力成本费用，包括但不限于工资、奖金、养老保险、失业保险、公积金、工伤与生育保险、重大疾病险、依法承担其员工的安全保险责任。若发生劳动争议或违反国家计划生育政策、规定及出现伤、病及意外死亡情况时，均由供应商自己解决并承担相应的法律责任，医院无连带关系和责任。

2.3供应商负责对其员工进行上岗培训、在岗培训、安全生产教育，提供的人员应经过训练合格后才可安排在本院工作,对于国家规定一些特殊的工种（电梯驾驶员）需提供的人员的相应资格证书（如电梯驾驶员等）；岗前培训期间产生的人工费用由供应商自行负责，岗前培训考核合格方可正式上岗。

2.4应根据法律规定与其派驻人员签订劳动合同，建立劳动关系，因供应商派驻人员与甲方产生劳动争议时，供应商应承担一切法律责任，并赔偿甲方因此遭受的一切经济损失（包括但不限于甲方按相关机构要求支付给第三方的一切费用）。

2.5负责办理其员工的劳动用工手续、计划生育管理及工伤意外伤害事故处理、居住证及安排食宿等事宜。

2.6负责其员工计划生育日常服务管理，承担其员工计划生育管理和责任。落实《院单位计生承诺书》，配合医院完成计划生育达标工作。供应商应做好其员工计划生育休假期间甲方的工作安排，不得以此为理由影响甲方正常工作进度。

2.7 供应商需解决节假日工作人员短缺问题，主管人员不得顶岗，一旦发现，将按管理缺失罚扣。

3.每月向医院主管科室提供员工真实、完整的名册。

4.不得将服务项目整体外包。

5.对医院后勤管理必须建立各项管理制度，各岗位说明书，工作内容，工作流程，工作标准，并制定具体落实措施和考核办法。

6.管理服务需求项目详见《保洁卫生服务需求书》、《院内运送服务需求书》、《特殊监护区域清洁消毒服务需求书》、《手术室清洁消毒服务需求书》、《供应室洗消岗位服务需求书》、《电梯服务及电梯驾驶服务需求书》、《院感管理服务需求书》、《工程服务需求书》、《安保服务需求书》、《绿化服务需求书》、《管理人员服务需求书》、《后勤保障专项服务需求书》等。

7.保洁服务必须是符合国家有关环卫、环保规定的，不得对本院的环境造成二次污染；供应商要根据服务性质使用符合国家规定的材料并提供相关票据或证明资料备查，本院有权检查、评估，有权拒绝使用不符合标准的材料，如因使用不符合标准的材料导致甲方经济损失或者人员伤害，由供应商全权负责。且全院不能留任何卫生死角。

8.供应商需建立完善的后勤服务信息系统，以提高临床医疗运送的效率，定期对后勤的相关数据进行分析，并持续改善日常管理。信息系统应具备人力资源管理，保洁管理信息的内容，并能与医院共享相关管理的数据与信息，方便医院主管部门对派驻项目的人员进行管理，并及时掌握后勤的运作情况。

9.根据《医疗废物管理条例》的相关要求，完善符合医院医疗废物管理的要求体系，并能提供信息化的管理系统，使医废数据的记录和上传及时准确。

10.配合医院完善后勤信息化建设的其他各项工作。

11.供应商对整个服务区域后勤管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度，供应商在实施前要报告甲方并征得甲方同意，甲方有审核权。

12.甲方对一些重要岗位的设置、人员录用与管理，一些针对本项目重要的管理决策（如项目经理更换等）需向甲方备案，甲方同意后方可执行。

13.为保证服务质量，供应商保证录用人员没有刑事犯罪记录(保存相关证明备查）、没有吸毒史、精神病史，供应商各类工作人员不得随意更换，如需更换必须征得甲方的同意，更换的比例全年不超过各类工作人员的30%，科室提出更换的除外，并马上派遣新的人员，新的工作人员的素质不得低于原有的人员。特殊部门如手术室、供应室、重症监护室、新生儿室、产房、检验科及感染科等部门，要带班熟练工作才能单独进行工作。

14.供应商各类人员按岗位着装要求统一，言行规范，配带胸卡上岗，要注意仪容仪表，公众形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

15.供应商在做好工作的同时，有责任向甲方提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

16.积极做好处理各种应急突发事件和紧急、突发事故。供应商的人员有义务参加抢救，演练等。甲方对供应商的人员有直接指挥权。供应商全体员工都应是义务消防员,供应商每年组织全体员工进行消防学习，应不小于二次，学习相关消防知识及掌握正确使用各种消防器材和设备。学习情况需做好记录。

17.供应商负责处理服务范围内的冲突、纠纷，并承担由此引起的相应经济法律等责任。

18.认真执行《汕尾市人民医院后勤物业管理服务考评暂行办法》。

19.★本项目为新服务周期的采购，目前后勤保障用人服务在岗约150个，中标人应保障甲方在持续运营过程中平稳过渡，在签订合同后，合同执行起始时，用人到岗率达到80%以上，否则不予结算所有服务费，在合同执行起始1个月后到岗率达到95%，否则不予结算所有服务费。如不满足以上要求，甲方有权单方解除合同。

20.根据合同约定，中标人出现重大管理失误或严重违约、连续3个月的月度综合评分低于70分，甲方有权取消合同并按违约责任条款执行。

21.★支付方式：中标人每月5日前（节假日顺延）向甲方提交上月的管理服务费用清单和服务考核情况，由甲方审核后，中标人开具发票，甲方在收到发票（结算资料无误的前提下）并具备支付条件后10个工作日内向中标人支付审核后的费用。

22.甲方不提供中标人管理人员及其员工的住宿用房（值班房除外），由中标人自行解决住宿问题。

23.注意节约水电等资源，中标人在院的办公场地应参照医院的收费标准承担相应的水电费用，其员工不得在院内区使用甲方的水电、设备设施等物品（工作必须除外）。

24.中标人雇佣的员工偷盗医院、病患者财物的，报告司法机关处理，中标人除积极协助司法机关调查和追究外，中标人尚需赔偿相应的经济损失。

25.甲方提供中标人基本的办公场地，场地装修 、家具电器及一切办公用品均由中标人自行解决，禁止未经许可私自使用甲方资产，一经发现，中标人须赔偿相应的经济损失。

(二）建筑消防设施维护保养项目

1.需具备建筑消防设施维护保养相关合法资质，统一机构代码需符合国家企业资质备案要求（参考示例：914415001967207468 类合规代码）。

2.需委派固定项目团队，包含项目负责人（需提供消防相关注册号，参考示例：14423000840）及技术负责人（需提供消防相关注册号，参考示例：14424000823）。

3.维保内容（需覆盖以下系统）必保系统：火灾自动报警系统、消防供配电、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防专用电话、防火分隔设施、干粉灭火系统、灭火器、电气火灾监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防电梯系统；其他：根据现场实际需求，配合处理合同约定外的消防设施辅助维护（需另行协商确认）

4.核心服务要求，进场前需完成建筑消防设施标准化检查，出具验收合格 / 不合格清单；对不合格部分配合采购方整改，整改费用由采购方承担。

5.建立 24 小时应急排故机制：接到故障通知后，12 小时内派技术人员到场维修；紧急维修需 8 小时内到场。

6.每月固定检查：每月最后一日为固定检查日（可协商调整），3-5 日内完成当月维保，5 日内提交维保报告；发现故障需 24 小时内提交报告并配合应急处理。

7.协助采购方建立消防管理制度，培训操作人员，规范管理竣工资料；维保中若损坏原装装修材料，修复工作由采购方负责。

8.提供完整的建筑消防设施竣工资料（含消防水、电系统控制平面图、设备资料等），协调原设计 / 施工单位提供必要资料。

9.确保消防设施处于运行 / 准运行状态，消防控制室实行 24 小时值班（值班人员需持消防职业资格证书）。

10.对供应方提出的消防整改意见，当日内回复；若自行整改，需 5 日内完成，逾期承担相应消防责任。

11.提供维保便利条件，配合现场检查，委派代表参与每月维保检查并签字确认记录。

12.包含日常维保、定期检修、应急排故（不含设备 / 零配件更换费用）。

13.更换费用：设备 / 零配件需更换时，采购方可自行采购或委托供应方代购，费用均由采购方承担；若采购方自行采购，需另行支付供应方更换人工费；自动报警主机内部元件维修（含厂家维修费、人工费）由采购方承担。

14.违约责任：供应方未按约定提供服务，采购方书面通知后仍不改正的，采购方可单方解除合同；采购方逾期付款超 10 日，每逾期 1 日需支付延误款项万分之五的违约金。

(三）有害生物防治服务项目

本项目包含白蚁防治服务与“四害”（老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇）防治服务，具体要求如下：

（一）白蚁防治服务

1.服务范围：汕尾市人民医院室内全区域、户外园区绿化（重点针对台湾家白蚁、散白蚁、黑翅土白蚁，预防其腐蚀木质构件及基础建筑）。

2.每月开展 1 次全区域检查与施药，填写《白蚁防治复查卡》，需采购方人员陪同并签字验收。

3.应急处理：突发白蚁虫害或需增加施工次数时，免费提供额外防治服务，不另收费。

4.报告提交：每次服务后制作《白蚁防治报告》，提交采购方存档；服务期内提供白蚁防治设施安装指导及日常巩固建议。

5.人员要求：服务人员需统一着装、佩戴工作证，严格遵守白蚁防治技术操作规程，文明施工。

6.药物要求：使用国家建设部规定 / 推荐的合法药物，确保安全性、低残留毒性，施药前需向采购方说明防护部位及安全注意事项。

7.调整机制：因天气或特殊原因无法按期服务时，需提前与采购方协商调整；采购方需更改服务时间的，应至少提前 1 天通知服务方。

（二）“四害” 防治服务

1.服务范围：室外区域包括医院内所有外环境、公共厕所、垃圾转运站、绿化带。室内区域：分为临床区域、行政区域（综合办公楼）。

2.每月消杀 2 次（周期为每月 16 日至次月 15 日），采用符合 “四害” 防治标准的方法（如投放药剂、安装防制设施等）。

3.专项配合：采购方接受相关部门检查时，需加强防治力度，协助完善 “病媒生物防制” 备查档案资料。

4.报告提交：每次服务后出具《有害生物防制施工记录表》，经采购方签字确认后作为服务依据。

5.资质要求：服务方需具备 “除四害” 许可证，接受采购方日常检查监督。

6.安全要求：施药时需保障人畜安全，建立药物保管制度；因操作不当导致药物中毒的，由服务方承担全部损失。

7.设施与物品：采购方可额外采购防制物品（价格见下表），服务方需提供安装（防蚊闸含安装费）：

| 物品名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 陶瓷灭鼠屋 |  | 按实际采购数量结算 |
| 塑料灭鼠屋 |  | 按实际采购数量结算 |
| 老鼠粘 |  | 按实际采购数量结算 |
| 警示牌 |  | 按实际采购数量结算 |
| 防蚊闸 |  | 含安装费，按实际数量结算 |

（三）其他

1.为服务方提供施工条件，每次服务时派人陪同，在服务记录表 / 复查卡上签字确认；及时清理院内鼠迹、鼠尸，采纳服务方提出的合理防治建议。

2.管理义务：有权要求服务方撤换不称职人员（需证实行为不检或不适宜工作）；未经服务方许可，不允许非服务方人员开展防治工作。

3.投诉与建议：对白蚁防治服务质量不满意且服务方未整改的，可向服务方工程监管部投诉；对 “四害” 防治服务可提出合理化建议。

4.按约定频次、范围开展防治工作，确保 “四害” 防治达国家 C 级标准；白蚁防治中若因服务原因导致虫害反复，需免费整改。

5.资质与人员：提供合法资质证明（如 “除四害” 许可证），服务人员需具备专业能力，购买人身意外保险（如需）。

6.安全与合规：使用国家许可的药物，提供药物相关证书；施药时避免影响医院正常工作，做好安全防护提示。

7.报告与存档：定期提交服务报告（白蚁防治报告、“四害” 施工记录表），配合采购方完成相关检查的资料准备（如创文创卫档案）。

（四）费用标准

| 服务类型 | 单价标准 | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白蚁防治 | 元/月 |  | 综合包干价，含材料、人工、复查、税票 |
| “四害” 防治 - 室外 | 元 / 月 |  |  |
| “四害” 防治 - 室内 | 元 / 次 |  |  |

- （四）化粪池清淤疏通、生活水池清洗服务项目

- 1.服务地点：汕尾市人民医院院内（化粪池覆盖院内所有 2 级、3 级化粪池区域；生活水池覆盖院内所有在用生活饮用水水池）

- 2.化粪池：共 14 个，其中 2 级化粪池 4 个、3 级化粪池 10 个；生活水池：院内所有在用生活饮用水水池（含住院楼、门诊楼、行政楼等配套水池，具体以现场实际在用数量为准）。

- 3.化粪池清淤疏通服务

- （1）清淤作业：每年对 14 个化粪池（2 级 4 个、3 级 10 个）开展 1 次全面清淤，需将化粪池内粪渣、淤泥、污水等彻底抽运清理，确保池内无明显残渣堆积，清淤后化粪池有效容积恢复至设计容积的 90% 以上；清淤产生的废弃物需按《城市生活垃圾管理办法》合规运输至指定处置场所，不得随意倾倒。

- （2）疏通服务：每季度对化粪池配套排污管道开展 1 次免费疏通服务，确保管道畅通无堵塞；若日常出现管道堵塞、化粪池溢满等紧急情况，乙方需在接到甲方通知后 24 小时内到场处置，紧急疏通服务不额外收费。

- （3）作业规范：作业前需提前与甲方沟通作业时间（避开门诊、住院高峰时段），作业现场设置安全警示标识，做好防异味扩散、防污染周边环境措施；作业完成后清理现场杂物，恢复场地原貌。

- （4）服务频次：每年清淤 1 次（具体时间由双方协商确定，建议在雨季前完成）；免费疏通：每季度 1 次（每 3 个月 1 次，固定在每季度最后 1 个月的中下旬开展）；应急处置：全年 24 小时响应，接到紧急通知后 24 小时内到场。

- 4.生活水池清洗服务

- （1）清洗作业：按《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，对院内所有在用生活水池开展清洗消毒，包括水池排空、池壁 / 池底刷洗、管道冲洗、消毒剂投放（选用符合食品级标准的消毒剂）等流程；清洗后需委托具备 CMA 资质的检测机构进行水质检测，检测项目至少包含菌落总数、总大肠菌群、余氯等关键指标，检测结果需符合国家标准。

- （2）安全规范：作业人员需持有效健康证明，进入水池前做好安全防护（如防滑、通风措施）；清洗所用设备、消毒剂需提供合格证明，严禁使用对人体有害或不符合标准的产品；清洗期间需暂停水池供水的，乙方需提前 72 小时通知甲方，配合甲方做好临时供水安排。

- （3）服务频次：每半年常规清洗1 次（每年 6 月、12 月各 1 次，具体时间与甲方协商确定）；水质检测：每次清洗消毒完成后 10 日内提交水质检测报告，检测费用包含在服务费用内。

- （4）按实结算，以实际服务的化粪池数量、生活水池数量及对应服务内容为计费依据（季度免费疏通服务不单独计费，包含在清淤服务相关费用中）。

- 5.报价要求：乙方需分别报出以下单项单价（含税），最终费用按 “单项单价 × 实际服务量” 计算；费用包含范围：所有报价均包含人工、设备、耗材（消毒剂、清洁剂等）、废弃物运输处置、水质检测、安全防护、税费等全部费用，甲方不额外支付其他费用。

- 6.甲方配合向乙方提供化粪池、生活水池的具体位置、规格尺寸、数量等基础资料，配合乙方现场勘查。

- 7.现场配合：安排专人对接服务事宜，协助乙方协调院内各部门，提供作业所需的水电接驳、场地通行等便利条件；服务完成后按标准组织验收，验收合格后在《服务验收单》上签字确认。

- 8.资质要求：具备有效的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》《消毒服务机构资质证书》，服务人员需持相关职业资格证书（如环卫作业证、健康证等），并为作业人员购买人身意外保险。

- 9.服务质量保障：严格按本需求约定的内容、标准、频次提供服务，确保服务达标；若因服务质量不达标导致甲方损失（如管道堵塞引发的环境损坏、水质不达标引发的卫生问题等），乙方需承担赔偿责任并免费整改。

- 10.安全与合规：承担作业全过程的安全责任（含人员安全、设备安全、环境安全），作业中若发生安全事故或违规行为，由乙方承担全部责任；严格遵守国家及汕尾市关于环保、卫生、垃圾处置的相关规定，接受甲方及相关监管部门的检查。

- 11.报告提交：每次服务完成后 5 个工作日内，向甲方提交《服务报告》（含作业内容、过程、结果等），生活水池清洗还需同步提交水质检测报告。

(五）其他服务项目(PVC地板胶打蜡、石材地面的晶面处理）

| 序号 | 内容 | 使用品牌及相关说明 | 单价最高限价(含税） （元/平方）米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC地板胶打蜡 | 使用通过国标要求的品牌蜡水，按两层底蜡三层面蜡的标准，如效果不佳或验收不合格不予结算。 | 3 |
| 2 | 石材地面的晶面处理 | 使用晶面处理剂翻新，如效果不佳或验收不合格不予结算。 | 10 |

- 1.服务范围：甲方指定区域（PVC 地板胶覆盖门诊楼、住院楼病房走廊、行政楼办公区域等；石材地面覆盖大厅、电梯厅、公共通道等，打蜡面积约16900平方，晶面处理面积约3000平方。具体区域以甲方现场确认为准,按实际产生面积结算）

- 2.PVC 地板胶打蜡服务

- (1)预处理：作业前清理地面杂物、灰尘，对顽固污渍（如药水痕迹、胶渍）进行针对性清洁，确保地面无明显污垢。

- (2)打蜡作业：采用符合医用级标准的环保地板蜡（需提供产品合格证明），通过 “清洁 - 抛光 - 打蜡 - 固化” 流程操作，打蜡后地面形成均匀、光亮的保护膜，无漏打、起皱、划痕等问题，防滑系数符合《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。

- (3)后期维护：打蜡完成后 12 小时内设置警示标识，避免人员踩踏影响效果；若因乙方操作导致蜡面破损，需免费修补。

- (4)应急处理：若地面蜡面因特殊情况（如重物撞击、大面积污染）受损，乙方接到甲方通知后 48 小时内到场处理，具体费用按实际作业量结算。

- 3.石材地面晶面处理服务

- (1)基础清洁：先用专业设备清除石材表面灰尘、污渍，对缝隙内污垢进行深度清理，确保石材表面无杂质。

- (2)晶面处理：使用石材专用晶面剂（需符合环保标准，提供检测报告），通过高温高压设备进行晶面养护，处理后石材表面光亮通透、硬度提升，无划痕、色差，防水防污性能增强。

- (3)边角处理：对石材拼接缝、墙角等易忽略区域重点处理，确保整体效果一致，无明显边角差异。

- 4.费用结算方式

- (1)计费原则：按实结算，以实际服务的 PVC 地板胶面积、石材地面面积及对应服务内容为计费依据（常规服务频次内的作业按约定单价计算，应急处理、特殊养护按实际作业量另行核算）。

- (2)报价要求：乙方需分别报出以下单项含税单价，最终费用按 “单项单价 × 实际服务量” 计算：

- PVC 地板胶打蜡单价（元 / 平方米 / 次）；

- 石材地面晶面处理单价（元 / 平方米 / 次）。

- (3)费用包含范围：所有报价均包含人工、设备、耗材（环保地板蜡、晶面剂等）、现场清洁、税费等全部费用，甲方不额外支付其他费用。

- 5.资质与人员要求

- (1)具备室内环境清洁养护相关合法资质，服务人员需持专业技能证书（如地面养护作业证），并为作业人员购买人身意外保险；作业时统一着装、佩戴工作证，遵守甲方院内管理制度，不影响正常诊疗秩序。

- (2)服务质量保障：严格按本需求约定的内容、标准、频次提供服务，所用耗材（地板蜡、晶面剂）需符合环保及医用场所安全要求，提供产品合格证明及检测报告；若因服务质量不达标（如打蜡漏涂、石材晶面效果不均）导致甲方损失，乙方需免费整改并承担相应责任。

- (3)安全与合规：承担作业全过程的安全责任（含人员安全、设备安全、地面设施保护），作业中若发生安全事故或损坏甲方设施，由乙方承担全部赔偿责任；严格遵守国家及汕尾市关于环保、卫生的相关规定，接受甲方及相关监管部门的检查。

- (4)报告提交：结算时，向甲方同步提交《服务报告》，说明服务内容、作业面积、质量检查结果等信息，便于甲方存档管理。

后勤保障服务需求书

保洁卫生服务需求书

- 保洁人员条件及要求

- 身体健康（体检传染病三项合格）、语言沟通正常；

- 年龄：男57岁以下、女52岁以下；

- 遵纪守法、品行良好，有责任心，无违法犯罪记录、无吸毒史、无精神病史。

- 经培训，并经科室试用三天合格后方可上岗。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

二、服务范围

1.公共环境清洁范围

汕尾市人民医院所属范围的公共环境卫生（包括门前三包区域）含地面、明沟渠、通道、走廊、花基、大厅、台阶、门窗、天花、柱面、墙壁、玻璃、电梯内外、走火梯、各种扶手、宣传栏、户内外的各种灯饰、空调风口（不包括中央空调滤网）、分体空调滤网、各种风扇、排气扇、公共厕所、楼顶、棚顶、飘台、休闲椅、消防栓、楼梯扶手、挂画、垃圾桶、垃圾场、停车场等等；

绿化带靠大路侧1.5米范围以内的所有公共环境卫生。

2.临床科室清洁范围

各临床科室的地面、地脚线、门窗、玻璃、卷帘、隔帘、窗帘布、办公室、值班室及护士站内桌椅、观片灯箱、各种办公设备、治疗室的补液柜架，空调风口（不包括中央空调滤网）、分体空调滤网、空气消毒机风口、空气消毒机虑网（不含光催化式）、各种风扇、排气扇及风口、紫外线灯管、开水房、卫生间的瓷砖、便器、洗手盆、止血带、间隔的屏封、铝合金墙壁及玻璃、病房病床、床头柜、床垫及其他家具、被服库房地面及家具的清洁、设备带、输液架、各种手推车（不含维修上油）、各种可湿抹的医疗器材表面、吸痰机、氧气架、治疗车、冰箱、抢救车、病历车、车床、轮椅、放葡萄糖柜、放药柜面、周围（忌水及有特殊要求除外）、病人使用的便盆器、急诊车、担架、出院病床的清洁消毒、床上用品及床垫的更换、医护人员值班室的被服更换等。

3.非临床科室清洁范围

办公室、诊疗室、候诊室、值班室的地面、地脚砖、天花板、各种桌椅、办公设备、各指示牌、柜架、各种可湿抹的车架、特殊的床、椅、器械、仪器表面、空调风口、分体空调滤网（不包括中央滤网）、空气消毒机风口、空气消毒机虑网、各种风扇、排气扇及风口、所有门窗、玻璃、隔帘、窗帘布的拆换、卷帘清洗（每季度1次）、厕所及墙壁瓷砖、洗手盆、洗物盒、医护人员及行政值班室的被服更换等等。

4.行政区域清洁范围

行政区域的地面、地脚砖、天花板、各种桌椅、办公设备、各种窗式、分体空调的表面及滤网、各种风扇、排气扇及风口、所有门窗、玻璃、卷帘、隔帘、窗帘布的拆换（每季度一次，拆下送至洗衣房并取回挂上）、厕所及墙壁瓷砖、洗手盆、洗物盒、行政值班室的被服更换、会议所需的茶具的清洗、宣传栏、通知、公告的张贴、清除，医护人员及行政值班室的被服更换等等。

5.其他

5.1采购人如有上级部门和重要嘉宾参观或检查，可根据需要提前通知中标人，中标人根据采购人要求进行突击性服务；

5.2如遇火警、水管爆裂、台风袭击、突发传染病等特殊情况，中标人要组织突击小组配合采购人搞好特殊清洁工作；

5.3医疗垃圾、生活垃圾的院内运输及暂存管理；

5.4急诊24小时保洁工作；

5.5临床科室夜间大小便、呕吐物、石膏物的应急清洁（接到应急电话15分钟内赶到现场）；

5.6住院部、门诊电梯清洁、导梯、电梯驾驶等服务；

5.7维护医院范围内院容、院貌的整洁，劝阻病人及家属在病房窗外或公共通道晾挂衣服、杂物；冷暖气开放时，劝阻病人私自开启窗户；

5.8中标人员工不得在医院范围内吸烟，并有责任劝导在医院内吸烟的人群到吸烟区吸烟或不吸烟。

三、服务要求

1.大厅的保洁要求

1.1地面每天7:00-21:00清扫，保持地面清洁干净，无水迹、无污渍、无烟头、无纸屑、无杂物等。做到随脏随清洁。垃圾落地15分钟内清除。

1.2每天抹门、扶手、护拦一次，保持无尘、无污渍。

1.3每天清理、洗抹导向牌、消防设施、花盆、垃圾桶等，确保清洁干净、无尘渍。及时清理垃圾桶，不得超过2/3满，做到随时更换。

1.4两米以下墙壁每周抹一次，保持墙身光亮、无尘无渍。及时清除非法广告。

1.5门窗玻璃每天一次，保持玻璃清洁光亮，无手印、无污渍。

1.6每周清抹天花、饰物、灯罩、风口，保持天花清洁干净、无蜘蛛网，饰物、灯罩、风口无尘渍。

1.7每半月彻底清洁通风口、灯饰、天花、饰物。清洁消防箱内部。

1.8定期对花岗岩石、大理石进行护理，保持石身的光亮、整洁。

1.9必要时定期进行消毒处理。

2.公共卫生间的保洁要求

2.1卫生间环境应当清洁卫生、整洁有序。每天6：30—21：00分别进行清洁、消毒工作，有污染时随时清洁；全天巡查保洁，每15分钟巡检一次做到随脏随清洁。

2.2室内要做到“六无”：室内干净无臭味；地面整洁无杂物、积水；瓷器无污渍、水锈；镜面光亮无水珠；墙壁无尘无渍；天花无蜘蛛网。

2.3清理垃圾篓，不得超过2/3满，做到随时更换。

2.4保持室内空气流通、清新，无臭味。

2.5清理明渠口，清洗各种设备，设施设备应当齐全完好、使用正常，有问题及时报告科室人员。

2.6通道地面用静电吸尘剂尘推推抹。

2.7每周彻底清洗隔墙、隔门、排气扇、窗口、地台表面。

2.8每周彻底清洗。设施设备应当齐全完好、使用正常，有问题及时上报维修。

2.9每天按人群使用情况，科学制定巡视清洁、消毒时间，按要求巡视、并有记录表登记、主管监管记录。

3.业务用房的保洁要求

3.1房间、通道、楼梯地面每天采取湿式卫生的清洁方式。遵循先清洁，再消毒的原则清扫、拖抹各两次（通道用静电吸尘剂的尘推推抹）。做到无烟头、无纸屑、无杂物、无垃圾、无污渍、无水渍等，随脏随扫。办公区、生活区每天一次清洁。每天三次收集垃圾。

3.2潮湿天气注意保持地面的干燥，尽量安排病人较少的时间（早晨、中午）进行清洁，及时吸干地面水渍；潮湿严重用吹风机吹干，保持地面干燥。告示牌要清楚易见，地面干燥，有防滑措施等，滑倒行人时供应商负全责。

3.3每天保证7：00—21：00有人员巡视保洁，做到垃圾落地最迟15分钟内能清扫。

3.3.1 根据病区排班要求，原则上6:30到岗（如病区有特殊要求，可与所在科室主管人员协议商定），如病区无特殊要求，需优先清洁地面。

3.4设立夜间保洁人员，接电话通知最迟10分钟内到达相关科室进行卫生处理，满足临床保洁、卫生消毒要求。

3.5病房、诊室、检查室、注射室、门急诊等有病人活动的污染和潜在污染区域内的清洁，统一按医院行业要求使用消毒溶液清洁。

3.6楼梯扶手每天抹一次，保持清洁干净、无尘。

3.7通道的门、玻璃窗每天抹一次，保持洁净明亮。

3.8每天抹洗公共场所的垃圾桶外部，垃圾不超2/3满。

3.9每天抹净花盆表面，花木叶子、去除黄叶。

3.10每天清洗洗手盆一次，保持干净、明亮、无污迹。

3.11每天清洁一次消毒病人床头柜，床护栏及门把手和水龙头的消毒清洁。

3.12病区桌、椅、台、柜、管槽、输氧带每天清洁一次。随脏随清洁。做到无尘、无水迹、无污迹，病区床单元清洁一床一巾（先床头柜后椅子）。

3.13每周清洁治疗柜、病床、标本柜等一次，使物品清洁无尘，无污迹。

3.14每两周清洗楼层地面、楼梯。

3.15每月清理2米以下墙身、通道天花、灯罩、通风口和筒灯、防火设备一次，保持无蜘蛛网、无灰尘。

3.16普通病房的布帘、隔帘每季度拆装送洗一次，卷帘每季度清洗一次。特殊部门及区域各种挂帘每两个月拆装送洗一次，卷帘每两个月清洗一次，其中包括爱婴区、产房、治疗室、新生儿室、ICU、感染科等。订好各类挂帘清洁安排表，如有损坏，照价赔偿。

3.17至少每天一次清洁病人活动区、开水房、晾衣间地面、台面、洗手盆、池的清洁、无积水和污迹，无杂物；保证垃圾落地15分钟内有清扫。

3.18污洗间设施按要求保持清洁、整齐。浸泡池清洁、无杂物，清洁工具有明显分区标志。用后及时清洁、消毒扫把、拖把头和抹布防止污染，按要求分类收集垃圾，污衣；清洗、消毒便器、尿壶及可重复使用的病人用品，清洁、消毒后分类摆放。

3.19随时床单位终末消毒。出院病人拆床上用品、使用物品做终末消毒，对病人使用后便盆、尿壶，进行浸泡消毒、清洁。

3.20传染性及疑似传染性病人使用后的物品或清洁后的工具，应按照消毒规范消毒处理。

4.开水间、晾衣间、病人活动区楼梯、电梯等候区及地下停车场的保洁要求

4.1地面每天清扫一次，并用静电吸尘剂的尘推推抹至少1次，并巡查保洁，保持地面清洁干净，无积水、无污渍、无烟头、无纸屑、无杂物等。做到随脏随清洁。垃圾落地15分钟内清除。

4.2每天抹门、扶手、护拦一次，保持无尘、无污渍。

4.3每天清理、洗抹导向牌、消防设施、花盆、垃圾桶等，确保清洁干净、无尘渍。及时清理垃圾桶，不得超过2/3满，做到随时更换。

4.4两米以下墙壁每周抹一次，保持墙身光亮、无尘无渍。及时清除非法广告。

4.5门窗玻璃每天一次，保持玻璃清洁光亮，无手印、无污渍。

4.6每周清抹天花、饰物、灯罩、风口，保持天花清洁干净、无蜘蛛网，饰物、灯罩、风口无尘渍。

4.7每半月彻底清洁通风口、灯饰、天花、饰物。清洁消防箱内部。

4.8定期对花岗岩石、大理石进行护理，保持石身的光亮、整洁。

4.9保持门前地毯及其他部位地毯的清洁，每天清洁整理一次，每周清洗晾干一次，保持干净平整，破损及时报换。

4.10使晾衣间干净、整洁，无杂物。

4.11对开水器、微波炉等电器，每天常规清洁，保持开水器表面整洁，无水垢；保持微波炉里外干净，无污迹。

5.户外环境的保洁要求

5.1每天6：30—7：30、13：00—14：00，19：00—20：00进行大清扫一次，保持地面清洁，做到无积水、烟头、纸屑、落叶、胶袋等垃圾杂物。

5.2每天保证7：00—21：00有巡视保洁员，做到垃圾落地最迟15分钟内能清扫。

5.3每天清理标识牌、栏杆、消防栓、宣传栏等公共设施一次，使其保持清洁干净、无污渍。

5.4每天清理绿化植物间垃圾，保持无大片树叶、纸屑、烟头、胶袋等杂物。

5.5每天巡视所有公共场所的清洁情况，随脏随清理，保持清洁。

5.6每天抹洗户外垃圾桶一次，保持外表清洁，并上下午各清倒垃圾一次，或超过2/3满随时清倒。

5.7每周用清水清洗地面、花槽围基、沙井表面、明渠、喷水池等一次，确保无污渍、无污泥、杂物。

5.8每周清理排水渠、沙井一次，保持排水渠的畅通，无积水、无淤泥。

5.9每周清理雨篷上的杂物一次，每季度清洗一次，保持无杂物、烟头，无污迹。

5.10每两周清洁建筑物2米以下外墙及玻璃。

5.11雨后及时清扫地面积水，保持通道无积水。

6.会议室的保洁要求

6.1每天对室内的地面、门窗、台椅抹一次，随时保持清洁卫生。日常没有会议要做好会场的保洁工作。

6.2注意空气流通，保持室内空气清新，无异味。

6.3按会议召开的时间，提前做好会场的保洁工作。

6.4定期对花盆、垃圾桶等物品进行护理，保持花盆、垃圾桶的清洁，无污渍。

6.5会议结束后，及时进行会场的清洁工作，确保会议室的整齐清洁。便于下一次会议的召开。

6.6每月清理天花、灯罩等高空物品一次，保持清洁、光亮。

6.7必要时进行消毒。

7.天台的保洁要求

1、每周清扫地面一次，保持没有垃圾、积水、杂物。

2、每周抹扶手、护栏、消防设备一次。清理去水口。

3、每月用清水清洗地面、花槽围基一次，保持清洁。清理排水沟一次。

备注：台风期、下雨天密切注意排水口情况，及时清理垃圾，保障流水畅通。

8.电梯的保洁要求

8.1每天7：00、13：30各消毒清洁一次。保持电梯内的清洁，中途半小时巡回保洁一次，做到随脏随清洁。保持地面无纸屑、无污迹、轿厢内壁光亮无划痕、无手印。

8.2按键每天用消毒水抹一次。

8.3每天抹净电梯内壁、门、指示牌。

8.4每天清理梯门的凹槽，确保无杂物。

8.5每天抹梯门的石墙一次，每周护理一次。

8.6每周清理天面、排气设备一次。

8.7每周内壁涂不锈钢保护剂。

8.8每月停运行大清洁轿厢内壁、顶，轿门内槽等一次，门外放告示。保持轿厢明亮无蛛网、门洁净光亮，轿门内槽无灰尘杂物。

9.垃圾暂存点清洁、消毒及管理要求

9.1生活垃圾存放间每天2次（生活垃圾运走之后）用消毒液清洗地面、墙壁。每天两次紫外线空气消毒。

9.2按要求做好清洁、消毒管理医疗废物暂存间工作；医疗废物运走之后即用消毒液清洗地面、墙壁；每天两次紫外线空气消毒，有登记；及时上锁，做好保管工作，防医疗废物向外流失。

9.3对天花板、灯具、墙壁、地面、通道、下水道等保持清洁无杂物，无蛛网。

9.4医疗废物、生活垃圾分车转运。随用随消毒。

9.5每周清洁卫生死角一次。

9.6垃圾存放间的紫外线灯管每周使用75%酒精清洁擦拭一次，逢2月、8月监测紫外线灯管强度，做好记录。

10.清洁间、工具间的清洁与管理要求

  - 对天花板、灯具、墙壁、地面、通道、下水道等室内环境保持清洁无杂物，无蛛网，无水渍。

  - 对清洁工具摆放做好分类标识，严格按照标识摆放工具。

  - 清洁剂、消毒剂等做好密封工作，按序按要求摆放。

  - 供应商员工的私人物品严禁胡乱摆放。

四、服务规范

1. 进入污染区作业

进入污染区作业时，应按要求着装工作服、帽、手套、口罩、鞋等。保洁作业时，保洁工具及用水等应分类使用，不得混用，预防交叉污染。保洁时要认真按正确的操作规范进行作业。清洁完毕后用消毒液进行消毒处理（500-1000mg/L的含氯消毒液）。

2 .进入无菌区作业

进入无菌区作业时，要严格遵守医院消毒隔离原则及无菌区操作程序，按要求着装，按区域归类物品摆放，医生在时，不能进行清洁，待医生操作完毕同意后，方可进行保洁作业。

3 .病区分工

无菌区和污染区的保洁作业员工，应进行严格分工，责任明确，不得在无菌区和污染区之间交叉物业。不能将污染区的物品带入无菌区，或将无菌区的物品带入污染区。

4 .进入手术室作业

经严格培训的保洁员进入手术室作业，使用清洁剂或消毒剂经护士长同意，在护士长、护士指导下按工具分类规范进行保洁。并按有关规程操作。手术室在进行手术时，切记不得进入或干扰手术的正常进行。

4.1 完成自我保护措施（按要求戴口罩、手套、换鞋、换衣服）；

4.2 准备清洁工具（各种专用毛巾、拖把和配制好的消毒液）；

4.3 手术间清扫（先清无菌区再清清洁区，最后污染区）；

4.4 清理垃圾，更换垃圾袋；

4.5 用消毒毛巾（500mg/L的含氯消毒液）擦拭天花、风口、墙角、墙面等灰尘，用清水过水一次；

4.6 用消毒毛巾擦拭器械台、手术台上下台面、治疗车、玻璃柜、输液架等，均须再用清水过水一次；

4.7 用消毒毛巾擦拭室内外门背、门面、门缝、窗、窗台、玻璃等；

4.8 用消毒毛巾擦拭接送病人车，专车专用，同时严格消毒；

4.9 清扫地面，用消毒拖把（500mg/L的含氯消毒液）湿拖。

5 .进入办公室作业

5.1一般情况为办公室保洁作业按排在班前或班后进行，特殊情况下，应先敲门并征得同意后方可进入。使用文明用语，如“对不起，我可以进来保洁吗？”如果医生在会诊或开会时，不得打扰或擅自进行保洁作业。

5.2在办公区需要安静，不得大声喧哗，工作性交谈也必须小声进行，不可干扰医护人员工作。

5.3作业时，台面物品不得随意移动，保洁后应物归原位。

5.4不得随意翻阅资料或病历。

6 .进入病房

6.1进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时进行清洁。

6.2清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，出要避免发出大的响声，轻拿轻放。

6.3在病区需要安静，不得大声喧哗，工作性交谈也必须小声进行，不可干扰病人的休息。

6.4作业时，台面物品不得随意移动，保洁后应物归原位。

6.5不得随意翻阅资料及随意打开容器盖，各种无菌包等。

7.洗手间清洁作业

7.1 洗手间的墙面、地面及大小便池、马桶等每天必须彻底冲刷，并进行有效消毒处理，保持洗手间空气无异味；

7.2 实行循环保洁、周期清洁，洗净污物，除掉污渍；

7.3 保洁洗手间工具材料专用，不得混用；

7.4 清洁工具洗净之后定位放置，不得随处乱放；

7.5 清洁工具、物料保持标识完整。

8.消毒规范

8.1地面消毒:医院地面受到病人排泄物、呕吐物、分泌物的污染和人员的流动量大时应及时清除地面污染，并用消毒液拖地或擦洗，防止病原菌的扩散。当地面受到污染时，用含有效氯500mg/L的消毒液溶液拖地或喷洒地面。被肝炎病毒污染的表面用含有效氯1000mg/L的消毒剂溶液擦洗。

8.2墙面消毒:医院墙面污染时，采用含氯消毒剂喷洒擦洗，墙面消毒高度不少于2-2.5米。根据不同污染情况用含有效氯500mg/L、 1000-2000mg/L的消毒剂溶剂喷洒擦洗处理。

8.3 床单位的消毒：床单位经用500mg/L的含氯消毒液进行擦拭后，再采用紫外线灯或臭氧消毒器进行消毒，包括病床、床头柜、储物柜、床垫、枕芯、毛毯、棉被等。

8.4 桌子、椅子、凳子、床头柜等各类用品表面的消毒:一般情况下室内用品表面只进行日常的清洁卫生工作，用清洁的湿抹布或含氯消毒液，每日2次擦拭各种用品的表面，可去除大部分微生物。

8.5 室内环境物体表面的消毒:包括儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间采用以下消毒方法：

8.6 当室内各种用品的表面受到污染时必须采取严格的消毒处理。床头柜每天用含氯500mg/L的消毒液抹，做到一桌一巾一用一消毒。其它表面的消毒:包括病历架、门把手、水龙头、门窗、洗手池、卫生间、便池等物表，每天用洁净水擦抹刷洗处理，保持清洁。门把手、水龙头每日用500mg/L含氯消毒液抹拭。

8.7各类小手术室、无菌间、治疗室、注射室、换药室、抢救室、化验室的各种物表及台面等每日用500mg/L含氯消毒剂擦拭，湿拖把拖地。每日早上用500mg/L含氯消毒液拖地一次，中午用清水拖地一次。

8.8治疗室、换药室、注射室、抢救室、小手术室、无菌室等重点部门，每天应保持室内环境整齐清洁干净，室内桌、椅、柜、洗手池等每天清洁拭擦2次（有污染的及时用消毒液抹洗）。每天湿式清洁拖地2-3次（早上用含氯消毒剂，下午用清水）。

9. 垃圾分类

垃圾分类：按国家要求实施垃圾分类，生活垃圾分可回收物、餐厨垃圾、其他垃圾、有害垃圾，医疗废物分感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。 应严格按要求做到桶袋一色（供应商负责垃圾袋、医院负责垃圾桶）；感染性、药物性、病理性废物用黄色胶袋（供应商负责），损伤性废物用锐器盒（医院负责）、化学性用专用桶盛装（医院负责）。

10. 保洁人员工作职责：

10.1 严格遵守《汕尾市人民医院工作制度和各类人员职责》中对相应工作种类所定的规章制度。

10.2 未穿工作服、未佩带工牌者，不得进入工作区。

10.3 传递物品、运送垃圾等使用货梯或用后立即消毒。

10.4 确保医院提供的设备、办公室及其附属设备等的保养、维护。

10.5 保洁工要经过岗前严格培训和考核，具备一定的素质，树立高度的安全责任意识，对病区各出入口要随开随关，严格遵守病区的管理制度和病区安全制度:

10.5.1保管好病区锁匙，不得将锁匙交给病人或其他人员，发现锁匙丢失应立即报告医务人员处理。

10.5.2每小时巡视1次，做好保洁。

10.6 对待病人要爱护、关心、忍让（绝对不允许与病人发生口角），努力协助配合好医生、护士的工作，维护病区正常的生活秩序；对病人的问话要随时答复，不清楚的事让其找医护人员；对发生不良现象及时制止并立即报告给医护人员。

10.7 对各种清洁工具、材料一律不准存放在病房，人走物离。

10.8 对病人扔的垃圾应及时清扫，最大限度地增加保洁频率。

10.9 发生突发性事件时，保洁工有义务积极配合、参与院方的紧急救助工作。

10.10 所有清洁工具、消毒剂、清洁剂及垃圾袋由供应商负责，消毒剂、清洁剂要符合医院使用标准，院方有权监督检查。

11. 医疗废物收运工作要求

11.1 垃圾的分类、收集在医院内进行；每天2次到各科室收集医疗废物，特殊情况随叫随到；

11.2 将医院垃圾按医疗废物、生活垃圾按规范进行分类、收集、打包并分别存放（暂存），每天巡回进行；

11.3 负责与无害化处理中心对接、登记、填表、签名，再交由无害化处理中心将医疗废物运走；

11.4 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次；做好消毒记录，紫外线灯启用记录，紫外线灯强度测试记录。

11.5 收集时必须做到封闭运行，收集转运的垃圾不能超过转运桶容量，防止污染环境；

11.6 按《医疗废物管理办法》中的相关规定执行。

五、其他要求

- 严格遵守汕尾市人民医院相应工作种类所定的规章制度。

- 未穿工作服、未佩带工牌者，不得进入工作区；实施清洁与消毒时，应做好手卫生和个人防护。

- 根据科室实际情况科学排班，做好考勤、考核。固定科室的人员考勤，由护长或主管人员排班、考勤。其他岗位人员使用指纹考勤机进行考勤。每月上报考勤记录表给院方。

- 保洁工要经过岗前严格培训和考核，具备一定的素质，树立高度的安全责任意识，对病区各出入口要随开随关

- 严格遵守病区的管理制度和病区安全制度。

5.1保管好病区门卡、锁匙，不得将门卡锁匙交给病人或其他人员，发现锁匙丢失应立即报告医务人员处理；换岗、离岗自觉将门卡锁匙交还护长或供应方主管人员，并作好交接登记手续。

5.2不得为病人购物、传递信件、字条、口信和保管贵重物品等。因此行为产生的不良后果，由当事员工和供应商承担。

# 5.3不得携带剪刀、绳子、玻璃、火机、火柴等危险物品进入病区。

5.4除特殊岗位要求，其他岗位每15-30分钟巡视保洁1次，对病人扔的垃圾应及时清扫，最大限度地增加保洁频率。

- 对待病人要爱护、关心、忍让（绝对不允许与病人发生口角），努力协助配合好医生、护士的工作，维护病区正常的生活秩序；在病区内不许大声喧闹,对病人的问话要随时答复，不清楚的事让其找医护人员；对发生不良现象及时制止并立即报告给医护人员。

- 遵守医院消毒隔离制度和医院清洁卫生制度，所有清洁工具、消毒剂、清洁剂及垃圾袋由供应商负责，消毒剂、清洁剂要符合医院使用标准，采购人有权监理。在临床服务工作中提供使用的工具车、扫把、地拖、抹布等工具摆放统一；按消毒隔离规范要求，以工具的颜色分区使用；工作服不允许晾挂在科室。

- 按区域不同使用相应清洁工具和选用规定浓度消毒液清洁，供应商负责清洁工具的区分标识（污染区、半污染区、清洁区）及按要求分区域放置。清洁、去污溶液瓶外要贴明显的标签，防误饮等安全意外。

- 落实24小时保洁制度。住院部在班时间要求6：30—18：00持续有人，18：00--次晨6：30由夜班应急保洁，特别情况随叫随到。门诊大厅、住院部入口大堂、花园广场、急诊科门口、收费处、公共洗手间、各楼层电梯及等候区、病人活动区等公共区域，清洁工人在班时间要求7:00—18:00持续有人，18：00--次晨7:00由夜班巡保，特别情况随叫随到。

- 发生突发性事件时，保洁员有义务积极配合、参与院方的紧急救助工作，按医院要求执行。提供一些突击性保洁、消毒服务，产生的相关费用包含在投标报价中。

- 严格执行采购人医疗废物管理制度，各类废物要分类放置，统一回收，不允许个人私自变卖（包括纸皮、药盒、医疗废物）。如因供应商对员工管理不善而引起的法律责任由供应商负责。

- 各科室产生的生活垃圾和医疗废物设专人用专用运输车（生活垃圾运输车和医疗废物运输车均由供应商自备，要求密封性好，易消毒清洁）下到各科室集中收运，密封运送至垃圾暂存点，运送人员进行运送工作时，必须按规定配带好防护用品，带登记本，称重量的工具和科室做好交接登记签名。医疗废物运输严格按国家规定执行，并做好暂存保管和无害化处理中心交接等工作。

- 医疗废物及生活垃圾每天收2-3次，按收运时间进行。运送垃圾、污物等使用污物梯或用电梯后立即消毒，严格按照污物运送线路指示出入。禁止私自调整收运时间、路线。

- 早上7：00，下午14：30，为科室医护人员和病人打开水。(如不需要则不用)

- 必要时，按要求出洗、回收、清点病人布草、工作人员衣物及值班被服、做到数目准确。有问题及时向护长汇报，向科室负责。

非紧急情况的员工请假、调动要提前一周，员工辞职要提前两周，将书面申请交护长或所在科室负责人和总务科，经双方同意后方可执行，并做好工作安排和新员工上岗培训及交接。供应商需解决节假日工作人员短缺问题，主管人员不得顶岗，一旦发现，将按管理缺失罚扣。

- 负责清理医院内需丢弃的物品、废旧家具、淘汰设备等至指定地点，如病区的椅子、节日装饰物、淘汰设备等，不得私自变卖。

- 厕所、下水道不畅、堵塞，由供应商疏通、清理，主干管道的堵塞无法清理时由供应商上报医院维修部门进行维修。

- 清洁主管每天巡视各个岗位工人的纪律、仪表、工作完成情况、污物间清洁工具处理情况、垃圾摆放和医疗废物登记情况、采购人设备设施、消防安全隐患、安全用电等，做好保洁人员上岗培训及在职培训及考核，并有登记。每周必须和各科室护长或负责人沟通一次，针对存在的问题，制定改进措施。

- 供应商须积极配合医院的各项评审工作，无条件接受医院的各项配合工作；须在合同实施后两个月内，结合本院实际，建立及落实各类服务人员的服务规范标准、工作流程，规章制度及各类岗位人员职责，交采购人审核及备案保存，认真实施，并在供应商办公区域公诸于众；每年度进行1次大型知识技能比赛活动，促进学习；每年度组织进行1次趣味运动会。

- 在不影响医院的正常运作，且保证服务质量的前提下，采购人支持供应商改进工作方法，科学安排运作，提高工作效率，支持以兼岗形式为我院的门诊、行政办公区、公共区域提供优质的保洁服务。

- ★供应商须根据采购人的要求，在投标文件中单独对PVC地板胶打蜡报价，报价不得高于人民币3元/平方米（此报价需在“表三中其他服务项目报价明细（含税）”中体现），封地剂采用通过国标要求的品牌，效果按行业要求。所产生的服务费用另计，不包含在投标总价内。（单项报价表详见第二部分表三格式附件）

- ★供应商须根据采购人的要求，在投标文件中单独对石材地面的晶面处理报价，报价不得高于人民币10元/平方米（此报价需在“表三中其他服务项目报价明细（含税）”中体现），晶面保养剂采用国标要求的品牌，效果按行业要求。所产生的服务费用另计，不包含在投标总价内。（单项报价表详见第二部分表三格式附件）

- 本项目如因科室搬家、改造、二次装修、长期空置等原因造成的重复开荒，采购人将不再支付开荒费，供应商须在投标文件中承诺免费提供重复开荒服务。

特殊监护区域清洁消毒服务需求

一、服务范围：

汕尾市人民医院：重症ICU、心血管外科ICU、儿科、急诊、血透室病房、神经外科ICU病房等特殊监护保洁区域。

- 人员条件及要求

- 遵守医院各种规章制度，具有良好的职业道德。

- 应经过医院感染控制预防基本知识培训，考试合格方可上岗。

- 进入工作岗位必须穿工作服、工作鞋、必要的防护用品。

- 每月需要进行加强培训和考核。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

三、岗位职责

- 保洁工作采用的清洁、消毒方法符合消毒技术规范要求，使用的清洁、消毒方法必须经过院感办审核。

- 医院为特殊的环境，工作中做好自我防护，严格按操作规范操作，以防自身受到感染。

- 保洁人员必须掌握由洁到污的清洁程序，严禁跨区操作，以免造成医院内的交叉感染。

- 如病区内发现传染病、多重耐药菌或特殊病原体感染，医护人员必须马上告知保洁人员并指导保洁工作的进行。

- 保洁工作不得与治疗工作同时进行。

- 病区的桌面、地面等各区域采取湿式清扫，不同区域抹布与拖把分区使用，坚持 “一床一巾”的原则。用后的抹布与拖把清洁消毒后，干燥保存。

- 地面、桌面等区域被血液、体液污染时立即要消毒处理，消毒后再清洁。

- 病人出院、转科或死亡后及时对床单位做终末消毒处理。

- 掌握正确的手卫生指征及方法。

- 严格掌握保洁所用消毒药械使用方法、储存条件、有效期等，避免意外发生。

四、环境清洁消毒方法与要求

1.物体表面清洁消毒方法如下：

1.1污染物处理（血液、体液、排泄物、分泌物等），随时清洁并消毒，用含有效氯1000—2000mg/L的消毒液。

1.2医疗区域每天清洁2次。

普通病房：一次性消毒湿巾擦拭消毒或含氯500mg/L消毒液。

隔离病房：1000-2000mg/L消毒液清洁。

1.3一般性诊疗器械、器具（如听诊器、血压计、叩诊锤、电筒、血管钳、剪刀等）应专床专用，每天用一次性消毒湿巾或用含氯消毒液（500mg/L）消毒，每日至少1次。

1.4普通患者持续使用的医疗设备（如监护仪、输液泵、氧气流量表等）表面，每天清洁消毒2次。用一次性消毒湿巾或用含氯500mg/L的消毒液抹布擦拭。

1.5普通患者交叉使用的医疗设备(如超声诊断仪、除颤仪、心电图机等)表面,直接接触患者的部分应每位患者使用后立即用一次性消毒湿巾或含氯500mg/L的消毒液抹布擦拭。不直接接触患者的部分应每周清洁消毒1次。

1.6多重耐药菌感染或定植患者使用的医疗器械、设备应专人专用，或一用一消毒。用含有效氯1000—2000mg/L的消毒液抹布擦拭，作用30分钟后再用清洁抹布擦拭干净。

1.7有感染性疾病患者使用的诊疗器械、器具和物品应专人专用，条件受限时应一人一用一消毒。用含有效氯1000—2000mg/L的消毒液抹布擦拭。

1.8医生办公室、护理站用品表面采取湿式擦拭(计算机键盘宜使用键盘保护膜覆盖），无污染情况下用清洁的抹布擦拭，每日1次。用后抹布用含有效氯500mg/L的消毒液浸泡消毒30分钟，再用清水冲洗干净，晾干备用。

2.地面清洁消毒方法如下：

2.1医疗区域、污物间地面：用含有效氯500mg/L的消毒液的拖把拖地，每日至少2次。

2.2地面污染物清洁需及时处理（被血液、分泌物、排泄物污染的地面）：用含有效氯1000—2000mg/L的消毒液，拖把或抹布处理干净。

2.3收住传染病或多重耐药菌感染患者病房的地面：用含有效氯1000mg/L的消毒液的拖把拖地，每日至少2次。

2.4医疗辅助用房区域、医务人员生活辅助用房区域的地面：用清水拖地。

3.床单元的清洁与消毒要求:（出院床消毒）

3.1普通患者的床栏、床旁桌、床头柜等物品表面应使用一次性消毒湿巾或用含氯500mg/L的消毒液抹布擦拭。

3.2有多重耐药菌等医院感染暴发或流行时患者的床栏、床旁桌、床头柜等物品表面应使用有效氯1000mg/L的消毒液，每班至少1次。

3.3床单、被罩、枕套、床间隔帘应保持清洁,定期更换,如有血液、体液或排泄物等污染,应随时更换。

3.4枕芯、被褥等使用时应保持清洁,防止体液浸湿污染,定期更换,如有血液、体液或排泄物等污染, 应随时更换。

4.卫生间台面、便器的清洗与消毒要求

4.1卫生间台面、坐便器坐板或盖板、便器外表面除使用清洁剂外，每日用含有效氯500mg/L的消毒液擦洗，作用10-30分钟后再用清洁抹布擦洗干净。

4.2便盆及尿壶应专人专用,每天清洗，每日用含有效氯500mg/L的消毒液擦洗或浸泡消毒，作用30分钟后再用清洁抹布擦洗干净。

4.3腹泻患者的便盆应一用一消毒。

5.设备表面的消毒如下：

5.1设备外壳及面板应使用一次性消毒湿巾或含氯500mg/L的消毒，每日至少2次。

5.2设备外壳、面板等手频繁接触的各种仪器表面应使用一次性消毒湿巾擦拭；或用含有效氯500mg/L的消毒液抹布擦拭，作用10-30分钟后再用清洁抹布擦拭干净，每日不少于2次；有多重耐药菌等医院感染暴发或流行时应使用含有效氯1000mg/L的消毒液抹布擦拭，每班不少于1次。（病人使用中的，由护士消毒清洁）。

6.清洁与消毒原则

6.1应遵循先清洁再消毒的原则,采取湿式卫生的清洁方式。

6.2病房或诊疗区域清洁与消毒时,应有序进行,由上而下,由里到外,由轻度污染到重度污染；有多名患者共同居住的病房,应遵循清洁单元化操作。

6.3对精密仪器设备表面进行清洁与消毒时,应参考仪器设备说明书,由经培训掌握清洁与消毒相关知识的护士、病房助理执行。

手术室清洁消毒服务需求书

一、服务范围

主要负责院内手术室保洁工作（其中包括耳鼻喉手术室、乳腺手术室、介入手术室、宫腔镜室等）。

二、人员条件及要求

- 男女不限年龄在50岁以下。

- 初中以上学历。

- 能够适应夜班工作。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

三、岗位职责

- 上岗前按照手术室的管理规定，做好手卫生和个人防护。

- 应经过手术室岗前培训，经手术室护长考试合格方可上岗。

- 根据手术室管理规定做好手术台、桌椅、墙面、地面和器械柜外等清洁消毒工作。

- 手术室完成手术后及时处理手术室的垃圾按规定进行分类并对手术室进行清洁消毒。

- 保持走廊地面、墙壁、门窗、楼梯等处的清洁、干爽、无污迹。

- 严禁带戒指、手表等装饰品操作，以防交叉感染。

供应室洗消岗位服务需求书

一、服务范围

- 消毒灭菌物品运送

- 清洗器械

- 器械物品打包

二、人员条件及要求：

- 身体健康状况良好；性格开朗。

- 文化程度、性别、年龄及身高要求：（1）杂工岗：女性，155cm或以上，45岁以下，高中或以上学历。有医学教育背景优先考虑。（2）消毒员岗：男性，168cm或以上，45岁以下，大专或以上学历，有医学教育背景或有压力容器作业证者优先考虑。（3）运送员或敷料岗：男性，165cm或以上，50岁以下初中或以上学历。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

- 岗位职责：

1.杂工岗：（1）回收临床科室、医技部门（包括手术室和麻醉科）使用后的复用性医疗器械、器具。（2）负责回收后的复用性医疗器械的清洗、消毒、包装、灭菌和质量监测。

2.运送岗：下送临床科室、医技部门（包括手术室和麻醉科）的一次性无菌医疗耗材和灭菌的复用性医疗器械及敷料。

3.服务热情，主动，运送消毒灭菌物品无差错，无交叉感染或污染事件发生。

电梯服务需求书

一、服务范围：汕尾市人民医院院内导梯服务及电梯驾驶。

二、人员条件及要求

- 导梯员要求身体健康，身高155cm以上，五官端正；初中以上文化程度；电梯驾驶员必须持有电梯证。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

三、岗位职责：

- 按服务所需调配导梯工作，并及时处理各种应急需要；

3.1.当大楼发生火灾时，

3.1.1应将电梯中人员进行疏散，利用消防专梯将危重病人运送到安全楼层;

3.1.2应切断电梯电源;

3.1.3应配合消防负责部门，检查各层厅门的防火帘的关闭情况，防止火灾向其他楼层燃烧。

3.2. 当发生地震时，必须停止运行，避免造成轿厢或对重的导靴有可能脱出导轨或者部分电线中断，导致更大的事故。

3.3.当电梯运行中发生故障时或突然断电，需在电梯维修专业技术人员的配合下进行。

3.3.1应马上通知主管负责人和维修负责人员，配合维修负责人员进行处理；

3.3.2应到电梯机房查看电梯停留位置，断开电梯主电源，利用机房电梯对讲电话与电梯轿厢通话。若有人被困时，应安抚人员，保持平静；

3.3.3应手动盘车平层轿厢后，打开轿厢救人。如轿厢内人员有异常情况，应联系有关部门处理。

3.4.当楼层发生漏水现象时，必须及时将电梯停放在最高楼层，以免造成电梯浸水。在将底坑渍水抽空后，经维修专业人员测试正常后方可投入使用。

四、其他要求：

- 制定符合采购人要求的导梯管理办法，如员工职责、规章制度、服务范围、工作质量等实施细则；

- 在规定的工作范围内，如因导梯员操作失误而产生的纠纷由供应商承担责任。

五、采购人可根据实际需求对岗位配置人数进行调整。

院感管理服务需求书

一、服务范围：在医院院感科指导下参与医院物业方面相关感染防控的监督与管理工作，能发现并纠正物业公司感控工作中存在的问题以及工作中个人防护、操作等存在的感染隐患，指导处理职业暴露风险，提高服务质量并保护员工的安全，院感管理岗位作为保洁岗。

二、人员条件及要求

- 具有一定的医疗、感染防控及相关医学专业技术背景。有医学相关专业技术职称优先。

- 具有较强的业务素质、能力，熟悉掌握医院感染管理染防控各项工作制度和标准。

- 经医院感染管理科进行感染防控专业知识培训并合格后方可上岗。

- 可由院方制定人员兼任。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

三、岗位职责

- 督导保洁员落实空气、物表、环境消毒和医疗废物处理等相关医院感染管理方面的工作。指导监督保洁员按《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》中“清洁与消毒原则”进行环境表面的日常清洁与消毒、强化清洁与消毒，并对清洁工具复用正确处理。

- 熟练掌握不同区域消毒制剂的使用和配备，监督保洁员按医院《环境表面清洁与消毒实施方案》根据环境风险等级类别和卫生等级管理要求选择清洁卫生的方法、强度、频率，以及相应的清洁用具和制剂。

- 日常工作期间监督、指导、培训物业公司所有员工做好个人防护，督促落实手卫生。及时更换公共区域手消液。

- 不断完善操作规程、质量标准，制定标准化的工作程序及作业书并定期优化。定期制定专项遵循“清洁单元”的原则实施清洁卫生的培训计划和内容。不断完善培训内容，按管理人员、保洁员分层次培训，培训形式多样化、视频化，并定期进行常规演练和应急演练。

- 每月将汇总的问题台账和整改措施上报院感办。

- 疫情期间实时观察、指导隔离区域的物业公司员工正确穿戴和摘脱防护用品，发现问题及时纠正。指导员工按要求做好安全防护，督促落实手卫生。纠正进入隔离区域的员工进行各项操作行为时的危险因素。监测隔离区域物业公司员工职业暴露情况，发生职业暴露时及时干预，并及时上报医院感染管理科。随时与隔离区域物业员工保持联系，及时缓解物业公司员工的紧张情绪。

- 发生紧急院感事件时，积极配合院方作好应急处理工作。

院内运送服务需求书

# 一、服务范围

主要负责医院院内或院区间的病人、标本、物资、药品运送；外送标本、临时性的物品搬运工作等。

二、人员条件及要求

- 初中或以上学历，具有较好的读听写语言能力，身体健康，肝功能正常，无传染病。

- 会使用智能手机等设备，会使用医院运送相关系统APP。

- 男性年龄50岁以下，女性年龄45岁以下。

- 遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录、无吸毒史、无精神病史。

- 经培训并经院方考核合格后方可上岗。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

三、岗位职责

- 物资运送：按医院和科室的要求，按时把仓库物质运送到各科室，按时运送各种办公物资、资料、医疗物资（药品、器械、耗材、资料等）到指定位置，做好登记、交接手续。

- 标本运送（含送往院外）：定时到各科室收集各种检验标本并运送到指定科室，运送标本时要做好刷条码或登记、交接和标本的存放（必须用专用储存设备保存，避免丢失、损坏）工作；按时间按要求及时运送，不出差错、不损坏、不丢失，做好登记。随时运送各科室的急诊标本和即复标本，并15分钟内到位。

- 表单运送：定时将有关报表、申请单、会诊单、检查单、各种预约单、手术通知单、报告单及时送到相关科室。做到及时、准确、不出差错、不丢失，做好交接签名。

- 病人运送（检查、出入院、转科、小手术后等）：负责院内病人检查和治疗时的接送工作，必要时2名以上物流人员共同负责，并保证病人运送过程的安全，防止发生意外。常规运送按规定时间送达。不出差错、安全运送，不丢失、不跌倒病人。

- 负责病人科内过床，检查过床、检查现场接待和临时调度等，及时、不出差错、安全运送病人，不丢失病人，做到不跌、不碰，不损伤病人，保持病人身上输液管等各种管道不松脱，病人必须送出送回。

- 医技科室驻点人员服从科室工作安排，做好病人接送交接及登记；注意病人在等候检查的照顾，及时通知运送人员接送病人。

- 药品运输（包括口服药、针剂药、中药、外用药、静脉配液、夜间取药等），随叫随到、不出差错、不损坏、不丢失物品和药品（如损坏或丢失照价赔偿）。工作和排班由药房或物业主管部门安排。

- 手术病人及手术标本等的运送，按手术室要求，按时间及时接、送病人，不出差错、安全运送，不丢失、不跌。

- 消毒供应中心物品的运输，按供应室要求，及时、不出差错、不损坏、不丢失物品、不污染，按专科运送要求进行。

- 负责科室小型设备运送/报修等的运输工作，及时、不出差错、不损坏、不丢失物品（损坏丢失按价赔偿）。

- 医院安排的临时性搬运工作。

- 有24小时运送排班表，各班按排班表上班，有二线排班。设交班本，上、下班有交接文字记录，处理情况，重点交接等。科学排班，做好考勤考核，使用指纹考勤机进行考勤。有激励机制调动员工积极性，有奖罚措施。

- 所有员工必须经过专业培训，考核及格后才能上岗工作。上岗员工必须具有责任心强，服务态度良好，着装统一、配戴工牌。

- 设立定员定科与运输调度相结合，相关人员必须配置对讲机、手机等通讯工具。日常工作调度时说话注意调小音量，做到说话轻，走路轻，操作轻，保持医院环境的安静。

- 有调度工作制度、二线值班制度、应急问题处理程序等。

- 为全院病人及临床各科室提供24小时的专业运输服务。

- 供应商自备生活垃圾运输车两辆和医疗废物运输车两辆（符合医疗垃圾运输要求）。

- 运送病人的车床轮椅运送病人后要做到一病人一用一消毒。

- 因员工损坏医院的公物，由供应商照价赔偿。

- 运送过程中因工人原因导致病人损伤或摔倒，由供应商负全部责任。

- 运输调度24小时排班（包含二线排班），由运送主管负责（120工人由急诊科护士长负责排班）。

- 运送主管每天巡视各个运送岗位工人的纪律、仪表、工作完成情况、安全和查对意识、工具使用是否正确，病人保暖等情况；做好物流人员上岗培训及在职培训及考核，并有登记。每周必须和各科室护长或负责人沟通一次，要针对存在的问题，制定改进措施，及时改进。

# 四、其他要求

- 严格遵守各项规章制度及操作规范；

- 上岗时须穿工作服、配戴工作证、做到文明礼貌、大方得体、面带微笑、态度和蔼可亲，关心和尊重病人。

- 严禁向病人、家属索取、收取红包。

- 严禁向病人、家属推销药品、保健品、器材。

- 不准在病人面前谈论病人病情及其他人员的情况，保护病人隐私。

- 工作期间团结协作，不聚众聊天、不讲粗语，不做私事、不搬弄是非、不拉帮结派。

- 运送人员在公共场合不许大声说话,在电梯内不允许带手套按电梯。

- 在运送病人过程要注意运送安全，要贴身陪护病人，密切观察，发现病人有异常情况要及时报告医务人员并协同处理。

- 严禁打骂病人，对病人要有爱心，关心和耐心，避免过激语言和动作粗鲁。

- 标本运送过程中要确保安全，不得丢失、泄露、损坏、混淆、污染。使用专用工具运送，交接要清楚。

- 发生漏收、迟收或标本损坏、泄漏、污染、丢失、混淆即刻报告物业主管部门负责人、科室护士长，如隐瞒不报按医院有关规定给予从重处罚。同时标本损坏、泄漏按感染性废物处理，应做好现场消毒工作。

- 消毒、灭菌包在运送过程中，要确保物品安全，要保证灭菌包干燥、清洁、无污染、无丢失。运送车要专用防水、防尘，易清洗、消毒。待消毒、灭菌包与已消毒、灭菌包不得混运。

- 运送车运输待消毒、灭菌包后，要进行消毒后方可运送已消毒、灭菌包。运送车每日擦拭消毒二次，每周彻底清洗、消毒一次。

- 运送消毒、灭菌包过程中，发生包被溅湿、受潮、掉在地上等污染，即刻报告科室护士长或当班护士，予以重新清洗、消毒、打包、灭菌。如隐瞒不报，导致该包被消毒灭菌并使用，按严重医疗事故处理。

- 运送物品过程中，发生包丢失，即刻报告物业主管部门及科室护士长到现场调查，该事件按医疗差错有关条例处理，如隐瞒不报按医院有关规定给予从重处罚。

- 在药物运送、摆放过程中，要保证药物安全，无破损、丢失、泄露，如运送、摆放过程中不慎出现药物破损、泄漏，当事人应及时并报告领药中心药房负责人及科室护士长，并按医院的相关要求处理。

- 药物运送途中不慎发生丢失，即刻报告总务科保卫组、物业主管部门及领药科室护士长到现场调查处理，如隐瞒不报按医院有关规定给予从重处罚。

- 运送仓库物品，按时、按要求送达，交接，有问题报仓库主管人员。如在物资运送过程中，不严格执行操作规程和相关制度导致物品损坏、丢失，造成院方经济损失的，供应商负责补回或赔偿。

- 加强管理，定期进行思想品德和业务技能培训及考核；运送主管要经常检查员工的服务工作质量（包括夜间的不定时抽查）；凡服务态度或工作质量问题用工部门提出解聘的工人，不能再安排在本院工作。

- 定期征询各科室的意见，及时商讨和解决存在问题。由于不严格按照采购人与供应商编制的病人运送规章制度运送病人导致的医疗纠纷，由供应商承担全部责任。

- 不私自占用医院空置用房设置休息间。

五、采购人可根据实际需求对岗位配置人数进行调整。

绿化服务需求书

- 服务范围：负责院内绿化管理、养护等相关事项。

- 人员条件及要求：

- 男性，57岁以下，具有初中或以上学历,身体健康，肝功能正常，无传染病。

- 遵纪守法、品行良好，有责任心，无违法犯罪记录、无吸毒史、无精神病史。

- 上班时间：每周六天，共48小时。

- 岗位职责：

- 全院室外绿化的管理及施工单位对接（施工合同约定的养护期内）；

- 全院室外绿植的修剪、浇水、施肥、除虫、补种等养护工作；

- 爱护使用各种用具设备，负责做好保养、保管工作；

工程服务需求书

- 服务范围：

- 全院及职工宿舍水电、家具、装饰维修等，

- 高低压配电房、生活水泵房、热水机组、强弱电井等设备间的巡查及记录。

- 全院机电系统相关设备的巡查和记录及基础维护保养

全院部分机电设备清单：

| 序号 | 设备名称及品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立电梯 | 台 | 2 |
| 2 | 广州富菱达电梯 | 台 | 6 |
| 3 | 广州港日电梯 | 台 | 6 |
| 4 | 西子西奥电梯 | 台 | 4 |
| 5 | 住友富士电梯 | 台 | 2 |
| 6 | 南京天加新风机组 | 台 | 15 |
| 7 | 南京天加多联机组（空调） | 台 | 15 |
| 8 | 天舒空气能机组（热水系统） | 台 | 10 |
| 9 | 南方泵业水泵 | 台 | 7 |
| 10 | 广东广特1250变压器（干式变压器） | 台 | 2 |
| 11 | 630油式变压器 | 台 | 1 |
| 12 | 高压配电柜（深圳宝刹） | 套 | 1 |
| 13 | 低压配电柜（广东惠开） | 套 | 1 |

- 人员条件及要求：

- ★本项目要求中标方至少配备常驻9人（其中变配电运行值班3名、综合维修工3名、电器维修工1名、特种设备管理员（电梯等）1名、工程主管1名、文员1名）的维修保养团队，负责对楼宇设施、设备、管线、手术室电动门、冷藏箱、送餐车、消毒柜、生活冰箱、洗衣机、微波炉、门窗等设施的巡查和维修，以及家具维修等，工作时间安排含日班、夜班、节假日排班及必要的应急加班，周末、节假日必须留守一名经理或主管负责管理。具体工作内容为楼宇设施、设备、管线、冷藏箱、送餐车、消毒柜、生活冰箱、洗衣机、微波炉、门窗的定期检查保养、日常维修养护、应急抢修，家具维修等综合维修工作，及医院或使用科室指定的其他工作。

2工程主管：具有电气工程类本科（或以上）学历及中级（或以上）电气工程师职称证书；年龄在30-50（含）岁之间。具有一年或以上工程部管理经验。电气工程师及弱电工程师需三年及以上工作经验，且具有中级职称或者高级技工证。

3.特种设备管理员（电梯安全员）、综合维修工 、电器维修工、变配电运行高压工： 年龄在25～50（含）岁，男性，身高不低于165（含）cm，女性，身高不低于150（含）cm，身体健康，五官端正，有2年或以上工作经验；具有高中或以上文化程度，持有相关专业操作证和上岗证（如气体、水电、压力容器等相关证件），证照须定期审验。

4.文员：学历大专以上;年龄35周岁内;有文员工作经历者优先;有良好沟通能力和综合协调能力;熟练基本办公软件，归纳整理办公资料，合同管理，会议记录等。

5.★如遇紧急任务，则需随时增加人员，直至任务完成为止。

6.供应商除日常24小时值班人员外，须确保有2名工程师24小时服务待命（负责医院楼宇设施、设备、管线、电控系统、水泵、电机系统、抢修及保障设备发生重大问题的抢修）。

7.设备操作人员应熟悉操作规程，按照规程操作设备，若操作人员未按照设备管理制度及操作规程违规操作设备，造成设备损坏，则供应商需承担设备维修或更换费用。

8.供应商因工作疏忽造成院方经济损失的，相应的损失由供应商承担。

9.供应商需配合院方参与图纸会审工作，并针对各系统提出相应技术标准和规范要求，同时需配合院方竣工查验，提交相应查验报告。

10.上班时间：每周六天，共48小时。

11.配合院方协调监管其它第三方维保及施工单位。

11.1特种设备管理员（电梯安全员）、综合维修工 、变配电运行高压工等维护技术人员均需持证上岗。

11.2★因配电房有高压电柜，每天24小时值班制，分3班，每班8小时，每班需有3名持有两证（高压电工证、低压电工证）当值，综合维修需持有低压电工证当值。

12.如供应商人员工作态度及服务不到位，不服从安排等，院方有权要求供应商辞退相关人员，供应商需尽快更替新的人员。

13.岗位招人，必须经过院方核实技术经验，才能入职

| 工程服务 |  | 变配电运行值班 | 电工高压证、电工低压证 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合维修工 | 电工高压证、电工低压证 | 3 |
|  |  | 电器维修工 | 电工高压证、电工低压证 | 1 |
|  |  | 特种设备管理员（电梯等） | 特种设备管理A | 1 |
|  |  | 工程主管 | A2类工程岗 | 1 |
|  |  | 文员 | 计算机证 | 1 |
|  | 小计 |  |  | 10 |

三、服务要求

- 服务内容：楼宇设施、设备、管线、门窗巡查和维修，以及家具维修等，工作时间安排含日班、夜班、节假日排班及必要的应急加班，日班、夜班、节假日排班必须服从院方合理安排，并周末、节假日必须留守一名经理或主管负责管理。具体工作内容为楼宇设施、设备、管线、门窗的定期检查保养、日常维修养护、应急抢修，家具维修等综合维修工作，及医院或使用科室指定的其他工作。

  - 供配电系统：系统运行监控、线路定期检修；配电箱（柜）定期检查保养；电房（管井）的巡查、保洁及管理；用电安全管理；日常维修、应急抢修。

  - 给排水系统：冷、热水系统运行监控、泵组和管网定期检修；泵房（管井）的巡查、保洁及管理；日常维修、应急抢修。

  - 公共设施：灯具、卫生洁具的检查维修；办公家具、栏杆等五金件的维护保养。

  - 科室维修：灯具、家电、卫生洁具等维修；插座、线路检查维修；门窗、铁木家具的简单维修；五金维修。

  - 采购人负责外请专业公司进行的现场维修和维护服务项目的管理。

  - 建立和完善各建筑系统、设备以及家电的档案和维修记录；

  - 文员；

  - 其它科室和采购人指定的工作。

- 费用说明：

  - 由采购人承担费用：

    - 维修零部件的采购；

    - 聘请专业公司负责大型设备维修的费用；

2.2由供应商承担的费用：

2.21.机电设备的基本检修工具和装备、工程人员工服及手套等物品，包括可以安装使用工作软件APP的智能手机；

2.22.各系统、设备以及家电的档案、维修记录、运行记录等消耗材料费用。

2.23.法定检测费；包含工程工具安全检测，锅炉压力表、安全阀检测等。

安保服务需求书

1.服务范围：汕尾市人民医院（汕尾市城区海滨大道汕尾市人民医院），要求在岗人员熟练掌握院区安保工作内容以及岗位工作制度及流程，以标准的专业保安服务提供医院安全保证。

2.供应商(岗位按照每人每天工作8小时及三班轮流值守)。

3.供应商入场服务后需要在1个月内完成市、区公安局安保服务登记备案，所有入职员工需要提供背景调查、无犯罪、体检等入职资料。

4.根据《保安服务管理条例》相关规定，保安必须持证上岗。（提供有效证件复印件并加盖公章）或中标后到当地公安机关备案办理。

# 5.根据《消防法》第二十一条第二款规定：自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。（提供有效证件复印件并加盖公章）

# 注：“自动消防系统的操作人员”，是指消防控制室的值班操作人员及其他自动消防系统的操作人员。

6.安保服务内容及要求，包括但不限于以下服务内容范围：

6.1 保安员值班时间每天实行24小时三班制。

6.2 负责服务区域内的安全防范保卫、治安巡查工作并处理各类突发事件（如伤医纠医、群体性事件、突发火情、自然灾害等）。

6.3 维护服务区域内的正常秩序，保障服务区域内人员的人身与财产安全，确保采购人的设施设备及各类财产不受损失，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件与火灾事故的发生。

6.4 供应商需具有应对反恐及处理突发事件能力,能及时有效与公安、消防机关建立联动联防机制。

6.5 负责对服务区域进行流动巡查，对一些重点区域应加强巡查保护，运用对讲机、电话等方式与采购人后勤管理人员定时沟通。

6.6 保安员须熟悉服务区域的业务管理知识，供应商可提前与采购人协商培训事宜，经采购人同意培训方案后，供应商每年都要在自己的培训基地参加反恐、处突、急救等专项培训，每季度培训不少于3次。

6.7 保安员应接受双重领导，在采购人总务科的直接领导下开展安全防范工作与服务场所的日常管理工作，供应商应派员对保安员进行经常性的检查督促及教育培训。提供的所有人员如不符合相关合同约定条件或违反采购人规章制度或者经总务科考核不达标者，应于采购人提出更换的要求之日起3日内予以更换。

6.8 保安员必须遵守采购人的各项规章制度。

6.9 负责院内治安消防安全管理、院内安全生产及危险化学品管理、医院反恐怖及维稳、施工现场的安全生产、医院防暴力工作、社会治安协防、重大活动现场警卫工作等安全保卫管理以及其它应急处理工作。须有安全生产、危险化学品、反恐、防暴力、治安、消防及紧急事故应急预案，各岗位职责健全并有指引操作手册，全年保卫工作计划周全详细，建立专项专家指导小组，保证紧急事项发生处置标准化、规范化、流程化。

6.10 供应商必须遵守采购人保密制度，并与中标方所属员工签订保密协议，约束涉密性岗位员工严格遵守保密规定，中标方与员工签订的保密协议的复印件应交采购人总务科监管存档，原件备查。

6.11 供应商人员日常行为必须规范，产生的投诉如经过总务科调查属实，则为有效投诉，总务科将根据事情的严重程度上报院方，并启动相应的扣分程序。

6.12 供应商安保人员在履行工作职责方面，如响应不及时、不作为，产生的法律责任由中标供应商全部承担。

6.13 总务科对中标方安保管理人员拥有全程监管权力，中标方安保管理人员须服从管理、积极落实相关工作。

6.14 供应商须组建一支10人以上的安保精英组成突发事件应急队，应对医疗纠纷、消防事件、群体性突发治安事件、自然环境灾害等，要求驻扎医院附近，并制定相应的应急预案及管理制度。

6.15负责秩序与安全管理服务要求，包括但不限负责院内门岗值班巡逻守卫，医院重要设备和库房区域的治安保卫，负责全院的钥匙管理，负责医院门诊、科室、病区、传染隔离区等的治安保卫，负责医院楼层治安巡逻，负责院内停车场治安值班及消防巡查工作，负责闭路电视监控中心的监视，负责医院物资及资产出入放行登记管理，负责急诊警卫，负责消防维保系统的日常监管，负责视频监控系统的日常监管，负责院内紧急报警系统的监管等等

6.16其它要求：供应商提供针对本项目的服务方案，包括服务工作目标及管理方案、机构设立方案、整体运作流程、质量保证措施、工作人员培训及管理、医托管理方法、应急事件处理方案、设备及工具的配备情况、项目经理的配备情况、各岗位主管的配备情况及保安队伍人员稳定管理方法等。

7.人员配置

7.1 派驻保安员数量：保安员共31人。

7.2 岗位上班时间：每周六天，共48小时。

7.保安具体要求：

7.1队长：具有安全工程类全日制大专（含以上）学历、注册安全工程师证；年龄在30-50（含）岁之间。具有一年或以上工程部管理经验，持有三级/高级保安员证书。有较强的组织能力、协调沟通能力。对保安员具备培训能力及资质，负责医院的保安管理工作。

7.2消防员：具有大专（含以上）学历，年龄在30-50（含）岁之间，持有消防安全相关证书，具有一年以上消防安全管理相关经验。

7.3 普通岗位：男性，身高不低于165（含）cm，女性，身高不低于155（含）cm，年满18周岁以上、45周岁以下（35周岁以下优先）的中国公民；五官端正，视（裸）力1.0以上；身体健康，普通话标准、流利，无传染病，无残疾，无明显疤痕或纹身，无心脏、癫痫等相关疾病。

7.4 遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录、无吸毒史、无精神病史。

7.5 初中毕业以上文化程度，经公安机关批准设立的培训机构培训合格，保证到公安机关备案，中标方收到中标通知书之日起5个工作日内提供拟从事本项目所有保安人员名单、体检表、无犯罪记录、无吸毒史、无精神病史及持有的《保安员证》给采购人查验。

# 7.6 供应商必须保证安排不少于 6 名持有符合服务地区规定的消防设施操作员证的人员作为消防监控中心值班人员。

# 7.7 供应商负责提供安保人员执勤所需的制式服装，安保人员的服装颜色、款式需经采购方确认，中标方需负责提供安保人员工作所需的通讯设备、防爆防突安防器材、执法记录仪等相关设备。

# 7.8供应商应做好执勤情况及交接班记录、沟通和协调记录、消防防爆防突安防演练培训记录，做到每周向总务科通报执勤情况一次， 每月召开一次安保服务情况通报会，并提供一份安保服务月度工作小结。

# 7.9供应商须取得《保安服务许可证》；若中标方是未取得《保安服务许可证》的物业服务企业，须承诺中标签订合同后，自开始保安服务之日起 30 日内到属地公安机关办理“自行招用保安员”的单位备案，取得“《广东省自行招用保安员的单位备案回执》”。（投标时提供有效的《保安服务许可证》或承诺函）。

- 供应商招聘、更换安保人员班队长及以上管理人员需提前通知总务科并征询同意，总务科对于项目中所有安保人员包括班队长等管理人员，工作表现及考评较差的有权提出更换或辞退，中标方应于采购人提出更换的要求之日起7日内予以更换。

- 未经采购方书面同意，供应商不得将安保服务管理工作、责任分包。

管理人员服务需求书

一、服务范围：全院

二、人员条件及要求：

- 男女不限，年龄50岁以下，身体健康、无不良嗜好，语言表达流利，沟通能力较强，懂电脑操作。

- 项目经理要具备本科以上文化，中级及以上专业技术职称，持有《全国物业管理企业经理》证书，在本行业工作满5年以上，有较丰富的现场管理经验。（提供有效的证书复印件并加盖公章）

3、项目主管要具备高中以上文化，在本行业工作3年以上，有较丰富的现场管理经验。

4、上班时间：每周六天，共48小时。

三、岗位职责

- 项目经理负责本项目的全面工作，根据具体情况确定组织架构及岗位职责，依据客户的实际变化进行工作调整；

- 制定各项规章制度、工作计划、协助各部门主管编写员工工作流程及质量标准，并监督执行；认真抓好本项目的安全管理、日常管理工作，保障各部门的工作能顺利完成。

- 各部门主管在项目经理的领导下负责分管区域的日常管理工作。认真落实医院交待的各项工作，组织实施完成各项工作计划（日常工作计划、周期性工作计划、月度工作计划、培训计划等），持续改进，确保服务质量、安全管理达标。

- 以身作则带头遵守各项管理制度，为员工做表率。

- 熟练掌握部门具体工作，至少每周召开一次部门会议。

- 每日至少到科室巡视检查一次，时刻掌握员工的工作情况。

- 每周与科室负责人进行沟通，对工作中存在的不足要及时改进并予反馈。

- 热爱本职工作、尊重他人、团结同事、相互协作，有高度的工作责任感和无私奉献精神，不计较个人得失，一切以大局为重处事。

- 处事公平公正，清正廉洁，严禁乱用职权，不收取他人贿赂。

- 如遇紧急事件、临时检查，需协调工作人员并及时到岗，保障现场。

后勤保障专项服务需求书

- 服务范围：全院各类专业服务，主要包括生活垃圾及医疗废弃物外运、四害消杀及白蚁防治、消防系统维保、电梯系统维保、化粪池清洗清运。

二、服务要求：

1.  生活垃圾由物业公司负责院内清运，并按照汕尾当地政府相关规定的进行外运。

1.1 收集到生活垃圾房的生活垃圾严格做到日产日清，不在院内累积堆放。

2.  医疗废弃物清运由物业公司负责院内清运，并按照汕尾当地政府相关规定进行外运移交至采购人另外采购的具有相关资质的第三方处置单位。

2.1 严禁转让、买卖医疗废物。严禁在非收集、非暂时贮藏地点倾倒、堆放医疗废物。收集到医疗废弃物处置点的医疗废弃物严格做到日产日清。暂时贮存最长不得超过 24 小时。

2.2 医疗废物暂存处负责人每日与承包公司进行称重、签字，确认数量后，将医疗废物移交给外送公司，并妥善保存危险废物转移联单至少三年。

3.  电梯系统维保服务（详细内容见附表3.1）：电梯系统维保须由有电梯维保资质的专业公司负责。

3.1 全院共有13部直梯、6部扶梯。

3.2 电梯系统维保服务包含了主设备按特种设备规范要求维修保养，以及轿厢内空调、视频监控、照明、地面的维护、维修、报检、管理等。

3.3 电梯系统维保服务严格按照政府特种设备电梯系统维修维护等相关安全规范、制度管理程序执行，完善维修维护记录。

3.4 保证电梯机房、井道、井底等设施的清洁保养。轿厢、轿门定期消毒，防止病菌的交叉感染。

3.5 每半个月保养一次，每季度进行一次季度保养，每年进行一次年度保养，每五年进行一次负荷调校试验。

3.6 ★供应商在电梯维保费用报价时须包含1000元以内的全部耗材及配件，超过1000元的由采购人负责。

3.7 ★电梯系统按特种设备规范定期报检年检，费用由供应商承，并出具相关年检资料给院方备案。

3.8 至少一名技术员24小时驻场医院，应急响应突发事件处理（困梯解救、应急抢修等）

4. 消防维保项目概况：自动消防报警系统、消防喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、应急广播系统、灭火器、七氟丙烷气体自动灭火装置和应急照明灯、疏散出口指示灯和消防泵房等设施等。

4.1. 维保范围

4.1.1 火灾自动报警系统；

4.1.2 室内外消火栓灭火系统；

4.1.3消防喷淋灭火系统；

4.1.4气体灭火系统；

4.1.5消防广播、消防对讲系统；

4.1.6防排烟系统；

4.1.7防火卷帘门系统；

4.2 维保内容（每月检查两次）

消防控制主机

4.2.1 每月消防控制主机电源检查项目:

4.2.1.1 检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准AC197V-242V 50Hz±1Hz。

4.2.1.2 查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

4.2.1.3 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕

a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

c)每季度要对备用电源进行1-2次充放电实验,1-3次主电源和备用电源自动切换实验。

4.2.2 每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕

4.2.2.1 触发自检键，进行功能自检:

4.2.2.2 对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

4.2.2.3 对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

4.2.2.4 对打印机功能进行检验。

4.2.2.5 对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I级芯片进行自动实时故障检测。

4.2.2.6 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

4.2.2.7 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测：

4.2.3.1 类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

4.2.3.2 断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

4.2.3.3 用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

4.2.3.4 系统重定，恢复到正常警戒状态。

火灾自动报警系统

4.2.4 火灾探测器

4.2.4.1 为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行两年后,每隔三年全部进行清洗一遍。

4.2.4.2 每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕

4.2.5 点型感烟探测器

4.2.5.1 采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

4.2.5.2 消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

4.2.6 点型感温探测器

4.2.6,1可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

4.2.6,2 对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

4.2.6,3 测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

4.2.6,4 在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

4.2.6,5 对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应及时更换。

4.2.6,6 要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

4.2.7 手动报警按钮

4.2.7.1 每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

4.2.7.2每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

4.2.7.3 每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

自动喷淋灭火系统

4.2.8.1 日常检查自动喷水灭火系统状态和使用环境，重点检查系统组件包括各类阀门、报警阀组、喷头、管道、供水设施等设备外观有无损坏、锈蚀、渗漏，系统工作环境或保护对象是否正常等；检查喷淋泵控制柜的控制方式是否为自动运行方式；检查末端试水装置的压力值是否满足设计要求。每季度完成对全部设备的查看，并填写《消防设施日常检查表》记录查看情况。

4.2.8.2 每季度应对自动喷水灭火系统的部分管网进行检查，通过末端试水装置进行放水试验，查看阀门的开启性能和密封性能，水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警或动作响应，填写《消防设施定期维护表》记录检查情况。

4.2.8.3 每年至少对自动喷水灭火系统进行一次试验，检测从供水管道至系统组件的全部功能，并填写《消防设施年终检测报告》记录检测情况。

防烟排烟系统

4.2.9.1 日常查看机械防、排烟系统组件有无损坏、锈蚀的现象，正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡，每月完成对全部设备的查看，并填写《消防设施日常检查表》记录查看情况。

4.2.9.2 每月手动开启、关闭正压送风口、排烟风口，防火阀，对每个防烟（或正压送风）分区进行动作试验，检验其灵活性和密封性，并填写《消防设施定期维护表》记录检查情况。

4.2.9.3 每季度测试机械防、排烟系统手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，检测各组件的运行状态，并填写《消防设施定期维护表》记录检查情况。

4.2.9.4每年进行模拟报警试验，启动正压送风机、排烟风机，开启正压送风口和排烟风口，关闭空调和防火阀，并填写《消防设施年终检测报告》记录检测情况。

消防给水系统

4.2.10 消防水池

4.2.10.1 每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

4.2.10.2 每月查看补水设施。

4.2.10.3 每年对水源的供水能力进行一次测定。

4.2.10.4 每两年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

消防管路系统

4.2.11.1观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

4.2.11.2 外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

4.2.11.3 清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

4.2.11.4 每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

稳压泵及气压水罐

4.2.12每月检查应依据如下步骤进行﹕

4.2.12.1 打开排气阀，检查是否能够自动加压。

4.2.12.2 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

4.2.12.3 打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

消防水泵

4.2.13.1 每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

4.2.13.2 每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

4.2.13.3 每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4.2.13.4 每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

4.2.13.5 每月检查主、备泵能否自动切换

4.2.13.6 每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

4.2.13.7 每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

4.2.13.8 每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

4.2.13.9每年度对水泵电动机的维护保养：

（a）电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

（b）电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

（c）水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

（d）填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

电控柜的维护保养

4.2.14.1 每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

4.2.14.2 每月检查线路图及操作说明是否齐全。

4.2.14.3 每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

4.2.14.4 每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

4.2.14.5 类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

4.2.14.6 水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

室内消火栓

4.2.15 每月对消火栓进行如下检查﹕

4.2.15 2 确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

4.2.15 3 确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

4.2.15 4 检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

4.2.15 5 对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔破玻按钮工作状态正常。

4.2.15 6 随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

4.2.15 7 室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

室外消火栓

4.2.16 室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

4.2.16.1 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

4.2.16.2 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

4.2.16.3 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4.2.16.4 每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

4.2.16.5 定期检查消火栓前端阀门井。

4.2.16.6 保持配套器材的完备有效。

应急照明和疏散指示标志

4.2.17 每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

4.2.18 每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

4.2.18.1 自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

4.2.18.2 集中电源型切断其控制器主电源。

4.2.18.3 接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

4.2.19 使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

4.2.20 配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

疏散指示标志

4.2.21 每月查看外观，核对位置及完好情况。

4.2.22 每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

a)关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

b)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

应急广播系统

4.2.23.1 每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

4.2.23.2 每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

4.2.23.3 每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

4.2.23.4 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

灭火器维护管理

4.2.24 加强灭火器的日常管理和维护。建立“消防器材检查表(灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位并张贴在灭火器放置处。

4.2.25 依照“消防器材检查表(灭火器)”之内容每月检查一次。

检查的内容﹕

4.2.25.1 灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

4.2.25.2 铅封及插销均完好无损,未曾动用。

4.2.25.3 灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

4.2.25.4 灭火器是否在有效期内。

4.2.25.5 一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知院方保安部门更换。

4.2.26 至少每十二个月委托专业从事消防设施的单位对所有灭火器进行一次功能性检查。检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件，费用由院方负责。筒体按规定年限进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体，严格落实灭火器报废制度。

检查的内容﹕

4.2.26.1 灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

4.2.26.2 喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

4.2.26.3 灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

4.2.26.4 灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

4.2.26.5 在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。

七氟丙烷气体灭火系统保养、维修与维护

4.2.27 日常（运行）时的维护、保养

4.2.27.1 保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好；

4.2.27.2 保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘；

4.2.27.3 检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销，及铅封应完整无损；

4.2.27.4 检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动；

4.2.27.5 检查系统牌、警示牌，无损、清洁可视。

4.2.28 月季度维护、保养

4.2.28.1 检查启动瓶组压力，压力表示值应在绿区内；

4.2.28.2 逐个对灭火剂瓶组进行压力检测，压力表示值应在绿区内；

4.2.28.3 逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查，瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形（凸瘤等），如有上述问题，应及时更换并释放瓶内气体。

4.2.29 年度维护、保养

4.2.29.1 对灭火设备进行全面检查：瓶组架稳固，各部件连接可靠无松动，并全面做好清洁工作；

4.2.29.2 对系统进行报警和启动模拟试验，火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行；灭火设备检查电磁驱动装置（脱离被启动瓶组），经自动、手动（包括紧急启动、紧急停止试验），应动作正常；延时时间，现场声光报警等应正常；

4.2.29.3 对压力信号反馈装置进行检查，卸下该装置，人工推动活塞（模拟灭火剂喷放受压），喷放指示灯应亮，信号应正常反馈；并能自动复位；

4.2.29.4 对灭火剂输送管网及其附件进行检查，连接可靠、安装稳固，表面无严重锈蚀，并全面做好清洁工作；

4.2.29.5 检查喷嘴，不应堵塞，并做好清洁工作。

4.2.30 长年维护管理按GB50236有关规定执行。

工作质量要求

4.2.31 按要求进行巡查保养工作，降低设备故障率；

4.2.32 建立健全规范的设备设施维修保养档案，无消防安全隐患；

4.2.33 所有维修保养及安装工程必须按国家最新的有关消防、安全生产、建筑规范等标准执行；

4.2.34 所有维修效果必须达到恢复原使用功能或优于原状；

4.2.35 服务态度、服务效率、服务水平、质量方面满意度必须达到医院的要求；

4.2.36 一般性维修接报后2小时内到达现场，紧急维修30分钟内到达现场，并采取有效措施防止事态或危害的进一步扩大；

4.2.36 所有巡查，维修、保养工作必须及时完成；

4.2.38 协助院方进行员工消防安全救教育、消防事故演习等工作；

4.2.39 每月按时提交维护保养工作记录表。

其它

4.2.40 各供应商应结合医院情况，充分考虑影响因素后进行投标报价。

4.2.41 本项目供应商承担招标文件对供应商要求的一切事宜及责任。包含派驻人员工资、福利、服装、通信工具、交通工具、社保、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费、服务设备、管理费、完成该项目所须工具、一切税费等。

4.2.42 所有费用报价为含税费报价，费用为完成本用户需求书维保内容所必须的服务费用，所有材料费单次报价在1000元以内的由供应商负责，超过1000元的由采购人购置或委托购置，但由于供应商在服务过程中造成的二次损坏或施工质量问题引起重修的，材料费由供应商负责。

4.2.43 以上专项服务允许分包，但须由有消防维保资质的专业供应商负责。

4.2.44 综合消防维保服务质量标准及检查评分 （附表4.1)结算 。

5.  四害消杀及白蚁防治服务：

5.1 在全院定期开展除“四害”（蟑螂、蚊虫、苍蝇、老鼠）、白蚁防治和卫生消杀服务。

5.2 消杀服务效果达到医院要求，防止传播各种疾病，并不会因“四害”的原因对医院及员工、病人造成任何人身、财产损失或危害。

5.3 每月不低于 4 次的全面消杀；除做好消杀工作外，注重平日积水的清理，减少蚊虫滋生。

5.4 蚊虫爆发时期根据实际情况增加消杀次数；雨水天气过后 1-2 个工作日内须加强消杀。

5.5 每周必须对各排污渠、地下室区域、杂草区、垃圾堆放区进行重点消杀。包括全面喷洒药物、烟雾喷射机消杀、投放鼠药、灭鼠专项工程等方式。

5.6 出现白蚁迹象，在8小时内派人到现场解决。每季度至少一次或以上对医院各区域进行白蚁巡查、预防、监测。

5.7 疫情期间按医院感染管理要求对重点场所和公共区域进行消杀，消杀频次、强度、使用消毒剂符合医院要求。

5.8 按医院要求额外提供特殊时期消杀服务，如新冠肺炎、传染病、登革热、埃博拉、疫情爆发等。此项费用包含在报价中，采购人无需额外支付。

6. 化粪池、隔油池清洗清运服务：化粪池、隔油池清洗清运服务须允许分包至专业公司负责。

6.1 供应商负责定期组织化粪池、化油池的清运工作，并做好清运记录。

6.2 化粪池、化油池等下水道至少每半年要进行一次清淤、疏通及无害化处理；必要时随时清淤疏通。

6.3 在雨季前后或台风前后需加强巡查及清理频次。

6.4 清运作业时不得污染水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。

6.5 清洗清运作业前必须具备各项安全措施及应急预案，确保作业安全。

三、其他要求：

1.以上专项服务允许分包。

2.专项服务项目属于包干制，包含专项服务的所有内容，中标人不得以任何理由加收额外费用。

后勤服务质量监控办法

建立四级质量检查制度：一为员工自检；二为主管每日巡检并进行整改落实；三为项目经理、经理助理及公司的不定期巡检，发现问题要及时整改，若不及时整改引起问题，每次每件扣100－300元。四为医院与公司联合质量检查。每级检查的落实情况必须向采购人通报，落实巡检制度：领班、主管人员每工作日必须逐层、逐个岗位进行巡检，并设有发现问题、落实整改措施、落实时间等栏目，巡检记录必须每月提供给采购人签证确认。如因领班、主管人员没有巡检或巡检后发现不了问题而引起投诉的，扣100元/次。

一、总务科对物业公司的监管：

- 总务科院容组工作人员每天对各区域进行巡查，对存在的问题，及时反馈公司主管限期整改，整改完毕后应将处理意见向总务科汇报，总务科根据情况按合同约定进行处理。

- 医院质评中心每季度对物业服务进行随机检查和服务满意度调查，评分结果和调查结果直接与物业服务费挂勾。

- 总务科院容组监督落实周期性工作，如每月清洗天花、每季度拆洗窗帘等，现场检查及抽查相关登记记录表。

- 总务科院容组工作人员定期与护理部、各临床部门沟通协调，了解物业服务的不足，并根据反馈情况，督促公司改进服务质量。

- 院容组工作人员负责对于科室反馈问题进行追踪落实。

二、总务科对项目管理人员的监管：

- 制定《物业管理人员绩效考核办法》，定期对管理人员的工作进行考核。

- 要求项目管理人员积极主动做好工作，对自己负责的区域要加强巡查，工作日巡查不少于2次/日，同时做好巡查记录，如因主管监督不力导致工作效果不理想，院方有权直接责罚相关主管。

- 接到投诉，主管应第一时间到场处理，同时填写《投诉意见处理表》报总务科，对有效投诉院方将进行责罚。

- 公司要加强对管理人员的专业培训，尤其是院感知识、机电、安保等特殊岗位的技术岗位的培训。

三、全院各科室协助对物业公司的监管：

- 科室负责员工具体工作安排和专科业务培训指导，工作服务、质量监管，员工日常排班、请假、休假、辞工、入职需经科室签名审批。

- 科室发现物业公司员工有违反法规、规章的行为或主管监督不力的地方、虚报空额、弄虚作假，可直接向总务科反映，由总务科跟进处理。

- 每季度配合质评中心、总务科做好物业公司员工监管及调查表，作为评价物业公司工作的依据，此评价与物业服务费挂勾。

四、根据病人意见实施监管：

质评中心每季度随机抽取住院病人做问卷调查，问卷调查结果与服务费挂勾。

五、公司内部常规监管：

- 公司每天应对员工进行考勤检查，院方随机抽查，保证各岗位人员到位。

- 每月公司对员工需集中培训，要求有计划，有教材，有实际培训操作内容。

- 公司需每月一次，向院方汇报管理情况。

- 每月院方和公司主管召开工作协调会，协调解决存在的问题。

- 物业公司员工应执行行为规范，由公司及院方监督，有违反者按规定处理。对于有效投诉，总务科将扣罚公司当月服务费，公司对当事员工适当处罚并通报总务科。

六、其他监管项目：

(一）大型检查

- 凡遇医院各类检查工作，如控烟工作、省/市卫生监督所、国家卫生文明城市、三甲医院复审等，物业公司提前进行准备，做好各项环境卫生，服务人员必须保持高度工作热情，做好本质工作，确保在规定的时间完成工作任务；

- 大型检查工作中，如因物业公司的人员或管理问题发生的差错，导致医院被行政部门处罚的，经主管部门分清责任，由物业公司承担部分或全部费用。

（二）质评中心每季度进行病人问卷调查结果与服务费挂钩。

（三）院感办、总务科每月进行联合质量查房，查房结果与服务费挂钩。

七、物业考核项目及细则:

（一）院内管理考核，分值95分，每季度考核1次。

- 后勤考核占60分

1.1 保洁岗权重 20% :考核项目劳动纪律（20%）、仪容仪表（10%）、规范服务（20%）、环境卫生（35%）、控烟（15%）。

1.2 运送岗权重 20%: 考核项目劳动纪律（10%）、仪容仪表（20%）、规范服务（30%）、接送及时（30%）、应急处置（10%）。

1.3 技术岗、洗消岗权重 10%: 考核项目劳动纪律（30%）、仪容仪表（15%）、规范服务（30%）、轿厢环境（15%）、应急处置（10%）。

1.4 工程岗权重 20%: 考核项目劳动纪律（10%）、仪容仪表（20%）、规范服务（30%）、维修及时（30%）、应急处置（10%）。

1.5 安保岗权重 20%: 考核项目劳动纪律（10%）、仪容仪表（20%）、规范服务（30%）、安全防范（30%）、应急处置（10%）。

1.6 管理、文员岗权重权重 10%: 考核项目劳动纪律（10%）、仪容仪表（20%）、规范服务（30%）、科室工作（30%）、应急处置（10%）。

2. 院感办与总务科联合质量查房考核结果占10分，内容主要包括：医疗废物的分类、打包、交接、运送，暂存等。

3. 质评中心及临床考核占25分，向临床及职能科室、住院病人、门诊病人发放满意度调查问卷，其中保洁考核权重25%，运送考核权重 25%，工程考核权重 25%、安保考核权重 25%，达标率80%。

（二）院外上级部门检查，分值5分，每季度考核1次。

各类大型检查占5分，上级部门检查及各类大型医院检查结果。考核标准：如为普通问题每项扣总服务费1‰（约4000元），如影响医院声誉/造成不良后果的每项扣总服务费3‰—5‰（约1-2万元）；

八、验收评估

- 采购人对中标人服务质量的验收采用以下方式：

1.1总务科每周2-3次进行不定期现场抽查评估服务质量、服务态度、安全作业等；

1.2院感科、总务科每月1次进行的质量联合查房；

1.3 质评中心每季度1次进行的住院病人满意度调查评估及临床及职能科室满意度测评；

1.4上级部门检查及各类大型医院检查结果。

2. 验收评估办法：总分100分，合格85分、良好90分，优秀95分。

2.1总务科抽查评估合并为本月的服务质量考核总评60分，包括对保洁、运送、电梯、配餐、科室助理的评估。

2.1.1总务科接到各部门投诉，经查实无误，除扣分外，视情节轻重予罚款100－500元/例；

2.1.1如发生人为安全事件、打架事件，每次给予扣款100－1000元；

2.1.3 如对服务质量特别提出表扬的（包括书面表扬、微信或电话表扬、现场口头表扬），除给予加分外，还予奖励200元/例；

2.2院感科、总务科每月1次进行的质量联合查房占10分；

2.3质评中心每季度1次进行的住院病人满意度调查评估及临床及职能科室满意度测评占25分：有投诉意见并经查实无误的，除扣分外，予罚款200元/例。

2.4 各类大型检查（上级部门检查及各类大型医院检查）占5分。如为普通问题每项扣1分，如影响医院声誉/造成不良后果的扣5分，并追究相关法律责任。

3.  汕尾市人民医院后勤服务管理考核表

汕尾市人民医院后勤服务管理考核表

| 项 目 |  |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量考核总评 | 一、总务科抽查 | 分值 | 权重 | 标准分 | 加权后得分 |
|  | 1.保洁岗 | 60分 | 20% |  |  |
|  | 2.运送岗 |  | 20% |  |  |
|  | 3.技术岗、洗消岗 |  | 10% |  |  |
|  | 4.工程岗 |  | 20% |  |  |
|  | 5.安保岗 |  | 20% |  |  |
|  | 6.管理、文员岗 |  | 10% |  |  |
|  | 二、院感办检查 | 10分 | 无 |  |  |
|  | 三、质评中心与科室 | 25分 | 无 |  |  |
|  | 四、大型检查 | 5分 | 无 |  |  |
|  | 总分 | 100分 |  |  |  |
| 双方确认 |  | 采购人代表签名： |  |  |  |
|  |  | 供应商代表签名： |  |  |  |

备注：总分100分，合格85分、良好90分，优秀95分，如低于85分，每分扣总服务费的0.5‰；

九、为做好监管工作，公司需向院方提供以下资料：

- 签订合同后10天内，向我院提供保洁、运送、工程、安保等各岗位工作制度及岗位职责。

- 签订合同后10天内，向我院提供驻场经理、各部门主管名单和各岗位设置、岗位说明及人员安排计划表，以后每月更新一次，及时上报人员离职、入职、调动、请假、放假清单。

- 签订合同后15天内，向我院提供年度管理目标，管理模式、运作流程以及保洁、运送、配餐等方面的详细工作计划，尤其是周期性和循环性保洁工作内容。

- 每月一次向我院提供公司对员工的业务、素质等方面的培训计划、培训授课材料。

- 每月一次向院方提供保洁、运送等方面的主管质量巡查记录和培训记录。

- 每月一次向我院提供保洁、运送等工作质量考评意见表。

- 每月一次向我院提供总务科要求的部门员工的工作排班表。

- 每月一次向我院提供收运垃圾（医疗废物、生活垃圾）数据。

十、 物业管理质量指标要求

- 参照国家及省、市对物业管理的质量指标的有关规定、具体标准，结合中标人自身的管理服务水平，中标人要具体承诺物业管理各项目要达到的指标，包括（但不限于）清洁保洁率；运送安全率；配餐正确率；电梯高效平稳运行率；公用设施场所完好率；用户投诉率；物业使用人对物业管理的满意率等。

- 中标人为完成承诺指标采取的措施。

- 无条件接受采购人的监管。

- 工作调度员工及时到位。

- 总体上要满足《用户需求书》中各服务项目的具体要求，并以《汕尾市人民医院后勤服务管理考核表》进行考评。

十一、员工待遇指标要求

- 员工能享受到按国家规定应该给予的五险一金，包括公积金、养老、失业、医疗、生育、工伤、重大疾病险等社会保障。

十二、合同终止、

根据合同约定，中标人如出现重大管理失误或严重违约、用户投诉多，连续三次满意度低于85%（不含85%），采购人有权取消合同并按违约责任条款执行。

十三、后勤服务项目交接工作的要求

- 中标人参加后勤服务项目下全部设备、设施的验收工作，组织设备、设施各类培训学习，并承担全部相关的费用。

- 合同签订后，采购人将向中标人提供本次招标标的项下各类主要设备和设施验收及其中标人的资料。

- 中标人承诺对验收后移交的设备和设施进行看护和管理。

十四、其它

- 采购人不提供中标人管理人员的住宿用房，由中标人自行解决住宿问题。

- 注意节约水电等资源，中标人在院的办公场地应参照医院的收费标准承担相应的水电费用，其员工不得在院内区使用采购人的水电、设备设施等物品（工作必须除外）。

- 中标人雇佣的员工偷盗医院、病患者财物的，报告司法机关处理，中标人除积极协助司法机关调查和追究外，中标人尚需赔偿相应的经济损失。

附件4.1 消防维保服务质量标准及检查评分表

考核日期：                                                 监管人签名：

| 质量考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1、重大消防安全事故率；提高安全防范意识，落实安全责任，加强安全管理，确保安全无重大安全事故发生；零事故率(一票否决) | 10 |  |
| 2、防火安全宣传、巡查隐患减少率；加强防火安全知识宣传、培训和演练营实各项消防安全防范措施与责任，不断提高消防安全防范能力与水平，确保消防安全；每月消防安全宣传不少于4次，消防应急演练不应少于4次，隐患排查整改随时登记更新； | 10 |  |
| 3、突发事件预案与现场应急处置完成率；减少或降低突发事件对医院造成的损失和影响，确保在紧急情况下，能够及时、妥善处置；积极主动分析现场事件发生原因并提交分析报告 | 10 |  |
| 4、消防设施设备(含外包单位)的完好率；消防设备设施完好率98%以上，月度损坏、损耗不超过2起；1、设备运行按正常程序提作，属无按照标准作业书操作造成故障的，根据严重程度扣5-10不等分/项，并负责全部责任；2、对无法排除的故障无及时记录和上报的扣3分/次； | 10 |  |
| 5、消防设备运行作业情况和公共区域消防设施等运行巡检执行度和记录完整度；消防设施设备、档案、日巡、月检、季度、年度档案资料完善无缺；积极配合消防档案资料备案;1、无按规定时间巡检和记录的扣1分/次，2、无及时反馈巡检问题的扣2分/次，3、上级抽查每发现一项不合格项扣2分/次，4、无及时安排维修巡检故障的扣2分/次,5、记录不真实/不完整的扣2分/次; | 10 |  |
| 6、体系制度建设达标率;健全安防各项管理制度、操作指引、制作表格，提升安防的制度化、标准化管理水平; | 10 |  |
| 7、装修施工现场巡查执行度;保障二次装修、施工场地有专人监管、巡查;确保各处施工现场安全无事故;1、无按照规定巡查装修施工消防情况的扣1分/次,2、无及时处理违规现象的扣2分/次，3、无及时反馈和跟进存在问题的扣3/分次，4记录不真实/不完整的扣2分/次； | 10 |  |
| 8、员工培训；教员工及值班安保人员等熟悉医院各种消防器材、设施设备、应急方案、应急出口等，1、对安保消控员工开展业务技能培训和根据医院需要开展及时制度培训，2、对员工各类培训效果进行抽查验证，员工各类培训考核达到核定及格标准分，3、直接上级或主管领导抽查按细则扣分执行。 | 10 |  |
| 9、客户满意度；引导消防管理安全给医院创造价值，以提升满意度为导向进行日常工作，月有效投诉不超过2起； | 10 |  |
| 10、每月将消防的工作情况进行总结，将相关情况上报医院，并有下一步工作计划。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 您的意见和建议： |  |  |

根据《汕尾市人民医院消防维保服务质量标准及检查评分表》进行考核，考评结果与维保服务费挂钩，具体考核如下：

1 得分≥85分的，免扣；

2 80≤得分＜85分的，扣本月维保服务费的5%；

3 75≤得分＜80分的，扣本月维保服务费的10%；

4 得分＜75分的，警告，扣本月维保服务费的15%；

5 合同期内出现任意三个月得分少于75分时，合同自行终止并自行终止双方责任。

十六、项目报价要求

★投标报价包括：

- 所有员工的基本工资、服装、办公用品及各类岗位证书办理年审等费用；

- 岗位补贴、福利、税费、管理费、节假日加班费及职责范围内的临时加班费用、夜班费等。

- 所有类别员工的五险一金，包括：公积金、养老、失业、医疗、生育、工伤、重大疾病险等社会保险所需的一切费用；若发生劳动争议或违反国家计划生育政策、规定及出现伤、病及意外死亡情况时，均由中标人自己解决并承担相应的法律责任，医院无连带关系和责任。

- 清洁材料、清洁工具；

- 消毒剂（医院感控办审查，备案）；

- 清洁剂（去污剂、洁瓷液、不锈钢清洁水、全能水等）；

- 医疗废物袋（大、中、小号）、生活垃圾袋（大、中、小号），备注: 医疗废物袋应符合《医疗废物管理条例》第十六条的规定；

- 运输工具：医疗废物和生活垃圾密封运输车、标本送检箱、冰壶；

- 通讯工具（对讲机，短号手机，传呼机等）；

- 医疗废物封口材料（封口胶条或包装绳）；

- 清洁用具标识；

- 污物间存放清洁用具标识牌；

- 中毛巾（分颜色）、小毛巾（白色）；浸泡消毒毛巾使用的桶（带桶盖、有水刻度、有消毒指引标识）；

- 毛巾托、清洁卫生操作车；

- 安保、消防器材：安保执勤所需警棍、手电、对讲机、防暴器材、铁马、雪糕筒及消防安全急救所需的消防柜、消防服、消防斧、消防绳、防毒面具、消防急救包等；

16.机电设备的基本检修工具和装备（须包含医院各类公共设施设备日常巡查、保养及维修所需的的所有工具和设备），包括可以安装使用工作软件APP的智能手机；

17.由采购人承担的费用：维修零部件和消耗材料的采购、聘请专业公司负责大型设备维修的费用、法定检测费；

18.绿化管理养护所需的装备及肥料、杀虫剂等耗材；

19.公共区域各类地垫、防滑垫等；

20.业务相关的指引标识；如路线指引、警示指引及各类临时指引标识。

21.应对上级单位检查的各种临时零星物资。

十七:各项目考核标准及质量评分附件（每季度考核1次）

- 汕尾市人民医院后勤服务管理考核表

考核日期：                                                 监管人签名：

| 项 目 |  |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量考核总评 | 一、总务科抽查 | 分值 | 权重 | 标准分 | 加权后得分 |
|  | 1.保洁岗 | 60分 | 20% |  |  |
|  | 2.运送岗 |  | 20% |  |  |
|  | 3.技术岗、洗消岗 |  | 10% |  |  |
|  | 4.工程岗 |  | 20% |  |  |
|  | 5.安保岗 |  | 20% |  |  |
|  | 6.管理、文员岗 |  | 10% |  |  |
|  | 二、院感办检查 | 10分 | 无 |  |  |
|  | 三、质评中心与科室 | 25分 | 无 |  |  |
|  | 四、大型检查 | 5分 | 无 |  |  |
|  | 总分 | 100分 |  |  |  |
| 双方确认 |  | 采购人代表签名： |  |  |  |
|  |  | 供应商代表签名： |  |  |  |

备注：总分100分，合格85分、良好90分，优秀95分，如低于85分，每分扣总服务费的0.5‰；

- 保洁服务质量考核标准及评分

考核日期：                                                 监管人签名：

| 项目名称 | 内容 | 质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通地面（室外） | 垃圾 | 100㎡≦2处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 污渍 | 100㎡≦1处（留时≦1小时） | 2 |  |
|  | 水渍 | 无积水 | 1 |  |
| 绿化区域 | 垃圾 | 200≦2处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 污渍 | 200㎡≦1处（留时≦1小时） | 2 |  |
|  | 水渍 | 无积水 | 1 |  |
| 普通地面（室内） | 垃圾 | 100㎡≦2处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 污渍 | 100㎡≦1处（2㎝2，留时≦1小时） | 2 |  |
|  | 水渍 | 无积水 | 2 |  |
| 物业立面 （室外） | 灰尘 | 目视无明显灰尘沾附在表面 | 2 |  |
|  | 污渍 | 100㎡≦1处（留时≦2小时） | 2 |  |
|  | 蛛网 | 无蛛网 | 1 |  |
| 物业立面 （室内） | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视没明显污迹，50㎡≦1处（留时≦2小时） | 2 |  |
|  | 蛛网 | 无蛛网 | 1 |  |
| 电梯 | 垃圾 | 轿厢内≦1处，每层扶手电梯上≦1处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 灰尘 | 门侧、槽，无碎沙及灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无积水、污渍 | 2 |  |
|  | 不锈钢 | 10㎡手印、锈渍≦1处（留时≦2小时） | 2 |  |
| 玻璃 镜面 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无污渍 | 2 |  |
|  | 水印 | 洗手间镜面水珠留时≦1小时 | 1 |  |
| 门窗窗帘 挂帘 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 1 |  |
|  | 污渍 | 无污渍 | 1 |  |
|  | 不锈钢 | 一个门手印、锈渍≦1处（留时≦2小时） | 1 |  |
| 桌椅 柜床 | 灰尘 | 座背、扶手、底架无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无污渍 | 2 |  |
| 天花 风口 管线 | 灰尘 | 目视表面无积尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视表面无污渍 | 2 |  |
|  | 蛛网 | 目视无明显蛛网 | 1 |  |
| 医疗设施 办公用品 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视无污渍 | 1 |  |
| 公用电器、公用物品 | 灰尘 | 触摸无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视无污渍 | 1 |  |
| 厕所 污洗间 | 地面 | 清洁后干爽，无积水、无异味 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无黑渍，黄渍留时≦30分钟 | 2 |  |
|  | 工具 | 有分区标识，并按标识进行使用、使用得当 | 1 |  |
| 垃圾桶 果皮箱 | 垃圾 | 无爆满，储量≦2/3 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视表面及周边无污渍、垃圾 | 2 |  |
|  | 异味 | 无异味 | 1 |  |
| 栏杆扶手和地脚线 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 10米≦1处（2㎝2） | 1 |  |
| 指示牌 宣传栏 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 1 |  |
|  | 污渍 | 目视表面无粘附物及各种渍垢 | 1 |  |
| 盆栽植物 | 植物 | 生长茂盛、无黄叶、死叶 | 1 |  |
|  | 花盆 | 无积水、无臭味 | 1 |  |
| 垃圾处理 | 分类 | 生活垃圾、与医疗废物严格分类 | 2 |  |
|  | 锐器盒 | 容量达3/4时及时封口、张贴标签、填写生产日期 | 2 |  |
|  | 过程 | 清运时按要求进行扫码上传、按照指定时间路线进行运送，运送过程中要求无散落 | 2 |  |
| 消毒处理 | 戴手套时 | 无碰开门把手、无按电梯按钮、无随处乱摸； | 2 |  |
|  | 消毒 | 规定进行消毒液配兑、按流程规范进行操作 | 2 |  |
| 水沟 | 垃圾 | 30米内≦1处 | 1 |  |
|  | 污水 | 畅通无污水、无臭味 | 1 |  |
| 潮湿天 气处理 | 室内 | 门口、地面干燥 | 1 |  |
|  | 有防滑措施 | 告示牌清楚易见、特殊环境有使用吹风机 | 2 |  |
| 垃圾暂存间 | 清洁 | 目视表面干净、无垃圾、无积水、无苍蝇 | 1 |  |
|  | 放置 | 按规范分类摆放，人离开上锁 | 2 |  |
| 服务情况 | 服务意识 | 服务态度好，有节约水电意识，无投诉 | 2 |  |
|  | 仪表仪态 | 仪表、仪态规范 | 2 |  |
| 纪律情况 | 医院制度 | 无违反，无大声聊天，无在医院带开水回家 | 2 |  |
|  | 私人用物 | 保洁人员无堆放个人物品在科室，无在科室洗晾衣服 | 2 |  |
|  |  | 合 计 | 100 |  |

- 物流运送服务质量标准及检查评分

| 项目名称 | 内容 | 质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标本送检 | 常规 | 正常上班时间，每小时一次常规收送 | 2 |  |
|  | 急复 | 接电话15分钟内到达相关科室收取，并及时送达 | 8 |  |
|  | 拿取标本 | 轻取轻放，查对核实 | 5 |  |
|  | 运送器具 | 按要求使用器具装盛标本运送，器具清洁 | 5 |  |
|  | 运送路程 | 选择方便、快捷 | 5 |  |
|  | 运送过程 | 标本竖立摆放，步伐平稳，避免震动、碰撞标本 | 5 |  |
|  | 收送交接 | 标本有刷条码或登记 | 5 |  |
|  | 收送速度 | 急病人所急，不贪图自己方便，及时送达 | 5 |  |
|  | 收送质量 | 工作有条理，无漏收、错收 | 5 |  |
| 医疗文书 | 收送交接有登记、无错送，漏送 |  | 5 |  |
|  | 特殊部门按规定时间收送、无漏送、迟送 |  | 5 |  |
| 器械收送 | 按规定的时间、路程收运及使用的电梯 |  | 5 |  |
|  | 交接数目相符 |  | 5 |  |
|  | 运送工具清洁 |  | 5 |  |
|  | 有运送安全意识 |  | 5 |  |
| 药物运送 | 交接数目相符 |  | 5 |  |
|  | 有运送安全意识 |  | 5 |  |
| 沟通能力 | 有良好沟通技巧，工作处理得当 |  | 5 |  |
| 服务情况 | 仪表、仪态规范，服务意识好，无投诉 |  | 5 |  |
| 纪律情况 | ·无违反医院的制度，无大声聊天，不在医院带开水回家 ·戴手套时，无碰开门把手、无按电梯按钮、无随处乱摸； |  | 5 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

考核日期：                                                 监管人签名：

- 医疗运送服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                 监管人签名：

| 运送方式 | 过 床 | 护 送 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行走运送 | / | 每次护送1-3名病人 | 5 |  |
| 轮椅运送 | 轮椅与病床成45度 轻扶好病人坐下，放好双脚 | 上坡推行 下坡退行 | 5 |  |
| 车床运送 | 车床并拢病床固定 协助过床（听医务人员指挥） 垫好枕头，盖好被子 | 上坡、平路推行，病员头在前 下坡退行，病员头在后 有安全运送的意识 | 5 |  |
| 注意事项 | 遵照医嘱，与医护人员确定是否需要轮椅或车床，是否需家属或医务人员陪同 |  | 3 |  |
|  | 带好病人随行资料（如：检查单等）。 |  | 2 |  |
|  | 全程关注病人，观察病人状态和医疗状态（补液、引流等）。 |  | 3 |  |
|  | 运送病人平稳，速度不应过急过快，下雨时避免病人淋雨，遮盖病人。 |  | 5 |  |
|  | 病人运送时间（单向） 预约送：按预约时间提前5-10分钟将病人送达检查科室。 非预约：急15分钟（普30分钟）内将病人送达检查科室。 夜班接或送：接电话后15分钟内到相关科室接或送 |  | 15 |  |
|  | 心电监护病人：了解病人能否做检查，不可擅自拿下心电仪。 |  | 2 |  |
|  | 特殊病人运送： 心理或痴障病人：必须接回病房。 60岁以上老年病人：在无家属陪同的情况下，必须接回病房。 病区特别交待的病人：必须接回病房。 |  | 15 |  |
|  | 同一病人有多项检查时，禁食检查先做，其他检查后做。 |  | 5 |  |
|  | 运送过程中，病人如有意外情况，立即就近找医护人员救护。 |  | 5 |  |
|  | 每运送后，必须与科室医务人员或检查科室驻守员进行交接并记录。 |  | 5 |  |
|  | 对自己送出病房的病人必须跟踪并确认已回到病房或移交给下一班。 |  | 5 |  |
|  | 下班前10分钟交接，首问员工回顾当天运送病人情况，提出的工作疑问，不能因为下班不进行未交接，导致耽误接送工作。 |  | 5 |  |
|  | 如当班确实存在不能解决的事情，可移交至下一班，但应做好记录和上报主管。 |  | 5 |  |
| 服务情况 | 仪表、仪态规范，服务意识好，能关心病人、保护病人隐私，无投诉 |  | 5 |  |
| 纪律情况 | 违反医院的制度，无大声聊天，不在医院带开水回家 戴手套时，无碰开门把手、无按电梯按钮、无随处乱摸； |  | 5 |  |
|  | 合 计 |  | 100 |  |

- 电梯员服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                 监管人签名：

| 导梯员服务质量标准及检查评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 质量标准 | 分值 | 得分 |
| 劳动 纪律 | 1、遵守国家法律法规及医院的相关规定；积极维护医院形象、爱护公共财产；团结同事，不发表不利于团队和谐的语言，不散布谣言。 | 5 |  |
|  | 2、严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不无故缺席并准时参加医院组织的任何会议、培训。 | 5 |  |
|  | 3、工作时间严禁大声喧哗，严禁聊天、玩手机等与工作无关的事情；不得擅自换班，有事提前与班长和主管请假。 | 5 |  |
|  | 4、不得在公开场合以任何形式讨论患者或医务人员的相关信息，严禁将患者或医务人员的隐私作为茶余饭后的笑料谈论、取乐。 | 5 |  |
|  | 5、服务态度好，言行举止文明礼貌，不和任何人发生口角。 | 5 |  |
|  | 6、服从领导，听从分配，及时完成医院临时交配的各项任务 | 5 |  |
| 礼仪 规范 | 1、统一穿着工服，佩戴工作证及发卡，仪表端庄，推行淡妆上岗。 | 5 |  |
|  | 2、不戴首饰、不留长指甲及涂抹指甲油。 | 3 |  |
|  | 3、行为规范（坐姿、走姿、站姿、接待指引姿势等）；主动迎接侯悌人员，精神饱满，态度和蔼，热情引导，微笑服务，有问必答，语言亲切，礼貌称呼，使用文明规范服务用语。 | 10 |  |
| 工作 内容 | 1、熟知各楼层科室和电梯楼梯分布情况，熟知不同时段电梯的服务楼层以便及时、准确引导。 | 4 |  |
|  | 2、熟知专梯和重要协作科室内线及外线电话，电话传达到位。 | 4 |  |
|  | 3、熟知各个岗位的岗位职责。 | 3 |  |
|  | 4、熟练掌握专梯控制、电梯调层等本职工作的全部技能和专业知识。 | 6 |  |
|  | 5、监视电梯、闸机等设备运行情况，电梯出现异常，应及时通知维修人员到场维修并上报主管。 | 5 |  |
|  | 4、及时、主动并正确引导候梯乘客排队秩序。 | 7 |  |
|  | 6、正确指引车床轮椅有序候梯，避免堵塞通道，并安排车床轮椅优先乘梯。 | 10 |  |
|  | 7、遇到急诊抢救病人应积极配合医生、护士做好抢救转运。 | 8 |  |
| 环境 卫生 | 1、负责电梯轿厢卫生：做到清洁、无纸屑、无烟头、无痰迹、血迹、水印等；协助保洁员保持大厅清洁卫生。 | 5 |  |

- 项目经理服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                监管人签名：

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务能力 20分 | 1、合理安排工作，项目工作效率高，满意度高，科室经常表扬 | 20 |  |
|  | 2、工作安排欠妥当，无及时沟通，出现工作失误 | 10 |  |
|  | 3、由于管理不当发生科室投诉，查证属实 | 0 |  |
| 安全生产 15分 | 1、注重安全作业，无安全隐患、无安全事故 | 15 |  |
|  | 2、出现安全事故或被处罚 | 0 |  |
| 满意度 15分 | 1、科室满意度达90%以上，员工满意度高，无投诉 | 15 |  |
|  | 2、科室满意度达85%以上，员工满意度较高，出现投诉但能妥善处理 | 10 |  |
|  | 3、科室满意度达85%以下，客户、员工有投诉，经核实确认投诉事实 | 5-0 |  |
| 服从管理，积极完成各项工作20分 | 1、完成科室布置的各项工作 | 20 |  |
|  | 2、对上级布置的各项工作完成不够及时 | 10 |  |
|  | 3、上级布置的各项工作不能完成且不反馈 | 5-0 |  |
| 项目质量 15分 | 1、每月质量评分在90分以上，积极整改存在的问题 | 15 |  |
|  | 2、每月质量评分在80分以上，存在的问题整改欠及时 | 10 |  |
|  | 3、每月质量评分在80分以下，存在的问题不整改 | 5-0 |  |
| 员工培训 15分 | 1、积极做好主管及核心骨干成员的岗前培训、再培训，认真学习管理制度，每月不少于一次。 | 15 |  |
|  | - 监督落实员工岗前培训、在职培训工作不到位，无参加各部门培训会议。 | 10 |  |
|  | 3、无落实员工培训工作，整体培训工作滞后。 | 5-0 |  |
|  |  | 100 |  |

- 保洁主管服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                监管人签名：

| 质量考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1、熟练掌握清洁和保洁的基本专业技能和工具清洁剂的使用方法和注意事项，并对员工进行培训，有记录。对本职工作不熟练，无培训记录各扣3-5分 | 10 |  |
| 2、保持仪容仪表整洁，不迟到、不早退、保持良好的工作状态。仪表不合格扣3分，劳动纪律每违反一次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 3、每天到现场监督员工工作并进行质控检查，及时到科室找护士长或医务人员了解员工情况，并做好记录备查。无记录及沟通不到位每次扣3分 | 10 |  |
| 4、做好保洁员的工作安排，督促员工及时、准确将责任范围内工作完成并做好巡回保洁工作。抽查卫生不合格每次扣5分 | 10 |  |
| 5、服务态度好，积极配合医院各部门的各项临时工作任务。不配合或完成不及时酌情扣3-5分 | 10 |  |
| 6、团结同事，乐于助人、服务热情，所带领的团队有良好的服务意识。整体评估不足酌情扣分 | 10 |  |
| 7、发现水电设备和设施损坏，及时向护士长和医院相关部门主管反映，并跟进维修结果。不反馈不跟踪结果每发现一次扣5分 | 10 |  |
| 8、服从医院主管部门的安排，及时向下传达、认真落实医院的各项要求，交待事项未及时落实每次扣5分 | 10 |  |
| 9、当月保洁工作情况：有投诉查实扣5分，出现误差率每次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 10、每月将保洁的工作情况进行总结，将相关情况上报医院，并有下一步工作计划。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 您的意见和建议： |  |  |

- 工程主管服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                监管人签名：

| 质量考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1、熟练掌握工程维修技术、机电设备的使用方法等专业知识，每月对员工进行培训，有记录。对本职工作不熟练，无培训记录各扣3-5分 | 10 |  |
| 2、保持仪容仪表整洁，不迟到、不早退、保持良好的工作状态。仪表不合格扣3分，劳动纪律每违反一次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 3、每天到现场进行工作检查，及时到科室找护士长或医务人员了解员工工作情况，并做好记录备查。无记录及沟通不到位每次扣3分 | 10 |  |
| 4、做好工程运维工作，督促员工及时、准确将责任范围内工作完成。抽查员工工作不到位不合格每次扣5分 | 10 |  |
| 5、服务态度好，积极配合医院各部门的各项临时工作任务。不配合或完成不及时酌情扣3-5分 | 10 |  |
| 6、团结同事，乐于助人、服务热情，所带领的团队有良好的服务意识。整体评估不足酌情扣分 | 10 |  |
| 7、发现医院设施损坏，及时安排人员维修，如涉及大金额的维修须及时报总务科。不反馈不跟踪结果每发现一次扣5分 | 10 |  |
| 8、服从医院主管部门的安排，及时向下传达、认真落实医院的各项要求。交待事项未及时落实每次扣5分 | 10 |  |
| 9、当月工程运维工作情况：有投诉查实扣5分，出现工作过失每次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 10、每月将工程的运维工作情况进行总结，将相关情况上报医院，并有下一步工作计划。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 您的意见和建议： |  |  |

- 安保主管服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                监管人签名：

| 质量考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1、熟练掌握医院安保管理、消防安全管理等专业知识，每月对员工进行培训，有记录。对本职工作不熟练，无培训记录各扣3-5分 | 10 |  |
| 2、保持仪容仪表整洁，不迟到、不早退、保持良好的工作状态。仪表不合格扣3分，劳动纪律每违反一次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 3、每天到现场进行工作检查，及时到科室找护士长或医务人员了解员工工作情况，并做好记录备查。无记录及沟通不到位每次扣3分 | 10 |  |
| 4、做好安保管理工作，督促员工及时、准确将责任范围内工作完成。抽查员工工作不到位不合格每次扣5分 | 10 |  |
| 5、服务态度好，积极配合医院各部门的各项临时工作任务。不配合或完成不及时酌情扣3-5分 | 10 |  |
| 6、团结同事，乐于助人、服务热情，所带领的团队有良好的服务意识。整体评估不足酌情扣分 | 10 |  |
| 7、发现安保设施损坏，物品遗失等现象及时向护士长和部门主管反映。不反馈不跟踪结果每发现一次扣5分 | 10 |  |
| 8、服从医院主管部门的安排，及时向下传达、认真落实医院的各项要求。交待事项未及时落实每次扣5分 | 10 |  |
| 9、当月安保工作情况：有投诉查实扣5分，出现工作过失每次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 10、每月将安保的工作情况进行总结，将相关情况上报医院，并有下一步工作计划。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 您的意见和建议： |  |  |

11.1消防维保服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                监管人签名：

| 质量考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1、重大消防安全事故率；提高安全防范意识，落实安全责任，加强安全管理，确保安全无重大安全事故发生；零事故率(一票否决) | 10 |  |
| 2、防火安全宣传、巡查隐患减少率；加强防火安全知识宣传、培训和演练营实各项消防安全防范措施与责任，不断提高消防安全防范能力与水平，确保消防安全；每月消防安全宣传不少于4次，消防应急演练不应少于4次，隐患排查整改随时登记更新； | 10 |  |
| 3、突发事件预案与现场应急处置完成率；减少或降低突发事件对医院造成的损失和影响，确保在紧急情况下，能够及时、妥善处置；积极主动分析现场事件发生原因并提交分析报告 | 10 |  |
| 4、消防设施设备(含外包单位)的完好率；消防设备设施完好率98%以上，月度损坏、损耗不超过2起；1、设备运行按正常程序提作，属无按照标准作业书操作造成故障的，根据严重程度扣5-10不等分/项，并负责全部责任；2、对无法排除的故障无及时记录和上报的扣3分/次； | 10 |  |
| 5、消防设备运行作业情况和公共区域消防设施等运行巡检执行度和记录完整度；消防设施设备、档案、日巡、月检、季度、年度档案资料完善无缺；积极配合消防档案资料备案;1、无按规定时间巡检和记录的扣1分/次，2、无及时反馈巡检问题的扣2分/次，3、上级抽查每发现一项不合格项扣2分/次，4、无及时安排维修巡检故障的扣2分/次,5、记录不真实/不完整的扣2分/次; | 10 |  |
| 6、体系制度建设达标率;健全安防各项管理制度、操作指引、制作表格，提升安防的制度化、标准化管理水平; | 10 |  |
| 7、装修施工现场巡查执行度;保障二次装修、施工场地有专人监管、巡查;确保各处施工现场安全无事故;1、无按照规定巡查装修施工消防情况的扣1分/次,2、无及时处理违规现象的扣2分/次，3、无及时反馈和跟进存在问题的扣3/分次，4记录不真实/不完整的扣2分/次； | 10 |  |
| 8、员工培训；教员工及值班安保人员等熟悉医院各种消防器材、设施设备、应急方案、应急出口等，1、对安保消控员工开展业务技能培训和根据医院需要开展及时制度培训，2、对员工各类培训效果进行抽查验证，员工各类培训考核达到核定及格标准分，3、直接上级或主管领导抽查按细则扣分执行。 | 10 |  |
| 9、客户满意度；引导消防管理安全给医院创造价值，以提升满意度为导向进行日常工作，月有效投诉不超过2起； | 10 |  |
| 10、每月将消防的工作情况进行总结，将相关情况上报医院，并有下一步工作计划。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 您的意见和建议： |  |  |

12. 运送主管服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                监管人签名：

| 质量考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1、熟练掌握运送工作技巧、车床和轮椅的使用方法等运送服务知识，每月对员工进行培训，有记录。对本职工作不熟练，无培训记录各扣3-5分 | 10 |  |
| 2、保持仪容仪表整洁，不迟到、不早退、保持良好的工作状态。仪表不合格扣3分，劳动纪律每违反一次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 3、每天到现场进行工作检查，及时到科室找护士长或医务人员了解员工工作情况，并做好记录备查。无记录及沟通不到位每次扣3分 | 10 |  |
| 4、做好运送调度工作，督促员工及时、准确将责任范围内工作完成。抽查员工工作不到位不合格每次扣5分 | 10 |  |
| 5、服务态度好，积极配合医院各部门的各项临时工作任务。不配合或完成不及时酌情扣3-5分 | 10 |  |
| 6、团结同事，乐于助人、服务热情，所带领的团队有良好的服务意识。整体评估不足酌情扣分 | 10 |  |
| 7、发现运送设施损坏，物品遗失等现象及时向护士长和部门主管反映。不反馈不跟踪结果每发现一次扣5分 | 10 |  |
| 8、服从医院主管部门的安排，及时向下传达、认真落实医院的各项要求。交待事项未及时落实每次扣5分 | 10 |  |
| 9、当月运送工作情况：有投诉查实扣5分，出现工作过失每次扣3分，扣完为止 | 10 |  |
| 10、每月将运送的工作情况进行总结，将相关情况上报医院，并有下一步工作计划。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 您的意见和建议： |  |  |

13.技术岗位服务质量标准及检查评分（服务大队、绿化工等）

考核日期：                                       监管人签名：

| 考评内容 | 考评标准 |  | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作态度 | 主动完成本职工作，发挥主观能动性 |  | 4 |  |
|  | 24小时电话开机，非上班时间接到应急电话15分钟内到现场 |  | 4 |  |
|  | 积极配合科室完成交代的任务，遵从上级的工作指示及安排 |  | 4 |  |
|  | 熟练掌握岗位专业知识和必备技能 |  | 4 |  |
|  | 有强烈的责任心，日事日毕 |  | 4 |  |
|  | 有良好的沟通能力、理解能力，不顶撞上级 |  | 4 |  |
| 工作内容 | 24小时疏通管道（综合楼、宿舍楼、行政办）所有的厕所，洗手盆及排污排水管道堵塞疏通工作 |  | 10 |  |
|  | 定期清理地下室、外围集水井、沙井（每月一次），饭堂排污池清理（每周三次） |  | 5 |  |
|  | 按照排班时间准时上下班，无迟到早退，按照相关流程办理请假、调休、离职等 |  | 5 |  |
|  | 监管除四害（灭蚊灭蟑螂），排除异味 |  | 5 |  |
|  | 搬东西（各科室搬东西） |  | 10 |  |
|  | 配合宣传科室（贴海报挂横幅、布置会场、搬会议台） |  | 10 |  |
|  | 绿化管理（浇水、修剪枝叶、除杂草） |  | 5 |  |
|  | 24小时送氧气 |  | 8 |  |
|  | 24小时处理院内应急工作（爆水管、清积水） |  | 5 |  |
| 其他 | 不向科室、供应商提不合理要求 |  | 3 |  |
|  | 言行举止文明礼貌，不和任何人发生口角 |  | 3 |  |
|  | 团结其它部门同事 |  | 3 |  |
|  | 积极响应上级安排的其他事项 |  | 4 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

14.服务扣罚标准

- 采购人要求中标人每季度的医院后勤服务管理考核表（见第二部分招标项目内容中的后勤服务质量监控办法）不低于85分，每降低1分，采购人扣总服务费的0.5‰，以此类推。如连续三次低于85分，采购人可以提前解除合同。

- 中标人要有充足的人力资源和招聘方式，所提供的人员应符合各工种的要求。如提供人员不符合各工种规定的要求时，包括年龄、身高、资质等，采购人一经发现，采购人不支付该配置的一切费用。

- 首次发生服务质量和服务态度投诉的，采购人给予中标人口头警告；第二次出现类似事件，采购人给中标人以书面通告并扣罚中标人合同金额的0.1‰-0.5‰；第三次再出现加倍扣罚，情节严重采购人有权提出提前终止合同，由此产生的一切后果和费用由中标人承担。

- 如果医院监管的工作人员发现中标人员工出现脱岗、打瞌睡等违纪现象，视情节轻重扣项目管理费用。采购人在日常工作中发现问题，提出后，中标人应立即作出整改，如发现问题还是未能整改，而导致使用科室、临床不满意，视情况扣罚100-300元/次。

- 主管每天未对所管范围的工作进行检查，如培训和检查记录未按月交采购人备案或对工作中存在问题未及时整改的，视情况扣罚100-300元/次。

- 如因中标人原因对采购人造成严重损失或对采购人形象造成严重损害的，采购人有权直接对中标人进行处罚或视情节中止合同。

- 严禁盗买医疗废物和医院规定不能私卖的物品，一经发现扣除当月管理费0.1‰-0.5‰。严重者造成的损失由物业公司承担责任，同时要求公司将该员工辞退，并报送医院保卫部门。

- 在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属中标人服务质量或责任问题，经查属实，且不及时或不配合整改，受到上级批评的，采购人可以解除合同。

- 若中标人服务不到位或管理质量不符合招标文件要求，导致其派驻的服务人员受到病人、病人家属或采购人有效投诉的，采购人有权随时要求撤换该名服务人员，中标人必须无条件接受，因此造成采购人损失的，由中标人负责赔偿；若中标人的服务人员在服务期间因其工作失误造成他人伤害或财产损失的，采购人有权根据所造成的不良后果或财产损失，要求中标人承担经济赔偿和相应的法律责任。

- 中标人应每月按时发放员工工资，如不按时发放（院方原因除外），一经查实后，采购人有权扣除该项目管理费的5‰（该费用不得从员工工资中扣除）。

- 经采购人、中标人双方确认后的扣罚款项在当月的合同款中扣除。

- 其他行为规范的扣罚：

（1）物业公司员工在工作时间，仪表、仪容不规范，每次扣款100元。

（2）物业公司员工随地乱丢垃圾的，每次扣款100元。

（3）物业公司运送员打烂、丢失、漏送、迟送、紊乱病人标本，每次扣罚200元，相应的影响由物业公司负责处理，严重者造成的损失由物业公司承担责任。

（4）物业公司运送员送错、漏送、迟送病人到手术室、检查室、治疗室的，每次扣罚200元，相应的影响由物业公司负责处理，严重者造成的损失由物业公司承担责任。

（5）物业公司员工在病区煮食物，每次扣款200元。

（6）物业公司配餐员收取病人现金，扣款200元，并要求公司将该员工辞退。

（7）物业公司员工与病人吵架的，扣款200元，并要求公司将该员工辞退。

（8）物业公司员工与病人吵架，发生肢体冲突的（正当防卫之外的任何理由），扣款500元，并要求公司将该员工辞退。造成他人伤害、或影响的，物业公司及员工承担所有责任。

（9）一个月内，连续接到同类有效投诉2次以上的，从第2次投诉开始，每次扣罚200元。

（10）院方管理人员抽查，发现工作人员无故不在岗，扣罚500元。

（11）接到院方或第三方有效投诉30分钟内，仍未处理的，每次扣罚100元。

（12）大声喧哗、吵闹，引起病人投诉的，每次扣款200元。

（13）物业公司员工在上班时间捡纸皮的，每次扣款100元。

（14）物业公司员工占用医院通道、楼梯及前室、污物间垃圾桶堆放私人废品，每次扣款100元。

（15）员工在上班时间睡觉，每次扣款200元。

（16）运送员使用完车床或轮椅后，没有将其放回科室原位的，每次扣款100元。

（17）员工上班期间玩手机被发现的，每次扣款100元。

（18）员工未按照正确的电梯使用规范进行电梯使用的（例：带手套按电梯），每次扣款100元。

（19）未按岗位需求持证上岗的，每次扣款 300 元。

16.物业服务日常工作考评细则

| 安保服务日常工作考评细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 内 容 | 标 准 | 实 施 细 则 |
| 通 用 工 作 考 评 | 1 | 管理人员配备 | 组织机构健全，主管以上管理人员符合合同要求标准，配备齐全。 | 若发现人员配备不进行登记造册将扣罚每次200元。 |
|  | 2 | 管理人员培训 | 每月组织1次管理人员培训，每位管理人员能熟练掌握业务要求、管理方法，熟悉本业务内应急预案。 | 建立培训记录；培训人员要签名确认，若培训人员无签字确认，每人次扣罚200元。 |
|  | 3 | 制度管理 | 年度有工作计划，周有例会，计划周密，操作性强。 | 每月向采购人上报周工作计划资料，当月未报扣罚1000元。 |
|  | 4 | 工作计划 | 工作制度、计划及岗位职责、组织架构上墙。 | 不定时抽查周工作计划落实情况，无故不按计划落实的，每项扣罚500元。 |
|  | 5 | 更换、协调制度 | 部门主管以上人员更换须提前书面征求采购人同意。 | 需提前跟采购人报备，无报备每次扣罚2000元。 |
|  | 6 | 保密制度 | 保密制度制订完善，遵守保密制度严格，落实相关承诺书并存档，防止造成失泄密事件发生。 | 所属人员不得拍摄涉军并传播涉军内容，不得泄密医院医护、患者、设备设施等隐私信息，经发现扣罚当月物业服务费3%，并追责相关人员及公司。 |
|  | 7 | 点验制度 | 供应商必须按合同为员工配齐基本设备、器材工具、服装等，并根据实际工作要求增加配备。 | 不定时抽查人员设备配备情况，按照人次配备情况进行扣罚，每人次200元。 |
|  | 8 | 限期整改制度 | 在规定时间内完成采购人提出的限期整改工作。 | 日常工作在限期内未整改到位，一次扣罚500元。 |
|  | 9 | 人员审核制度 | 体检不合格人员不得进入采购人物业区域，不得开展涉及采购人的工作。 | 员工必须有有效的健康证和上岗证。 |
|  | 10 | 考核制度 | 公司每月至少组织1次全面检查或考核。 | 每月需上报岗位考核情况，未按要求考核扣罚1000元；考核但未按要求上报情况扣罚500元。 |
|  | 11 | 着装及礼节礼貌 | 按规定着装，保持着装干净、整洁，戴有姓名的工作牌上岗；不得坦胸漏怀、不准穿拖鞋上岗，按时上下岗，说话文明，举止得体。 | 经发现以上问题落实不到位，每人次扣罚200元。 |
|  | 12 | 人员在位制度 | 按合同要求配备员工，不得缺员，员工年龄结构、身体状况等符合合同要求，供应商需对每名员工进行信息审核。人员按要求定岗定位，增减人员要及时报告；人员月度在岗率达100%。 | 供应商必须按合同规定招聘员工，不得缺员，经查缺员，供应商需提供情况说明，并限期整改，如未整改将扣罚该月缺员人数工资。 |
|  | 13 | 工作内容限期完成制度 | 在规定时间内完成采购人提出的工作要求，并做好汇报工作 | 日常工作在限期内未整改到位，一次扣罚500元。当月多次故意拖延、消极敷衍应对，扣罚当月物业服务费3000。 |
|  | 14 | 资料存档制度 | 按要求做好安保相关演练、培训、会议、检查、突发事件等记录，并做好资料存档。交于院方的所有资料需中标方签字盖章。 | 经发现以上问题落实不到位，每次扣罚500元。 |
|  | 14 | 人员管理制度 | 所属人员不得跟采购人管理人员发生顶撞、吵嘴、甚至打架斗殴事件。 | 如有违反，经采购人查实责任将扣除该月服务费5%，且对于性质恶劣的员工公司应当将其开除，年度发生3次以上，采购人有权终止合同。 |
|  |  |  | 所属人员不得违反军队、采购人纪律规定。如：静坐、罢工、非法上访、群体聚集、闹事、乱发网贴、非法告状、乱申诉、无理取闹等行为。 | 若发生员工在院营寻衅滋事事件，根据对采购人造成的影响，视情每次扣罚2000至5000元。 |
|  |  |  | 所属人员不得参与黄、赌、毒、喝酒滋事、打架斗殴、盗窃等违法行为。 | 若发生此类事件，每次扣罚2000元，涉事员工不得再在院营上岗，并追究服务公司相关责任。 |
|  | 15 | 岗位纪律制度 | 办公场地和工作台面整洁，物品摆放有序，不得存放与工作无关的物品。 | 检查时发现未按要求落实的每人每次扣罚200元；若限期未按要求整改完毕，将进行重复扣罚。 |
|  |  |  | 按时上下班，不迟到，不早退并适时登记记录。 | 如检查有人员有以上行为等，将处罚每人次200元。 |
|  |  |  | 值班人员不得在岗位嬉笑打闹，大声喧哗；不得在岗位上睡觉、会客、聊天、绘画、织物等；不得在岗位上玩手机、玩游戏；不在岗位上收听、观看与工作无关的多媒体、杂志、报刊。 | 如检查有人员有以上行为等，将处罚每人次200元。 |
|  |  |  | 不得在岗位上有吃零食、喝酒、酒后上岗、喝酒滋事等行为。 | 如检查有人员有以上行为等，将处罚每人次200元。 |
|  |  |  | 不得故意骚扰、跟踪、监听医院医护等工作人员 | 若发生此类事件，每次扣罚2000元，涉事员工不得再在院营上岗，并追究服务公司相关责任。 |
|  |  |  | 值班人员在岗位时姿态端正，坐岗人员不跷二郎腿、抽烟、电话聊天、随地大小便；站岗人员站姿行跨立动作，不得抽烟、斜靠门墙等不雅姿势。 | 如检查有人员有以上行为等，将处罚每人次200元。 |
|  |  |  | 各种自查、督查、抽查表等记录完整，并按月及时报管理部门备案。 | 登记不及时或有缺项，检查发现一次扣罚200元；若未报备管理部门，当月扣罚1000元。 |
| 安 保 工 作 考 评 | 1 | 突发事件处置 | 制定年度突发事件应急预(方)案。 | 每季度需制定突发事件应急预(方)案并备案，若该季度无应急预(方)案扣罚3000元。 |
|  |  |  | 不定期演练，不定期抽查，并能基本掌握。 | 每次抽查每人发现问题按人次扣罚200元。 |
|  |  |  | 对紧急、突发情况能够迅速做出响应并启动应急预案，并及时向上级逐级报告。 | 未报告该事件造成损失的由公司承担，根据事情情况还将扣罚500-2000元。 |
|  | 2 | 值班记录 | 各岗位值班记录规范、全面，登记本保存完好。 | 若被检察人员发现未登记或登记不全，每次扣罚500元。 |
|  | 3 | 巡逻 | 建立巡逻签到制度，记录规范，无提前签到现象。 | 若检查发现一次扣罚500元。 |
|  |  |  | 每天白、夜班巡逻各不少于4次，其中凌晨0-6时不少于3次，并由值班班长登记签字确认。 | 不定期检查，发现每天白、夜班巡逻各不满4次扣罚当天200元。 |
|  | 4 | 值岗 | 值岗时，人员在岗在位，无睡岗、脱岗、缺岗等现象。 | 如检查有人员有以上行为等，将处罚每人次200元。 |
|  | 5 | 财产安全 | 因失职造成丢失、被盗、人员伤亡和火灾等安全事件发生。 | 依据以上情况扣罚2000-5000元，该员工不得再在项目上岗，造成的损失供应商进行赔偿。 |
|  | 6 | 停车场管理 | 停车场每日进行打扫保持卫生干净整洁，每周进行一次大扫除一次 | 每周不定时检查，若卫生较差每次扣罚200元。 |
|  |  |  | 严格车辆管理，医院内车时速不得超过25KM/小时，车辆停放有序整齐，无乱停乱放情况。 | 发现车辆在院区内超速且保安不作为，或车辆乱停乱放行为每次扣罚200元。 |
|  |  |  | 不得利用单车棚私自做其他营业性活动。 | 一经发现扣罚5000元，采购人有权终止合同。 |
|  |  |  | 因供应商工作失职导致公共设施损坏、车辆损坏或丢失及项目工作人员个人财务丢失的情况 | 接到投诉审核确认的由供应商负全责并赔偿相关人员。 |
| 保 洁 环境工 作 考 评 | 1 | 建筑物内公共区域 | 地面洁净，无泥沙、无杂物、垃圾、痰渍、墙面、屋顶无灰尘、蜘蛛网、青苔、污垢；扶手干净；门窗、五金件洁净、无灰尘、无污渍；管线上无杂物积尘；护栏无污迹，无乱拉绳索；乱摆摊、乱张贴、乱写画。 | 若检查发现每次/处扣罚100元。 |
|  | 2 | 公共卫生间 | 房间无异味，面盆、镜面、台面无污渍，便池、拖把池洁净无堵塞、无积水。 | 若检查发现每次/处扣罚100元。 |
|  | 3 | 电梯 | 保持电梯干净、光亮、整洁，每日地毯更换及时。 | 若检查发现每次/处扣罚500元。 |
|  | 4 | 灯箱、灯柱、展板（箱），消防栓、灭火器（箱），摄像头 | 按要求组织打扫，摄像头透视清楚，其它设施无明显积灰；无青苔、污垢、无乱拉绳索；灯罩无明显积尘，无虫尸；无污迹、油垢；无脏污、异味、锈蚀和破损。 | 若检查发现每次/处扣罚100元。 |
|  | 5 | 生活垃圾的收集、清运 | 建筑物内无垃圾堆放、无漏洒、无异味等；垃圾收集、清运及时。 | 若检查发现一次/处扣罚100元拉筋清运不及时扣罚500元。 |
|  | 6 | 卫生大扫除 | 每周末安排大扫除，卫生打扫干净、彻底，并登记造册。 | 定期检查，若未进行大扫除每周扣罚2000元。 |
|  | 7 | 绿化修剪 | 绿化带杂草不得高于10cm，每半月进行一次椰树修剪，草坪每日保持整洁。 | 不定期检查，发现绿化不符合要求每次罚款100元。 |
|  | 8 | 绿化保养 | 每月对绿化带土壤进行松土，每天安排专人对绿化进行浇水。 | 因供应商失职造成绿植枯萎则由供应商出资及时补充恢复绿植。 |
|  | 9 | 灭除四害 | 每周对院区所有场地进行蚊蝇消杀并投放老鼠药，下水道井盖必须定期喷药。 | 每周检查，若未进行四害消杀则该周扣罚1000。 |
| 水电维修工作考评 | 1 | 维修及时 | 接到报修安排20分钟内赶到，特殊情况不能维修的，应立即报告采购人。 | 若未及时上报采购人，导致处置不当的，扣罚500-1000元。 |
|  | 2 | 设备维护 | 及时补充配备维修工具和应急材料，更换的水电耗材必须质量有保证。 | 若未配备扣罚500元并及时整改；更换的水电耗材发现质量问题的每次扣罚200元；因质量问题造成的其他损失由公司承担。 |
|  | 3 | 服务态度良好 | 技术熟练、服务规范，维修质量好，无敷衍、拖拉现象，无投诉。 | 每月接到投诉3次以上仍未整改到位，扣罚3000元。 |
|  | 4 | 消防 | 台账清楚，每月全面检查1次消防设施设备，及时排除消防隐患，每季度进行1次消火栓抽检。定期组织消防演练，熟练掌握消防器材使用方法。 | 每季度进行一次消防演练考评，不合格扣罚1000元。 |
|  | 5 | 消防设施设备 | 定期检测消防设施设备，确保性能完好，随时可以使用。每日检查消防压力，发现异常及时处理，记录工整、清晰、完备。 | 每月对消防设备登记情况进行检查。 |
|  | 6 | 物品管理 | 采购人提供的各类物品账、物一致，丢失、损坏及时补充、维修，随时保持完好，使用正常。 | 不定期抽查，发现各类物品账、物不一致每次扣罚500元。 |
|  | 7 | 扣罚事项 | 设备机房未按要求及时巡查并记录 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 漏水、停电等紧急事项10分钟内未响应 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 未及时配合总务科完成职责内工作 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 配电箱未按要求定期巡查和除尘 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 未分系统提交月度运行总结报告 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 维修效率低，非配件原因两天内未完成日常维修 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 未按要求进行月度培训及应急培训 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 机房内卫生未及时清理 | 每次扣罚200元 |
|  |  |  | 夜班无人正常巡查、值班电话无人接听 | 每次扣罚500元 |
|  |  |  | 未按计划定期对设备进行保养 | 每次扣罚500元 |
|  |  |  | 不能按标准对竣工工程进行查验并提供报告 | 每次扣罚500元 |
|  |  |  | 作业人员未按要求持证上岗 | 100元/天/岗 |
|  |  |  | 职责范围内的维修事项未完成 | 每次扣罚500元 |
|  |  |  | 职工上班时间内私自离岗 | 每次扣罚500元 |
|  |  |  | 经理主管及班组长请假未提前报总务科 | 每次扣罚500元 |
| 管理工作考评 | 1 | 管理缺陷 | 离职缺岗，影响科室运转或超过两周未补齐的。 | 每次扣罚100元·每日，直至整改完成。 |
|  | 2 |  | 管理人员对员工做出不良的引导或指示的，经查明情况属实的。 | 500元/次。 |
|  | 3 |  | 上岗员工，工作质量不合格、考核不合格、未做好岗前培训上岗，出现以上情况一周内无整改完成的。 | 每次扣罚100元·每日，直至整改完成。 |
|  | 4 |  | 未向总务科报备占用或私自改变医院用房用途、占用消防通道等。 | 每次扣罚500元 |
|  | 5 |  | 未向总务科报备擅自变动相关条块经理、主管（新增、调动、替换）；未报备擅自新增、缩减岗位。 | 每次扣罚500元 |

备注：1、所有扣罚，医院总务科以书面形式通知物业公司，并在服务费中扣除。2、对于经院方考核不合格或不满意的员工，管理方应及时进行相关培训，提升服务质量或更换合适人选。

十八.部门增减人员审批程序

- 医院增减人员需遵循医院相关规定；

- 用人科室向人事科提出用人申请；

- 总务科根据使用科室实际使用情况进行审核，提出建议交人事科参考；

- 人事科将审批结果书面通知用人科室和总务科；

- 总务科把已审批的报告复印件交给物业公司；

- 物业公司负责人事招聘，总务科可参与应聘人员的面试、考核；

- 物业公司的人事进出、转科等资料需使用科室负责人审批，并经总务科院容组备案登记及审批；

- 报价要求：请响应方按明细报价表进行明细报价，该市场调研并非招标、采购行为，各单位提供的相关服务信息仅有助于提高本单位对物业服务的调研，不作为本单位招标，不做任何采购承诺。

- 本项目服务期限为签订合同起三年。采购人有权根据医院实际需求增减服务项目岗位数量，并按照单价及核实岗位数进行结算。

- 服务地点：汕尾市人民医院