2026年五金维修配件询价计划表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 计量单位 | 单价限价（元） | 下浮率 |  |  | 合同单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化平板灯 | 1200*300、6500K、58W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 净化平板灯 | 600*600、6500K、48W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | LED平板灯 | 1200*600、6500K、92W |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED平板灯 | 600*600、6000K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | LED平板灯 | 595*595、4500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | LED平板灯 | 6180*6180、4500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸顶灯 | 12W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 吸顶灯 | 18W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吸顶灯 | 24W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | LED厨卫灯 | 300*300、5700K、18W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | LED灯管 | 1.2米、T8、4500K、 | 佛山照明 | 根 |  |  |  |  |  |
| 12 | LED灯管 | 1.2米、T8、6500K、 | 佛山照明 | 根 |  |  |  |  |  |
| 13 | 筒灯 | 外径160、18W、4000K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸顶灯磁吸灯珠 | 18W、6500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 吸顶灯磁吸灯珠 | 24W、6500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 吸顶灯磁吸灯珠 | 36W、6500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 磁吸灯带 | 108W、50cm*6条、正白光 | 佛山照明 | 套 |  |  |  |  |  |
| 18 | 超薄筒灯 | 20W、6500K，开孔5-20cm | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | LED节能灯泡 | 5W、6500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | LED节能灯泡 | 10W、6500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | LED节能灯泡 | 20W、6500K | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 22 | LED长条灯 | 会议室白色直角120mm*10mm | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 23 | 应急感应吸顶灯 | 18W | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 24 | T8电子镇流器 | 36W | 欧司朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 25 | LED灯管支架 | 1.2米、T8 | 佛山照明 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 紫外线灯座（悬挂式） | 1.2米 | 飞利浦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 27 | 紫外线灯座（不锈钢） | 1.2米 | 飞利浦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 28 | 紫外线时控开关 | 白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 29 | 门禁开关 | 白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30 | LED灯适配器（变压器） | 白色、34W | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 31 | 双位防水盒 | 86型白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 32 | 单位防水盒 | 86型白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 33 | 四位防水盒 | 86型白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 34 | 86型加长防水盒 | 86型白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 35 | 白色线槽 | 24*14 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 36 | 白色线槽 | 39*19 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 37 | 弧形自粘线槽 | 2号 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 38 | 弧形自粘线槽 | 3号 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 39 | 弧形自粘线槽 | 5号 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 40 | 弧形自粘线槽 | 7号 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 41 | 弧形自粘线槽 | 10号 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 42 | 电线 | 1.5平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 43 | 电线 | 2.5平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 44 | 电线 | 4平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电线 | 6平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 46 | 电线 | 10平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 47 | 电线 | 16平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 48 | 电线 | 25平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 49 | 电线 | 35平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 50 | 电线 | 50平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 51 | 电线 | 70平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电线 | 95平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 53 | 电线 | 120平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 54 | 电缆 | 5*16平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 55 | 电缆 | 5*10平方 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 56 | 电缆 | 4*25+16 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 57 | 电缆 | 4*35+16 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 58 | 电缆 | 4*50+25 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 59 | 电缆 | 4*70+35 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 60 | 电缆 | 4*95+50 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 61 | 电缆 | 4*120+70 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 62 | 电缆 | 4*185+95 | 珠江电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| 63 | 铜线耳 | 10平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 64 | 铜线耳 | 16平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 65 | 铜线耳 | 25平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 66 | 铜线耳 | 35平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 67 | 铜线耳 | 50平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 68 | 铜线耳 | 70平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 69 | 铜线耳 | 95平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 70 | 铜线耳 | 120平方 | 珠江电缆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 71 | DT端子直通 | 10平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 72 | DT端子直通 | 16平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 73 | DT端子直通 | 25平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 74 | DT端子直通 | 35平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 75 | DT端子直通 | 50平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 76 | DT端子直通 | 70平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 77 | DT端子直通 | 95平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 78 | DT端子直通 | 120平方 | 科瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 79 | 86底盒 | 塑料、白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 80 | 86底盒盖板 | 塑料、白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 81 | 不带开关插座[二三] | 白色、不带开关 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 82 | 带开关插座[二三] | 白色、带开关 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 83 | 16A带开关插座 | 白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 84 | 16A不带开关插座 | 白色 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 85 | 欠过压保护器 | 25A、上进下出 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 86 | 欠过压保护器 | 32A、上进下出 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 87 | 欠过压保护器 | 40A、上进下出 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 88 | 欠过压保护器 | 50A、上进下出 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 89 | 欠过压保护器 | 63A、上进下出 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 90 | 漏保插座 | 白色、五孔、10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 91 | 漏保插座 | 白色、三孔、16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 92 | 微电脑时控开关定时器 | 雷士、NT-51C30C | 雷士 | 个 |  |  |  |  |  |
| 93 | 万能空调遥控器 | 红外升级款 | 希崖 | 个 |  |  |  |  |  |
| 94 | 防雨电源 | 12V、400-500W | 格普特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 95 | 防雨电源 | 24V、400-500W | 格普特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 96 | 灯带变压器 | 24V、5A、 | 雷士 | 个 |  |  |  |  |  |
| 97 | 双插头 | 10A | 公牛 | 个 |  |  |  |  |  |
| 98 | 双插头 | 16A | 公牛 | 个 |  |  |  |  |  |
| 99 | 三插头 | 10A | 公牛 | 个 |  |  |  |  |  |
| 100 | 三插头 | 16A | 公牛 | 个 |  |  |  |  |  |
| 101 | 开关面板 | 白色、一位 | 俊朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 102 | 开关面板 | 白色、二位 | 俊朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 103 | 开关面板 | 白色、三位 | 俊朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 104 | 开关面板 | 白色、四位 | 俊朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 105 | 强电箱面盖 | ABS12回路 | 俊朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 106 | 空调控制面板 | 白色 | 俊朗 | 个 |  |  |  |  |  |
| 107 | 管道式工业风扇 | 10寸、1400r/min、120W | 亚伦大力士 | 台 |  |  |  |  |  |
| 108 | 10寸天花管道排气扇 | 白色 | 奥克斯 | 个 |  |  |  |  |  |
| 109 | 8寸天花管道排气扇 | 白色 | 奥克斯 | 个 |  |  |  |  |  |
| 110 | 10寸橱窗排气扇 | 白色 | 奥克斯 | 个 |  |  |  |  |  |
| 111 | 8寸橱窗排气扇 | 白色 | 奥克斯 | 个 |  |  |  |  |  |
| 112 | 6寸橱窗排气扇 | 白色 | 奥克斯 | 个 |  |  |  |  |  |
| 113 | 600*600天花管道排气扇 | 白色 140W大功率 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 114 | 小八角中间继电器 | DC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 115 | 小八角中间继电器 | AC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 116 | 十四脚中间继电器 | DC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 117 | 十四脚中间继电器 | AC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 118 | 十四脚中间继电器 | AC220v | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 119 | 辅助开关 | F4-13 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 120 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 121 | 交流接触器 | CJX2-1810 220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 122 | 交流接触器 | CJX2-2510 220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 123 | 交流接触器 | CJX2-3210 220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 124 | 交流接触器 | CJX2-3210 380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 125 | 交流接触器 | CJX2-4011 380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 126 | 交流接触器 | CJX2-6511 380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 127 | 交流接触器 | CJX2-8011 380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 128 | 交流接触器 | CJX2-9511 380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 129 | 热过载继电器 | JRS1、4-6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 130 | 热过载继电器 | JRS1、7-10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 131 | 热过载继电器 | JRS1、10-13A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 132 | 热过载继电器 | JRS1、12-18A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 133 | 热过载继电器 | JRS1、17-25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 134 | 单级空气开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 135 | 单级空气开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 136 | 单级空气开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 137 | 单级空气开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 138 | 单级空气开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 139 | 单级空气开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 140 | 单级空气开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 141 | 单级空气开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 142 | 单级空气开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 143 | 双级空气开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 144 | 双级空气开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 145 | 双级空气开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 146 | 双级空气开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 147 | 双级空气开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 148 | 双级空气开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 149 | 双级空气开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 150 | 双级空气开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 151 | 双级空气开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 152 | 三级空气开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 153 | 三级空气开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 154 | 三级空气开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 155 | 三级空气开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 156 | 三级空气开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 157 | 三级空气开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 158 | 三级空气开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 159 | 三级空气开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 160 | 三级空气开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 161 | 四级空气开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 162 | 四级空气开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 163 | 四级空气开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 164 | 四级空气开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 165 | 四级空气开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 166 | 四级空气开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 167 | 四级空气开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 168 | 四级空气开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 169 | 四级空气开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 170 | 单级漏保开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 171 | 单级漏保开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 172 | 单级漏保开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 173 | 单级漏保开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 174 | 单级漏保开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 175 | 单级漏保开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 176 | 单级漏保开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 177 | 单级漏保开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 178 | 单级漏保开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 179 | 双级漏保开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 180 | 双级漏保开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 181 | 双级漏保开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 182 | 双级漏保开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 183 | 双级漏保开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 184 | 双级漏保开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 185 | 双级漏保开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 186 | 双级漏保开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 187 | 双级漏保开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 188 | 三级漏保开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 189 | 三级漏保开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 190 | 三级漏保开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 191 | 三级漏保开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 192 | 三级漏保开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 193 | 三级漏保开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 194 | 三级漏保开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 195 | 三级漏保开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 196 | 三级漏保开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 197 | 四级漏保开关 | 6A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 198 | 四级漏保开关 | 10A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 199 | 四级漏保开关 | 16A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 200 | 四级漏保开关 | 20A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 201 | 四级漏保开关 | 25A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 202 | 四级漏保开关 | 32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 203 | 四级漏保开关 | 40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 204 | 四级漏保开关 | 50A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 205 | 四级漏保开关 | 63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 206 | 塑壳断路器 | 3P32A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 207 | 塑壳断路器 | 3P40A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 208 | 塑壳断路器 | 3P63A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 209 | 塑壳断路器 | 3P80A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 210 | 塑壳断路器 | 3P100A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 211 | 塑壳断路器 | 3P125A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 212 | 塑壳断路器 | 3P160A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 213 | 塑壳断路器 | 3P200A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 214 | 塑壳断路器 | 3P250A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 215 | 塑壳断路器 | 3P315A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 216 | 塑壳断路器 | 3P350A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 217 | 塑壳断路器 | 3P400A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 218 | 塑壳断路器 | 3P500A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 219 | 塑壳断路器 | 3P630A | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 220 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 50A HMM050DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 221 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 63A HMM063DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 222 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 100A HMM100DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 223 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 125A HMM125DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 224 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 160A HMM160DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 225 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 200A HMM200DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 226 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 250A HMM250DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 227 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 50A HMM051DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 228 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 63A HMM064DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 229 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 100A HMM101DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 230 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 125A HMM126DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 231 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 160A HMM161DR（适配于本院亚洲电力品牌的配电柜） | 亚洲电力 | 个 |  |  |  |  |  |
| 232 | 电动门电机 | 100W | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 233 | 电动门集成控制器 | 微电脑（2代） | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 234 | 电动门皮带 | 1米钢丝皮带 | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 235 | 电动门光电开关传感器 | 通用型 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 236 | 电动感应门轨道滑轮 | 608Z | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 237 | 自动门吊轮吊具组 | 150*65*37mm | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 238 | 自动门从动轮 | RM-WL02 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 239 | 自动门皮带支撑拖轮 | 通用型125MM内 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 240 | 自动门支架夹（上下皮带架） | RM-091 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 241 | 自动感应平移门接线端子 | 6口接线柱，带220电源开关 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 242 | 陶瓷保险丝 | 250V，15A | 力特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 243 | 陶瓷保险丝 | 250V，6A | 力特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 244 | 陶瓷保险丝 | R015陶瓷保险芯,10*38mm,500v，4A | 力特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 245 | 陶瓷保险丝 | R017陶瓷保险芯,22*58mm,500v,125A | 力特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 246 | 电流互感器 | 50比5 | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 247 | 防火门锁卡簧 | E型 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 248 | 木门锁卡簧 | 45-55mm | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 249 | 防火门锁 | 不带锁芯 | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 250 | 防火门锁 | 带锁芯50mm | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 251 | 病房卫生间门把手 | 通用型 | 奥本 | 对 |  |  |  |  |  |
| 252 | 病房卫生间门锁芯 | 通用型 | 奥本 | 个 |  |  |  |  |  |
| 253 | 病房卫生间门锁体 | 通用型 | 奥本 | 个 |  |  |  |  |  |
| 254 | 防火门锁芯 | 含钥匙50mm | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 255 | 木门单舌锁芯 | 35-50mm | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 256 | 执手锁 | 型号 w6001\L | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 257 | 室内门锁 | 型号SSN24750\R | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 258 | 卫生间隔断门锁 | 12-18mm | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 259 | 抽屉锁 | 22mm短芯 | 环球 | 把 |  |  |  |  |  |
| 260 | 储物柜密码锁 | 4位密码 | 环球 | 把 |  |  |  |  |  |
| 261 | 储物柜密码锁电池盒 | 4位密码 | 大粤发 | 把 |  |  |  |  |  |
| 262 | 铁柜锁 | 3寸 | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 263 | 挂锁 | 30mm | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 264 | 排锁[侧16] | 16（3分） | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 265 | 不锈钢锁头 | 40mm | 奥本 | 个 |  |  |  |  |  |
| 266 | 插锁 | 19-28 | 奥本 | 个 |  |  |  |  |  |
| 267 | 三联锁 | 16mm芯黑色 | 奥本 | 个 |  |  |  |  |  |
| 268 | 卡扣碰锁 | XK820 | 奥本 | 把 |  |  |  |  |  |
| 269 | 闭门器 | 45KG门使用 | 粤螺 | 把 |  |  |  |  |  |
| 270 | 闭门器 | 65KG门使用 | 粤螺 | 把 |  |  |  |  |  |
| 271 | 闭门器 | 85KG门使用 | 粤螺 | 把 |  |  |  |  |  |
| 272 | 防火门插销 | 10寸 25cm | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 273 | 木门插销 | 4寸 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 274 | 柜门铰链（合页） | 大弯/加厚 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 275 | 柜门铰链（合页） | 4寸 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 276 | 木门铰链（合页） | 4寸 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 277 | 窗户把手 | 50型 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 278 | 防火门合页 | 不锈钢 4寸 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 279 | 防火门合页 | 不锈钢 5寸 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 280 | 防火门合页 | 不锈钢 6寸 | 易嘉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 281 | 键盘滑轨 | 10寸 | 粤螺 | 对 |  |  |  |  |  |
| 282 | 键盘滑轨 | 12寸 | 粤螺 | 对 |  |  |  |  |  |
| 283 | 键盘滑轨 | 14寸 | 粤螺 | 对 |  |  |  |  |  |
| 284 | 键盘滑轨 | 16寸 | 粤螺 | 对 |  |  |  |  |  |
| 285 | 键盘滑轨 | 18寸 | 粤螺 | 对 |  |  |  |  |  |
| 286 | 门吸 | 7.5CM | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 287 | 热水器增压泵 | 全自动增压150W | 爱瑞德 | 台 |  |  |  |  |  |
| 288 | 花洒头 | 三档出水 | 正品德 | 个 |  |  |  |  |  |
| 289 | 花洒座 | 通用型 | 正品德 | 个 |  |  |  |  |  |
| 290 | 花洒软管 | 不锈钢防爆1.5米 | 博立得 | 条 |  |  |  |  |  |
| 291 | 水龙头一分二接头 | 双开关 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 292 | 面盆龙头 | 单冷 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 293 | 拖把池水龙头 | 单冷 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 294 | 洗菜盆水龙头 | 单冷 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 295 | 水槽水龙头 | 单冷 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 296 | 水槽水龙头 | 冷热 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 297 | 卫浴龙头 | （冷暖） | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 298 | 龙头（冷暖） | 大号、冷热双管 | 际工 | 套 |  |  |  |  |  |
| 299 | 洗手池感应水龙头 | 冷热 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 300 | 角阀 | 铜芯 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 301 | 水龙头混水阀 | 铜芯 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 302 | 淋浴混水阀 | （冷暖） | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 303 | 明装淋浴混水阀 | （冷暖） | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 304 | 淋浴混水阀芯 | 纯铜 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 305 | 靶式流量开关 | 1寸 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 306 | 稳态电磁阀 | DN20 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 307 | 蹲厕冲水阀 | 脚踏式、铜阀芯外露式 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 308 | 感应龙头电池盒 | DC插 | 钢予工品 | 个 |  |  |  |  |  |
| 309 | 不锈钢编织进水管 | 20CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 310 | 不锈钢编织进水管 | 30CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 311 | 不锈钢编织进水管 | 60CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 312 | 不锈钢编织进水管 | 100CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 313 | 不锈钢编织进水管 | 150CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 314 | 不锈钢波纹管 | 20CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 315 | 不锈钢波纹管 | 30CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 316 | 不锈钢波纹管 | 40CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 317 | 不锈钢波纹管 | 50CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 318 | 不锈钢波纹管 | 100CM | 钢予工品 | 条 |  |  |  |  |  |
| 319 | 小便池红外感应器 | 6V | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 320 | 拖把池下水器 | 不锈钢40MM | 际工 | 套 |  |  |  |  |  |
| 321 | 洗脸盆下水器 | 不锈钢90MM | 际工 | 套 |  |  |  |  |  |
| 322 | 不锈钢下水管 | 80CM | 际工 | 条 |  |  |  |  |  |
| 323 | 波纹下水管 | 80CM | 际工 | 条 |  |  |  |  |  |
| 324 | 地漏 | 不锈钢7.8CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 325 | 通用马桶盖 | 通用可调 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 326 | 马桶胶圈 | 增高款 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 327 | 马桶顶按钮 | 25-35cm可调 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 328 | 马桶进水阀 | 通用可调，按压式 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 329 | 马桶螺丝配件 | D45-单卡槽 | 际工 | 对 |  |  |  |  |  |
| 330 | 洗衣机进水管 | 100CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 331 | 洗衣机进水管 | 150CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 332 | 洗衣机进水管 | 200CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 333 | 洗衣机出水管 | 30CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 334 | 洗衣机出水管 | 60CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 335 | 洗衣机出水管 | 100CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 336 | 洗衣机出水管 | 150CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 337 | 洗衣机出水管 | 200CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 338 | 下水器通用盖子 | 通用 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 339 | 下水器通用盖胶圈 | 通用 | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 340 | 地漏盖 | 8cm | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 341 | 洗衣机地漏盖 | 不锈钢7.8CM | 际工 | 个 |  |  |  |  |  |
| 342 | 拖把池（手动平口） | 34cm | 雅兰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 343 | 拖把池（手动平口） | 40cm | 雅兰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 344 | 毛巾架 | 60CM | 雅兰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 345 | 置物架 | 单层三角 | 雅兰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 346 | 25mm不锈钢晾衣杆 | 91-120CM可伸缩 | 雅兰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 347 | 压力表缓冲管 | M20*1.5 | 仪川 | 个 |  |  |  |  |  |
| 348 | 门缝密封条 | 50mm宽、白色、软硬PVC结合 | 家佳 | 米 |  |  |  |  |  |
| 349 | PVC排水管 | 110mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 350 | PVC排水管 | 75mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 351 | PVC排水管 | 50mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 352 | PVC排水管 | 40mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 353 | PVC排水管 | 32mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 354 | PVC排水管 | 25mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 355 | PVC排水管 | 20mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 356 | PVC三通 | 110mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 357 | PVC三通 | 75mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 358 | PVC三通 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 359 | PVC三通 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 360 | PVC三通 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 361 | PVC三通 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 362 | PVC三通 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 363 | PVC直接 | 110mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 364 | PVC直接 | 75mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 365 | PVC直接 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 366 | PVC直接 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 367 | PVC直接 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 368 | PVC直接 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 369 | PVC直接 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 370 | PVC弯头 | 110mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 371 | PVC弯头 | 75mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 372 | PVC弯头 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 373 | PVC弯头 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 374 | PVC弯头 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 375 | PVC弯头 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 376 | PVC弯头 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 377 | PVC45度弯头 | 75mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 378 | PVC45度弯头 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 379 | PVC45度弯头 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 380 | PVC45度弯头 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 381 | PVC45度弯头 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 382 | PVC45度弯头 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 383 | PVC大小头 | 25*20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 384 | PVC大小头 | 32*25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 385 | PVC大小头 | 40*25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 386 | PVC大小头 | 50*25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 387 | PVC大小头 | 40*32 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 388 | PVC大小头 | 50*32 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 389 | PVC大小头 | 50*40 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 390 | 双外牙不锈钢直接头 | DN20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 391 | 双外牙不锈钢直接头 | DN25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 392 | 双外牙不锈钢直接头 | DN32 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 393 | 外牙三通 | 4分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 394 | 外牙三通 | 6分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 395 | 内牙三通 | 4分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 396 | 内牙三通 | 6分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 397 | PVC外牙堵头 | DN20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 398 | PVC外牙堵头 | DN25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 399 | PVC外牙堵头 | DN32 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 400 | PVC堵帽 | DN20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 401 | PVC堵帽 | DN25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 402 | PVC检修口盖 | DN50 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 403 | PVC检修口盖 | DN75 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 404 | PVC检修口盖 | DN110 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 405 | Y型过滤器 | 4分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 406 | Y型过滤器 | 6分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 407 | PVC球阀 | DN20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 408 | PVC球阀 | DN25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 409 | PVC球阀 | DN32 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 410 | PVC给水管 | 50mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 411 | PVC给水管 | 40mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 412 | PVC给水管 | 32mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 413 | PVC给水管 | 25mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 414 | PVC给水管 | 20mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 415 | PVC排水管卡 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 416 | PVC排水管卡 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 417 | PVC排水管卡 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 418 | PVC排水管卡 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 419 | PVC排水管卡 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 420 | PPR给水管 | 50mm、冷水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 421 | PPR给水管 | 40mm、冷水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 422 | PPR给水管 | 32mm、冷水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 423 | PPR给水管 | 25mm、冷水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 424 | PPR给水管 | 20mm、冷水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 425 | PPR给水管 | 50mm、热水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 426 | PPR给水管 | 40mm、热水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 427 | PPR给水管 | 32mm、热水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 428 | PPR给水管 | 25mm、热水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 429 | PPR给水管 | 20mm、热水 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 430 | PPR直接 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 431 | PPR直接 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 432 | PPR直接 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 433 | PPR直接 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 434 | PPR直接 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 435 | PPR三通 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 436 | PPR三通 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 437 | PPR三通 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 438 | PPR三通 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 439 | PPR三通 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 440 | PPR弯头 | 50mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 441 | PPR弯头 | 40mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 442 | PPR弯头 | 32mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 443 | PPR弯头 | 25mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 444 | PPR弯头 | 20mm | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 445 | PPR变径 | 变径直通25*20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 446 | PPR变径 | 变径弯头25*20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 447 | PPR变径 | 变径三通25*20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 448 | PPR外丝 | 外丝直通20*1/2 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 449 | PPR外丝 | 外丝直通25*3/4 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 450 | PPR外丝 | 外丝弯头20*1/2 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 451 | PPR外丝 | 外丝弯头25*3/4 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 452 | PPR外丝 | 外丝三通20*1/2 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 453 | PPR外丝 | 外丝三通25*3/4 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 454 | PPR内丝 | 内丝直通20*1/2 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 455 | PPR内丝 | 内丝直通25*3/4 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 456 | PPR内丝 | 内丝弯头20*1/2 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 457 | PPR内丝 | 内丝弯头25*3/4 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 458 | PPR内丝 | 内丝三通20*1/2 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 459 | PPR内丝 | 内丝三通25*3/4 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 460 | PPR过桥弯 | 过桥弯20mm（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 461 | PPR过桥弯 | 过桥弯25mm（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 462 | PPR截止阀 | 20mm（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 463 | PPR截止阀 | 25mm（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 464 | PPR截止阀 | 32mm（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 465 | PPR截止阀 | 40mm（1寸2） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 466 | PPR截止阀 | 50mm（1寸半） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 467 | PPR截止阀 | 63mm（2寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 468 | PPR截止阀 | 75mm（2寸半） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 469 | PPR截止阀 | 90mm（3寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 470 | PPR截止阀 | 110mm（4寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 471 | PPR管夹 | 20mm（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 472 | PPR管夹 | 25mm（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 473 | PPR管夹 | 32mm（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 474 | PPR管夹 | 40mm（1寸2） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 475 | PPR管夹 | 50mm（1寸半） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 476 | PPR管帽 | 20mm（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 477 | PPR管帽 | 25mm（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 478 | PPR管帽 | 32mm（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 479 | PPR管帽 | 40mm（1寸2） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 480 | PPR管帽 | 50mm（1寸半） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 481 | PPR管帽 | 63mm（2寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 482 | PPR管帽 | 75mm（2寸半） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 483 | PPR管帽 | 90mm（3寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 484 | PPR管帽 | 110mm（4寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 485 | 水表 | 20mm（4分） | 创新者 | 个 |  |  |  |  |  |
| 486 | 水表 | 25mm（6分） | 创新者 | 个 |  |  |  |  |  |
| 487 | 水表 | 32mm（1寸） | 创新者 | 个 |  |  |  |  |  |
| 488 | 水表 | 40mm（1寸2） | 创新者 | 个 |  |  |  |  |  |
| 489 | 水表 | 50mm（1寸半） | 创新者 | 个 |  |  |  |  |  |
| 490 | 304不锈钢喉箍卡箍 | 14mm-27mm | 万固 | 个 |  |  |  |  |  |
| 491 | 软管/蛇皮管 | 20mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 492 | 暖气自动排气阀 | DN20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 493 | 暖气自动排气阀 | DN25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 494 | 全通闸阀 | DN20 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 495 | 全通闸阀 | DN25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 496 | Y型过滤器 | 4分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 497 | 哈夫节抢修器 | PE20 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 498 | 哈夫节抢修器 | PE25 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 499 | 哈夫节抢修器 | PE32 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 500 | 哈夫节抢修器 | PE40 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 501 | 哈夫节抢修器 | PE50 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 502 | 哈夫节抢修器 | PE63 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 503 | 哈夫节抢修器 | PE75 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 504 | 哈夫节抢修器 | PE90 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 505 | 哈夫节抢修器 | PE110 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 506 | 哈夫节抢修器 | DN20 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 507 | 哈夫节抢修器 | DN25 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 508 | 哈夫节抢修器 | DN32 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 509 | 哈夫节抢修器 | DN40 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 510 | 哈夫节抢修器 | DN50 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 511 | 哈夫节抢修器 | DN63 | 大连科联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 512 | Y型过滤器 | 6分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 513 | 冲击钻头 | φ6 | 东城 | 个 |  |  |  |  |  |
| 514 | 四刃瓷砖钻头 | 圆柄φ6、十支每盒 | 东城 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 515 | 手电钻头 | φ6、四刃 | 东城 | 个 |  |  |  |  |  |
| 516 | 手磨机切割片 | 双面网格 | 东城 | 个 |  |  |  |  |  |
| 517 | 无铅锡丝 | 50g0.8mm小卷 99.3%标准无铅（含锡） | 宇航 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 518 | 轴承 | 6202rs/p4 | BKD | 个 |  |  |  |  |  |
| 519 | 油漆 | 1KG、各种颜色 | 太佳 | 个 |  |  |  |  |  |
| 520 | 自喷漆 | 各种颜色 | 三和 | 个 |  |  |  |  |  |
| 521 | 补墙膏 | 白色、10KG | 纽盾 | 个 |  |  |  |  |  |
| 522 | AB胶 | 302万能胶水40ML | 易师傅 | 个 |  |  |  |  |  |
| 523 | 玻璃胶 | 透明500ML | 潜水艇 | 个 |  |  |  |  |  |
| 524 | 玻璃胶 | 瓷白500ML | 潜水艇 | 个 |  |  |  |  |  |
| 525 | 结构耐候胶 | 透明500ML | 用虹 | 个 |  |  |  |  |  |
| 526 | 结构耐候胶 | 瓷白500ML | 用虹 | 个 |  |  |  |  |  |
| 527 | 瓷砖免钉胶 | 300ml | 用虹 | 支 |  |  |  |  |  |
| 528 | 云石胶 | 3.5kg | 雨虹 | 桶 |  |  |  |  |  |
| 529 | 胶粒 | 6mm | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 530 | 自攻螺丝钉 | 4.2*19，平头 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 531 | 自攻螺丝钉 | 4.2*19，圆头 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 532 | 自攻螺丝钉 | 4.2*38 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 533 | 普通螺丝钉 | 3.5*16 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 534 | 普通螺丝钉 | 3.5*20 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 535 | 普通螺丝钉 | 3.5*25 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 536 | 普通螺丝钉 | 3.5*30 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 537 | 普通螺丝钉 | 3.5*40 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 538 | 普通螺丝钉 | 3.5*50 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 539 | 锌槽螺丝 | 200颗/包 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 540 | 水泥钉 | 3.25 | 粤螺 | 包 |  |  |  |  |  |
| 541 | 电工胶布 | 3M | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 542 | 水胶布 | 白色 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 543 | 黄油润滑脂 | 15L | 光牌 | 桶 |  |  |  |  |  |
| 544 | 除锈剂 | 450ml/瓶 | 比亿奇 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 545 | 结构胶枪 | ≤380mm | 小卡 | 支 |  |  |  |  |  |
| 546 | 家具贴纸 | 0.45*5米 | 赞辞 | 张 |  |  |  |  |  |
| 547 | 玻璃窗纸 | 磨砂/透明 | 喜悦植饰 | 平方 |  |  |  |  |  |
| 548 | 打磨砂纸 | 80-320目 | 鹰牌 | 张 |  |  |  |  |  |
| 549 | 小门栓 | 4寸 | 希雅特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 550 | 家具螺丝 | 平圆头组合螺丝链接件 | 秦利 | 套 |  |  |  |  |  |
| 551 | 绝缘自粘带 | 500KV 绝缘自粘带 25mm宽*5m长*0.6mm厚 | 长缆 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 552 | 铁链 | 80CM | 明博 | 条 |  |  |  |  |  |
| 553 | 铁链 | 2.5米 | 明博 | 条 |  |  |  |  |  |
| 554 | 膨胀螺丝带挂钩 | M8 | 万固 | 个 |  |  |  |  |  |
| 555 | 窖井盖专用钩子 | 长60厘米，厚1厘米 | 金迪 | 支 |  |  |  |  |  |
| 556 | 膨胀螺丝 | M6*60打孔8mm/100个 | 万固 | 包 |  |  |  |  |  |
| 557 | 膨胀螺丝 | M8*60打孔10mm/100个 | 万固 | 包 |  |  |  |  |  |
| 558 | 膨胀螺丝 | M10 | 万固 | 个 |  |  |  |  |  |
| 559 | 膨胀螺丝 | M12 | 万固 | 个 |  |  |  |  |  |
| 560 | 不锈钢开孔器 | 32mm | 贝利 | 个 |  |  |  |  |  |
| 561 | 金属梯[九级] | 铝合金 | 金童 | 个 |  |  |  |  |  |
| 562 | 不锈钢自关门合页 | 3寸右装升降合页 | DESI | 个 |  |  |  |  |  |
| 563 | 厚双面胶 | 海棉胶36MM | 铭灿 | 个 |  |  |  |  |  |
| 564 | 直接 | PVC50转PPR25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 565 | 直接 | PE50转PPR25 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 566 | 通水接 | 4分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 567 | 智能混水阀冷热水调节器 | 无上下水（带数显） | 康斯拓普 | 个 |  |  |  |  |  |
| 568 | 自动门行程限位开关 | (ME)TZ-8108【银点】 | OUIOM | 件 |  |  |  |  |  |
| 569 | 控制变压器 | 50VA 输入220V/输出24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 570 | 自动门门禁无线感应开关 | 红外方型（一拖一） | 盈迅智能 | 件 |  |  |  |  |  |
| 571 | PVC地板革地胶垫 | 2*5M 1.8mm厚 | 果奈阻 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 572 | 防护门地轨 | 30mm*30mm*2mm（双翼10mm） | 定制 | 米 |  |  |  |  |  |
| 573 | 304不锈钢 直通 | 4分 | 耀龙 | 个 |  |  |  |  |  |
| 574 | 304不锈钢 三通 | 4分 | 耀龙 | 个 |  |  |  |  |  |
| 575 | 304不锈钢 弯头 | 4分 | 耀龙 | 个 |  |  |  |  |  |
| 576 | 304不锈钢 直通 | 外牙 4分 | 耀龙 | 个 |  |  |  |  |  |
| 577 | 304不锈钢 直通 | 内牙 4分 | 耀龙 | 个 |  |  |  |  |  |
| 578 | 304不锈钢 弯头 | 内牙 4分 | 耀龙 | 个 |  |  |  |  |  |
| 579 | 不锈钢给水管 | 304不锈钢 通径20 | 耀龙 | 根 |  |  |  |  |  |
| 580 | PPR弯头(90°） | 25转32内丝 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 581 | PPR直接 | 25转32内丝 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 582 | 拉簧弹簧 | 1*8*300 | 夏克 | 条 |  |  |  |  |  |
| 583 | 6分上下布水器 | PVC6分 | 华膜 | 个 |  |  |  |  |  |
| 584 | 水管三通PPR | 50转6分 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 585 | 水管弯头接 | 50径120度弯 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 586 | 水管热熔机 | 100型 | 金诺 | 套 |  |  |  |  |  |
| 587 | 配电箱锁 | 无钥匙 | 海坦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 588 | PHILIPS LED控制装置 镇流器 | 34W,带接线 | 飞利浦 | 件 |  |  |  |  |  |
| 589 | PHILIPS LED控制装置 镇流器 | 30W | 飞利浦 | 件 |  |  |  |  |  |
| 590 | 智能插座检测仪 | 多功能彩屏数显 | 公牛 | 个 |  |  |  |  |  |
| 591 | PVC 弯头（内牙）1/2 | DN20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 592 | PVC 弯头（外牙）1/2 | DN20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 593 | PVC 直通双外牙 | DN20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 594 | PVC 直通双内牙 | DN20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 595 | PVC三通（内、外牙）1/2 | DN25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 596 | PVC弯头（内牙） | DN25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 597 | PVC弯头（外牙） | DN25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 598 | PVC直通双外牙 | DN25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 599 | PVC直通双内牙 | DN25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 600 | 控制变压器 | 50VA 输入220V/输出24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 601 | 穿线波纹管 | 16（3分） | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 602 | 穿线波纹管 | 20（4分） | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 603 | 穿线波纹管 | 25（6分） | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 604 | 穿线波纹管 | 32（1寸） | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 605 | 穿线波纹管 | 40（1.2寸） | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 606 | 穿线波纹管 | 50（1.5寸） | 际工 | 米 |  |  |  |  |  |
| 607 | PVC穿线管 | 16（3分） | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 608 | PVC穿线管 | 20（4分） | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 609 | PVC穿线管 | 25（6分） | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 610 | PVC穿线管 | 32（1寸） | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 611 | PVC穿线管 | 40（1.2寸） | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 612 | PVC穿线管 | 50（1.5寸） | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 613 | 穿线管直接 | 16（3分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 614 | 穿线管直接 | 20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 615 | 穿线管直接 | 25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 616 | 穿线管直接 | 32（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 617 | 穿线管直接 | 40（1.2寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 618 | 穿线管直接 | 50（1.5寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 619 | 穿线管弯头 | 16（3分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 620 | 穿线管弯头 | 20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 621 | 穿线管弯头 | 25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 622 | 穿线管弯头 | 32（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 623 | 穿线管弯头 | 40（1.2寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 624 | 穿线管弯头 | 50（1.5寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 625 | 穿线管三通 | 16（3分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 626 | 穿线管三通 | 20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 627 | 穿线管三通 | 25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 628 | 穿线管三通 | 32（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 629 | 穿线管三通 | 40（1.2寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 630 | 穿线管三通 | 50（1.5寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 631 | 穿线管线卡 | 16（3分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 632 | 穿线管线卡 | 20（4分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 633 | 穿线管线卡 | 25（6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 634 | 穿线管线卡 | 32（1寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 635 | 穿线管线卡 | 40（1.2寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 636 | 穿线管线卡 | 50（1.5寸） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 637 | pvc给水管胶水 | 100ml | 联塑 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 638 | pvc给水管胶水 | 500ml | 联塑 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 639 | pvc排水管胶水 | 100ml | 联塑 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 640 | pvc排水管胶水 | 500ml | 联塑 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 641 | PVC止回阀 | PVC110 | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 642 | 防护眼镜 | 透明 | 顺博 | 付 |  |  |  |  |  |
| 643 | 针型接线端子 | 0.3平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 644 | 针型接线端子 | 0.5平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 645 | 针型接线端子 | 0.75平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 646 | 针型接线端子 | 1平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 647 | 针型接线端子 | 1.5平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 648 | 针型接线端子 | 2.5平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 649 | 针型接线端子 | 4平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 650 | 针型接线端子 | 6平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 651 | 针型接线端子 | 10平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 652 | 针型接线端子 | 16平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 653 | 针型接线端子 | 25平方 | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 654 | 紫铜 铜鼻子 | 3A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 655 | 紫铜 铜鼻子 | 5A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 656 | 紫铜 铜鼻子 | 10A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 657 | 紫铜 铜鼻子 | 20A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 658 | 紫铜 铜鼻子 | 30A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 659 | 紫铜 铜鼻子 | 40A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 660 | 紫铜 铜鼻子 | 50A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 661 | 紫铜 铜鼻子 | 60A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 662 | 紫铜 铜鼻子 | 80A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 663 | 紫铜 铜鼻子 | 100A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 664 | 紫铜 铜鼻子 | 150A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 665 | 紫铜 铜鼻子 | 200A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 666 | 紫铜 铜鼻子 | 250A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 667 | 紫铜 铜鼻子 | 300A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 668 | 紫铜 铜鼻子 | 400A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 669 | 紫铜 铜鼻子 | 500A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 670 | 紫铜 铜鼻子 | 600A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 671 | 紫铜 铜鼻子 | 800A | 固跃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 672 | 热缩管 | 2MM | 恒凯 | 米 |  |  |  |  |  |
| 673 | 热缩管 | 2.5MM | 恒凯 | 米 |  |  |  |  |  |
| 674 | 热缩管 | 4MM | 恒凯 | 米 |  |  |  |  |  |
| 675 | 液体生料带 | 50g | 联塑 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 676 | 老式衣柜滑轮 | 塑料滑轮（1套价） | 翰翰五金 | 件 |  |  |  |  |  |
| 677 | VU轨道 | 1上轨（1米价） | 固特 | 件 |  |  |  |  |  |
| 678 | VU轨道 | 1下轨（1米价） | 固特 | 件 |  |  |  |  |  |
| 679 | 麻花钻头 | 麻花钻套装6支装(2-8mm） | 东城 | 套 |  |  |  |  |  |
| 680 | 老式衣柜滑轮 | 塑料滑轮（1套价） | 翰翰五金 | 件 |  |  |  |  |  |
| 681 | 温度传感器 | 2000mm 适用于碧丽饮水机J0-2Q5B | 碧丽 | 组 |  |  |  |  |  |
| 682 | 安全阀 | 0.5MPA 适用于碧丽饮水机J0-2Q5B | 碧丽 | 个 |  |  |  |  |  |
| 683 | 波纹穿线管 | PP阻燃AD28.5/50米 | 际工 | 件 |  |  |  |  |  |
| 684 | T5灯管支架 | T5（8W铝合金灯架） | 紫思 | 个 |  |  |  |  |  |
| 685 | 室内门锁单点锁 | 8525锁体黑色把手 | 惠祥 | 件 |  |  |  |  |  |
| 686 | LED防爆灯 | 1.2米 防爆型 单管40W | 新黎民 | 套 |  |  |  |  |  |
| 687 | 密封胶泥 | 白色.50/包装 | 立昌 | 包 |  |  |  |  |  |
| 688 | 角磨机钢丝轮 | 80mm | 风之刃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 689 | 玻纤布铝箔胶带 | 通用 | 荣友 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 690 | 金属AB胶 | 耐高温 | 卡夫特 | 套 |  |  |  |  |  |
| 691 | AB胶专用胶枪 | 1:1 50ml | 卡夫特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 692 | 电源指示灯 | 交流220V B款 红、绿各20 | 金盾 | 个 |  |  |  |  |  |
| 693 | 水管堵头 | 白色PPR25堵头（3/4） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 694 | 水管堵头 | 白色PPR20堵头（1/2） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 695 | 紫外线灯镇流器 | 普通型T8(白色)带灯头 日光灯通用 | 鑫奉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 696 | 哈夫节90度弯头 | DN50 [适用管外径60-63mm] | 鼎怛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 697 | 单束安全光线一套 | M-218D单束 | 灵感 | 件 |  |  |  |  |  |
| 698 | 双束安全光线一套 | M-218D双束 | 加博 | 套 |  |  |  |  |  |
| 699 | 自动门脚感应开关 | 脚感应外壳 | 灵感 | 个 |  |  |  |  |  |
| 700 | 自动门吊轮轮子（凸轮） | 8*60*22mm 宽 15mm | 灵感 | 件 |  |  |  |  |  |
| 701 | 自动门吊轮轮子（V轮） | 外径50 内径8 厚19 | 加博 | 件 |  |  |  |  |  |
| 702 | T8雷达感应灯管 | 微亮全亮（6500K） | 百德利光 | 个 |  |  |  |  |  |
| 703 | 导轨式路灯光控开关 | 220V/25A | 百德利光 | 个 |  |  |  |  |  |
| 704 | 老式铁门锁 | 铜头+锌舌（左开 带边） | 兴海 | 个 |  |  |  |  |  |
| 705 | 电脑椅托盘支架底座 | G-1(15x20cm)靠背3孔接口 | 宋铭 | 个 |  |  |  |  |  |
| 706 | 电脑椅托盘支架底座 | G-1(15x20cm)靠背6孔接口 | 宋铭 | 个 |  |  |  |  |  |
| 707 | 电脑椅托盘支架底座 | G-3(15x20cm)靠背4挡锁定/常规版 | 宋铭 | 个 |  |  |  |  |  |
| 708 | 五星脚架 | 560mm | 宋铭 | 个 |  |  |  |  |  |
| 709 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*12 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 710 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*14 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 711 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*16 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 712 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*20 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 713 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*25 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 714 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*30 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 715 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*35 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 716 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*40 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 717 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*45 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 718 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*50 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 719 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*55 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 720 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M6*60 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 721 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*12 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 722 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*14 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 723 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*16 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 724 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*20 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 725 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*25 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 726 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*30 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 727 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*35 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 728 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*40 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 729 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*45 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 730 | 半圆头内六角带防滑垫压花螺丝 | M8*50 | 固恒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 731 | 螺栓 | M8*25 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 732 | 螺栓 | M8*40 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 733 | 螺栓 | M8*60 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 734 | 螺栓 | M10*25 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 735 | 螺栓 | M10*40 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 736 | 螺栓 | M10*50 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 737 | 螺栓 | M10*60 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 738 | 螺栓 | M12*25 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 739 | 螺栓 | M12*45 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 740 | 螺栓 | M12*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 741 | 螺栓 | M14*25 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 742 | 螺栓 | M14*60 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 743 | 螺栓 | M14*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 744 | 螺栓 | M16*25 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 745 | 螺栓 | M16*40 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 746 | 螺栓 | M16*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 747 | 螺栓 | M16*80 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 748 | 螺栓 | M20*45 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 749 | 螺栓 | M20*60 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 750 | 螺栓 | M20*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 751 | 螺栓 | M20*90 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 752 | 螺栓 | M24*50 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 753 | 螺栓 | M24*60 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 754 | 螺栓 | M24*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 755 | 螺栓 | M24*85 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 756 | 螺栓 | M30*50 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 757 | 螺栓 | M30*60 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 758 | 螺栓 | M30*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 759 | 螺栓 | M30*80 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 760 | 螺栓 | M30*90 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 761 | 螺栓 | M30*100 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 762 | 螺栓 | M36*70 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 763 | 螺栓 | M36*80 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 764 | 螺栓 | M36*90 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 765 | 螺栓 | M36*100 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 766 | 螺栓 | M36*120 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 767 | 螺母 | M6 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 768 | 螺母 | M8 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 769 | 螺母 | M10 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 770 | 螺母 | M12 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 771 | 螺母 | M14 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 772 | 螺母 | M16 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 773 | 螺母 | M18 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 774 | 螺母 | M20 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 775 | 螺母 | M24 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 776 | 螺母 | M30 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 777 | 螺母 | M36 国标8.8级 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 778 | 垫片 | M6*12*1.5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 779 | 垫片 | M6x18x1.5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 780 | 垫片 | M8*16*1.5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 781 | 垫片 | M8x24x2 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 782 | 垫片 | M10*20*2 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 783 | 垫片 | M10*25*2 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 784 | 垫片 | M12*24*2.5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 785 | 垫片 | M12*30*3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 786 | 垫片 | M14*28*2.5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 787 | 垫片 | M14x44x3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 788 | 垫片 | M16*30*3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 789 | 垫片 | M16x50x3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 790 | 垫片 | M18x30x2.5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 791 | 垫片 | M18x40x4 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 792 | 垫片 | M20*37*3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 793 | 垫片 | M20x40x4 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 794 | 垫片 | M22x38x3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 795 | 垫片 | M22x39x2 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 796 | 垫片 | M24x43x4 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 797 | 垫片 | M24x85x6 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 798 | 垫片 | M30x56x3 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 799 | 垫片 | M33x60x5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 800 | 垫片 | M36x66x5 | 粤螺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 801 | 平移门内嵌把手 | 孔距64mm | 博威特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 802 | 平移门内嵌把手 | 孔距96mm | 博威特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 803 | 平移门内嵌把手 | 孔距128mm | 博威特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 804 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距64mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 805 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距96mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 806 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距128mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 807 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距160mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 808 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距192mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 809 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距224mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 810 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距256mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 811 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距320mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 812 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距480mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 813 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距510mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 814 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距765mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 815 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距955mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 816 | 实心一字条太空铝拉手 | 孔距1145mm | 弘邦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 817 | 铝合金拉手 | 实心 孔距64mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 818 | 铝合金拉手 | 实心 孔距96mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 819 | 铝合金拉手 | 实心 孔距128mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 820 | 铝合金拉手 | 实心 孔距160mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 821 | 铝合金拉手 | 实心 孔距192mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 822 | 衣橱内挂钩法兰座 | 19mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 823 | 衣橱内挂钩法兰座 | 22mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 824 | 衣橱内挂钩法兰座 | 25mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 825 | 衣橱内挂钩法兰座 | 32mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 826 | 不锈钢管高脚法兰座 | 19mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 827 | 不锈钢管高脚法兰座 | 22mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 828 | 不锈钢管高脚法兰座 | 25mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 829 | 不锈钢管高脚法兰座 | 32mm | 佳梦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 830 | 不锈钢镜钉 | 16mm | 亿鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 831 | 不锈钢镜钉 | 18mm | 亿鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 832 | 不锈钢镜钉 | 22mm | 亿鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 833 | 不锈钢镜钉 | 25mm | 亿鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 834 | 不锈钢镜钉 | 30mm | 亿鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 835 | 不锈钢镜钉 | 45mm | 亿鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 836 | 家具五金螺丝 | 平头M6*30 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 837 | 家具五金螺丝 | 平头M6*40 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 838 | 家具五金螺丝 | 平头M6*50 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 839 | 家具五金螺丝 | 平头M6*60 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 840 | 家具五金螺丝 | 平头M6*70 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 841 | 家具五金螺丝 | 平头M6*80 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 842 | 家具五金螺丝 | 平头M6*90 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 843 | 家具五金螺丝 | 平头M6*100 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 844 | 家具五金螺丝 | 平头M6*110 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 845 | 家具五金螺丝 | 平头M6*120 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 846 | 家具五金螺丝 | 平头M6*130 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 847 | 家具五金螺丝 | 平头M6*140 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 848 | 家具五金螺丝 | 平头M6*150 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 849 | 家具五金螺丝 | 平头M6*160 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 850 | 一字彩锌锤子螺母 | M6 | 佰瑞特 | 个 |  |  |  |  |  |
| 851 | 玻璃门门把手 | 600长 孔距400mm 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 852 | 玻璃门门把手 | 800长 孔距600mm 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 853 | 玻璃门门把手 | 1200长 孔距800mm 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 854 | 玻璃门门把手 | 1500长 孔距1100mm 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 855 | 玻璃门门把手 | 1800长 孔距1400mm 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 856 | 玻璃门门把手 | 600长 孔距可调 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 857 | 玻璃门门把手 | 800长 孔距可调 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 858 | 玻璃门门把手 | 1200长 孔距可调 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 859 | 玻璃门门把手 | 1500长 孔距可调 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 860 | 玻璃门门把手 | 1800长 孔距可调 304 | milor | 对 |  |  |  |  |  |
| 861 | 大门拉手脚 | 304材25弧度亮光脚 | milor | 个 |  |  |  |  |  |
| 862 | 排椅中间脚 | 常规款中间脚 | 微笑 | 件 |  |  |  |  |  |
| 863 | 排椅中间脚 | 三角款中间脚 | 微笑 | 件 |  |  |  |  |  |
| 864 | 排椅中间脚 | 常规款不锈钢中间脚 | 微笑 | 件 |  |  |  |  |  |
| 865 | 排椅中间脚 | 三角款不锈钢中间脚 | 微笑 | 件 |  |  |  |  |  |
| 866 | 排椅皮垫 | 各种颜色 | 微笑 | 套 |  |  |  |  |  |
| 867 | 自动门无线感应开关（一拖一） | CNB505MHW | 盈迅智能 | 套 |  |  |  |  |  |
| 868 | 自动门无线感应开关（一拖二） | CNB506MHW | 盈迅智能 | 套 |  |  |  |  |  |
| 869 | 自动感应电动门免触摸开关 | 川木无线感应开关 | 川木 | 个 |  |  |  |  |  |
| 870 | 自动感应电动门免触摸开关 | 川木无线感应一拖一 | 川木 | 件 |  |  |  |  |  |
| 871 | 自动感应电动门免触摸开关 | 川木无线感应一拖二 | 川木 | 套 |  |  |  |  |  |
| 872 | 自动门扩展遥控无线遥控器套装 | 自动门拓展器一拖一 | CBU | 件 |  |  |  |  |  |
| 873 | 自动门玻璃门遥控器 | 玻璃门遥控器【配1个遥控】 | CBU | 套 |  |  |  |  |  |
| 874 | 自动门玻璃门遥控器 | 玻璃门遥控器【配2个遥控】 | CBU | 套 |  |  |  |  |  |
| 875 | 自动门219D脚踩控制盒 | 219D脚踩控制盒 | 加博 | 件 |  |  |  |  |  |
| 876 | 自动门不锈钢地槽 | 通用 | 灵感 | 米 |  |  |  |  |  |
| 877 | 自动门止动器 | 通用 | 灵感 | 个 |  |  |  |  |  |
| 878 | 自动门地钉 | 地钉22mm | 灵感 | 个 |  |  |  |  |  |
| 879 | 自动门静音吊轮 | 通用 | 灵感 | 套 |  |  |  |  |  |
| 880 | 自动门防脱吊轮 | 通用 | 灵感 | 个 |  |  |  |  |  |
| 881 | 自动门齿轮 | 粉末岩金尾轮 | 凯欧妮 | 个 |  |  |  |  |  |
| 882 | 自动门脚感应开关 | 脚感应外壳 | 凯欧妮 | 个 |  |  |  |  |  |
| 883 | 重型自动门电机 | 750W | 博诚仕 | 台 |  |  |  |  |  |
| 884 | 铝合金托板检修口 | 托板式400*400 | 粤广通风 | 件 |  |  |  |  |  |
| 885 | 铝合金托板检修口 | 托板式450*450 | 粤广通风 | 件 |  |  |  |  |  |
| 886 | 铝合金托板检修口 | 托板式500*500 | 粤广通风 | 件 |  |  |  |  |  |
| 887 | 铝合金托板检修口 | 托板式600*600 | 粤广通风 | 件 |  |  |  |  |  |
| 888 | 万向轮 | 3寸万向轮 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 889 | 万向轮 | 3寸刹车轮 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 890 | 万向轮 | 4寸万向轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 891 | 万向轮 | 4寸刹车轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 892 | 万向轮 | 5寸万向轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 893 | 万向轮 | 5寸刹车轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 894 | 万向轮 | 6寸万向轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 895 | 万向轮 | 6寸刹车轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 896 | 万向轮 | 8寸万向轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 897 | 万向轮 | 8寸刹车轮【重型】 | 恒仕通 | 件 |  |  |  |  |  |
| 898 | 办公椅静音万向轮 | 万向轮 | 恒仕通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 899 | 酒吧椅橡胶万向轮 | 万向轮 | 恒仕通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 900 | 玻璃门地弹簧配件 | 通用型有框门配件 | 坚朗 | 套 |  |  |  |  |  |
| 901 | 玻璃门地弹簧 | WB0120505 | 坚朗 | 件 |  |  |  |  |  |
| 902 | 瓷砖玻璃吸盘 | 铝合金大号吸盘 | 柏川 | 件 |  |  |  |  |  |
| 903 | 瓷砖玻璃吸盘 | 铝合金双爪吸盘 | 柏川 | 件 |  |  |  |  |  |
| 904 | 瓷砖玻璃吸盘 | 铝合金三爪吸盘 | 柏川 | 件 |  |  |  |  |  |
| 905 | 锂电喷油漆枪 | 倒流¦4.0AH双电I2喷嘴2壶 | 东成 | 件 |  |  |  |  |  |
| 906 | 角钢三角支架 | 30cm*30cm | 虹永 | 件 |  |  |  |  |  |
| 907 | 角钢三角支架 | 30cm*60cm | 虹永 | 件 |  |  |  |  |  |
| 908 | 空调面板保护盖 | 86型保护盖【透明】 | 奥克斯 | 件 |  |  |  |  |  |
| 909 | 挡门器地吸 | 不锈钢 | 家固 | 件 |  |  |  |  |  |
| 910 | 折叠推拉门 | 不锈钢折叠推拉门 | 品司 | 平方 |  |  |  |  |  |
| 911 | 门窗封边条 | 白色（2米）自带背胶 通用 | 品司 | 条 |  |  |  |  |  |
| 912 | 不锈钢特厚金属拉丝自粘贴膜 | 120厘米宽 | 德克 | 米 |  |  |  |  |  |
| 913 | 304不锈钢给水管 | DN15 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 914 | 304不锈钢给水管 | DN20 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 915 | 304不锈钢给水管 | DN25 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 916 | 304不锈钢给水管 | DN32 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 917 | 304不锈钢给水管 | DN40 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 918 | 304不锈钢给水管 | DN50 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 919 | 304不锈钢给水管 | DN60 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 920 | 304不锈钢给水管 | DN65 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 921 | 304不锈钢给水管 | DN80 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 922 | 304不锈钢给水管 | DN100 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 923 | 304不锈钢给水管 | DN125 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 924 | 304不锈钢给水管 | DN150 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 925 | 304不锈钢给水管 | DN200 | 兴大业 | 米 |  |  |  |  |  |
| 926 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN15*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 927 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN20*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 928 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN20*3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 929 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN25*1 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 930 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN32*1 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 931 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN32*1-1/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 932 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN40*1-1/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 933 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN40*1-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 934 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN50*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 935 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN50-3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 936 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN50*1 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 937 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN50*1-1/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 938 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN50*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 939 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN50*2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 940 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN60*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 941 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN60*3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 942 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN60*1 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 943 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN60*2-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 944 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN65*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 945 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN65*3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 946 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN65*1 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 947 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN65*2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 948 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN65*2-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 949 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN80*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 950 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN80*3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 951 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN80*1 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 952 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN80*2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 953 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN80*3 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 954 | 304不锈钢卡压式外丝直接 | DN100*4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 955 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN15*4分 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 956 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN20*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 957 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN20*3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 958 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN25*1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 959 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN25*3/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 960 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN25*1寸 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 961 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN32*1寸 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 962 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN32*1-1/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 963 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN40*1-1/4 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 964 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN40*1-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 965 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN50*1-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 966 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN50*2寸 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 967 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN60*2-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 968 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN65*2-1/2 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 969 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN80*3寸 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 970 | 304不锈钢卡压内丝直接 | DN100*4寸 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 971 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 972 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 973 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 974 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 975 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 976 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 977 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN60 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 978 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN65 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 979 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN80 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 980 | 304不锈钢卡压式弯头管件90度 | DN100 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 981 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 982 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 983 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 984 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 985 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 986 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 987 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN60 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 988 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN65 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 989 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN80 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 990 | 304不锈钢卡压式管件三通等径 | DN100 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 991 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN20*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 992 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN25*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 993 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN25*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 994 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN32*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 995 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN32*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 996 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN32*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 997 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN40*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 998 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN40*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 999 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN40*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN40*32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1001 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN50*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1002 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN50*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1003 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN50*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1004 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN50*32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1005 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN50*40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1006 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN60*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1007 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN60*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1008 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN60*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1009 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN60*32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1010 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN60*40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1011 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN60*50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1012 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN65*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1013 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN65*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1014 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN65*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1015 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN65*35 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1016 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN65*40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1017 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN65*50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1018 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1019 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1020 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1021 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1022 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1023 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1024 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN80*65 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1025 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1026 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1027 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1028 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1029 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1030 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1031 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*65 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1032 | 304不锈钢卡压式管件异径三通 | DN100*80 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1033 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1034 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1035 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1036 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1037 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN40 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1038 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN50 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1039 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN60 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1040 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN65 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1041 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN80 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1042 | 304不锈钢卡压式管件等径直接 | DN100 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1043 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN20*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1044 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN25*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1045 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN25*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1046 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN32*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1047 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN32*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1048 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN32*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1049 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN40*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1050 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN40*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1051 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN40*25 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1052 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN40*32 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1053 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN50*15 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1054 | 304不锈钢卡压式管件异径直接 | DN50*20 | 路法莱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1055 | 304不锈钢水管接头 | 4分对丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1056 | 304不锈钢水管接头 | 6分对丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1057 | 304不锈钢水管接头 | 1寸对丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1058 | 304不锈钢水管接头 | 4分内外丝直接 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1059 | 304不锈钢水管接头 | 4分内丝直接 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1060 | 304不锈钢水管接头 | 6分内丝直接 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1061 | 304不锈钢水管接头 | 1寸内丝直接 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1062 | 304不锈钢水管接头 | 4分弯头内丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1063 | 304不锈钢水管接头 | 6分弯头内丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1064 | 304不锈钢水管接头 | 1寸弯头内丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1065 | 304不锈钢水管接头 | 4分外丝堵头 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1066 | 304不锈钢水管接头 | 6分外丝堵头 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1067 | 304不锈钢水管接头 | 1寸外丝堵头 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1068 | 304不锈钢水管接头 | 4分内丝堵帽 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1069 | 304不锈钢水管接头 | 6分外丝堵帽 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1070 | 304不锈钢水管接头 | 1寸外丝堵帽 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1071 | 304不锈钢水管接头 | 4分内外内三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1072 | 304不锈钢水管接头 | 4分外内外三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1073 | 304不锈钢水管接头 | 4分三内丝三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1074 | 304不锈钢水管接头 | 6分三内丝三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1075 | 304不锈钢水管接头 | 1寸三内丝三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1076 | 304不锈钢水管接头 | 4分三外丝三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1077 | 304不锈钢水管接头 | 4分外内内三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1078 | 304不锈钢水管接头 | 4分外外内三通 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1079 | 304不锈钢水管接头 | 4分双外丝弯头 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1080 | 304不锈钢水管接头 | 6分*4分异径对丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1081 | 304不锈钢水管接头 | 1寸*4分异径对丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1082 | 304不锈钢水管接头 | 1寸*6分对丝 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1083 | 304不锈钢水管接头 | 6转4补芯 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1084 | 304不锈钢水管接头 | 1寸*4分补芯 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1085 | 304不锈钢水管接头 | 1寸*6分补芯 | 佳沃 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1086 | 304不锈钢浮球开关 | 直塞式浮球阀EFVS-15(4分) | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1087 | 304不锈钢浮球开关 | 直塞式浮球阀EFVS-15(6分) | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1088 | 304不锈钢浮球开关 | 直塞式浮球阀EFVS-15(1寸) | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1089 | 304不锈钢浮球开关 | 直塞式浮球阀EFVS-15(1.2寸) | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1090 | 304不锈钢浮球开关 | 直塞式浮球阀EFVS-15(1.5寸) | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1091 | 304不锈钢浮球开关 | 直塞式浮球阀EFVS-15(2寸) | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1092 | 304不锈钢浮球开关 | 快开可调式液位开关浮球阀4分 | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1093 | 304不锈钢浮球开关 | 快开可调式液位开关浮球阀6分 | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1094 | 304不锈钢浮球开关 | 快开可调式液位开关浮球阀1寸 | 伊莱科 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1095 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN8 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1096 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN10 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1097 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN15 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1098 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN20 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1099 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN25 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1100 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN32 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1101 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN40 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1102 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN50 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1103 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN65 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1104 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN80 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1105 | 304不锈钢球阀(长柄) | DN100 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1106 | 304不锈钢球阀(蝶柄) | DN8 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1107 | 304不锈钢球阀(蝶柄) | DN10 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1108 | 304不锈钢球阀(蝶柄) | DN15 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1109 | 304不锈钢球阀(蝶柄) | DN20 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1110 | 304不锈钢球阀(蝶柄) | DN25 | 瑞克 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1111 | 全铜球阀(长柄） | DN8 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1112 | 全铜球阀(长柄） | DN10 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1113 | 全铜球阀(长柄） | DN15 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1114 | 全铜球阀(长柄） | DN20 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1115 | 全铜球阀(长柄） | DN25 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1116 | 全铜球阀(长柄） | DN32 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1117 | 全铜球阀(长柄） | DN40 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1118 | 全铜球阀(长柄） | DN50 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1119 | 全铜球阀(长柄） | DN65 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1120 | 全铜球阀（蝴蝶红柄） | 1/4(2分) | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1121 | 全铜球阀（蝴蝶红柄） | 3/8(3分) | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1122 | 全铜球阀（蝴蝶红柄） | 1/2(4分) | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1123 | 全铜球阀（蝴蝶红柄） | 3/4(6分) | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1124 | 全铜截止阀 | DN15 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1125 | 全铜截止阀 | DN20 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1126 | 全铜截止阀 | DN25 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1127 | 全铜截止阀 | DN32 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1128 | 全铜截止阀 | DN40 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1129 | 全铜截止阀 | DN50 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1130 | 全铜截止阀 | DN65 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1131 | 全铜截止阀 | DN80 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1132 | 全铜截止阀 | DN100 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1133 | 卧式黄铜止回阀 | 4分 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1134 | 卧式黄铜止回阀 | 6分 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1135 | 卧式黄铜止回阀 | 1寸 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1136 | 卧式黄铜止回阀 | 1.2寸 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1137 | 卧式黄铜止回阀 | 1.5寸 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1138 | 卧式黄铜止回阀 | 2寸 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1139 | 热水器4分止逆阀 | 4分 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1140 | 水表止回阀 | DN15/4分表前止回阀 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1141 | 水表止回阀 | DN15/4分表后止回阀 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1142 | 水表止回阀 | DN20/6分表前止回阀 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1143 | 水表止回阀 | DN20/6分表后止回阀 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1144 | 水表止回阀 | DN25/1寸表前止回阀 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1145 | 水表止回阀 | DN25/1寸表后止回阀 | 劲功 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1146 | 铜三通旋塞阀 | 通用 | 壹洪 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1147 | 180度镀彩锌缓冲管 | 通用 | 法文思 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1148 | 180度不锈钢缓冲管 | 通用 | 法文思 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1149 | 碳钢底座 | 4分 | 法文思 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1150 | 铁对丝 | M20*15(4分） | 法文思 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1151 | 锅炉蒸汽安全阀泄压阀 | A48Y-16C DN40 0.7-1.3 MPa | 飞润 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1152 | 锅炉蒸汽安全阀泄压阀 | A48Y-16C DN25 0.7-1.3 MPa | 飞润 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1153 | 液氧储罐安全阀 | DA22F-40P DN10 1.6MPa/-196℃ | 飞润 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1154 | 不锈钢洗菜盆单槽下水器 | 通用（不锈钢） | 好来屋 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1155 | 面盆翻盖下水器 | 通用（不锈钢） | 好来屋 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1156 | 木门移门定位器 | A13宽-轮径12mm | 好来屋 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1157 | 304不锈钢水箱盖 | 直径30厘米 | ANBI | 件 |  |  |  |  |  |
| 1158 | 304不锈钢水箱盖 | 直径42厘米 | ANBI | 件 |  |  |  |  |  |
| 1159 | 304不锈钢水箱盖 | 直径58厘米 | ANBI | 件 |  |  |  |  |  |
| 1160 | 污水泵 | 2200W2寸(污水泵) | 上海人民 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1161 | 沟槽抱箍 | DN50 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1162 | 沟槽抱箍 | DN65 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1163 | 沟槽抱箍 | DN80 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1164 | 沟槽抱箍 | DN100 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1165 | 沟槽抱箍 | DN125 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1166 | 沟槽抱箍 | DN150 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1167 | 沟槽抱箍 | DN200 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1168 | 沟槽弯头 | DN50 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1169 | 沟槽弯头 | DN65 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1170 | 沟槽弯头 | DN80 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1171 | 沟槽弯头 | DN100 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1172 | 沟槽弯头 | DN125 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1173 | 沟槽弯头 | DN150 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1174 | 沟槽弯头 | DN200 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1175 | 沟槽等径三通 | DN50 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1176 | 沟槽等径三通 | DN65 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1177 | 沟槽等径三通 | DN80 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1178 | 沟槽等径三通 | DN100 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1179 | 沟槽等径三通 | DN125 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1180 | 沟槽等径三通 | DN150 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1181 | 沟槽等径三通 | DN200 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1182 | 沟槽蝶阀 | DN50 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1183 | 沟槽蝶阀 | DN65 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1184 | 沟槽蝶阀 | DN80 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1185 | 沟槽蝶阀 | DN100 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1186 | 沟槽蝶阀 | DN125 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1187 | 沟槽蝶阀 | DN150 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1188 | 沟槽蝶阀 | DN200 | 东升 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1189 | 镀锌水管 | DN15 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1190 | 镀锌水管 | DN20 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1191 | 镀锌水管 | DN25 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1192 | 镀锌水管 | DN32 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1193 | 镀锌水管 | DN40 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1194 | 镀锌水管 | DN50 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1195 | 镀锌水管 | DN65 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1196 | 镀锌水管 | DN80 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1197 | 镀锌水管 | DN100 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1198 | 镀锌水管 | DN125 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1199 | 镀锌水管 | DN150 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1200 | 镀锌水管 | DN200 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1201 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】双内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1202 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】双内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1203 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】双内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1204 | 镀锌玛钢管件 | DN32【1.2寸】双内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1205 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】双内丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1206 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】双内丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1207 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】双内丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1208 | 镀锌玛钢管件 | DN32【1.2寸】双内丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1209 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1210 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1211 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1212 | 镀锌玛钢管件 | DN32【1.2寸】内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1213 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】对丝 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1214 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】对丝 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1215 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】对丝 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1216 | 镀锌玛钢管件 | DN32【1.2寸】对丝 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1217 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】45度弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1218 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】45度弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1219 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】45度弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1220 | 镀锌玛钢管件 | DN32【1.2寸】45度弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1221 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】立体三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1222 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】立体三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1223 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】立体三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1224 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】过桥弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1225 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】过桥弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1226 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】过桥弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1227 | 镀锌玛钢管件 | DN20x15【6分x4分】补芯 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1228 | 镀锌玛钢管件 | DN25x15【1寸x4分】补芯 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1229 | 镀锌玛钢管件 | DN25x20【1寸x6分】补芯 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1230 | 镀锌玛钢管件 | DN20x15【6分x4分】异径内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1231 | 镀锌玛钢管件 | DN25x15【1寸x4分】异径内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1232 | 镀锌玛钢管件 | DN25x20【1寸x6分】异径内丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1233 | 镀锌玛钢管件 | DN20x15【6分x4分】异径内丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1234 | 镀锌玛钢管件 | DN25x15【1寸x4分】异径内丝弯 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1235 | 镀锌玛钢管件 | DN25x20【1寸x6分】异径内丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1236 | 镀锌玛钢管件 | DN20x15【6分x4分】异径内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1237 | 镀锌玛钢管件 | DN25x15【1寸x4分】异径内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1238 | 镀锌玛钢管件 | DN25x20【1寸x6分】异径内丝三通 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1239 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】内丝堵帽 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1240 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】内丝堵帽 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1241 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】内丝堵帽 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1242 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】外丝堵头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1243 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】外丝堵头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1244 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】外丝堵头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1245 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】双内丝活接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1246 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】双内丝活接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1247 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】双内丝活接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1248 | 镀锌玛钢管件 | DN32【1.2寸】双内丝活接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1249 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】内外丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1250 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】内外丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1251 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】内外丝直接 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1252 | 镀锌玛钢管件 | DN15【4分】内外丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1253 | 镀锌玛钢管件 | DN20【6分】内外丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1254 | 镀锌玛钢管件 | DN25【1寸】内外丝弯头 | 广建通 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1255 | 管道式自吸增压泵 | 990W不锈钢 | 德力西 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1256 | 铝合金线槽 | 3号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1257 | 铝合金线槽 | 4号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1258 | 铝合金线槽 | 5号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1259 | 铝合金线槽 | 6号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1260 | 铝合金线槽 | 8号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1261 | 铝合金线槽 | 10号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1262 | 铝合金线槽 | 12号 | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1263 | 包线管束线 | 8mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1264 | 包线管束线 | 10mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1265 | 包线管束线 | 16mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1266 | 包线管束线 | 22mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1267 | 包线管束线 | 28mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1268 | 包线管束线 | 32mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1269 | 包线管束线 | 42mm | 以瑟 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1270 | PVC行线槽 | 20*25 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1271 | PVC行线槽 | 25*25mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1272 | PVC行线槽 | 30*15 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1273 | PVC行线槽 | 30*20 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1274 | PVC行线槽 | 30*25 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1275 | PVC行线槽 | 30*30mm | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1276 | PVC行线槽 | 35*25 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1277 | PVC行线槽 | 35*35 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1278 | PVC行线槽 | 30*35 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1279 | PVC行线槽 | 30*50 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1280 | PVC行线槽 | 40*25 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1281 | PVC行线槽 | 40*30 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1282 | PVC行线槽 | 40*35 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1283 | PVC行线槽 | 40*40 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1284 | PVC行线槽 | 45*45 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1285 | PVC行线槽 | 40*60 | 联塑 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1286 | 镀锌穿线管 | 16mm | 联标 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1287 | 镀锌穿线管 | 20mm | 联标 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1288 | 镀锌穿线管 | 25mm | 联标 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1289 | 镀锌穿线管 | 32mm | 联标 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1290 | 86型盖板金属方盒 | 通用 | 联标 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1291 | 扣压直接 | 16mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1292 | 扣压直接 | 20mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1293 | 扣压直接 | 25mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1294 | 扣压锁母 | 16mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1295 | 扣压锁母 | 20mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1296 | 扣压锁母 | 25mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1297 | 紧钉直接 | 16mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1298 | 紧钉直接 | 20mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1299 | 紧钉直接 | 25mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 紧钉直接 | 32mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1301 | 紧钉锁母 | 16mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1302 | 紧钉锁母 | 20mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1303 | 紧钉锁母 | 25mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1304 | 紧钉锁母 | 32mm | 联标 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1305 | 镀锌桥架线槽 | 50*50mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1306 | 镀锌桥架线槽 | 75*50mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1307 | 镀锌桥架线槽 | 100*50mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1308 | 镀锌桥架线槽 | 100*100mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1309 | 镀锌桥架线槽 | 150*100mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1310 | 镀锌桥架线槽 | 200*100mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1311 | 镀锌桥架线槽 | 200*150mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1312 | 镀锌桥架线槽 | 300*100mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1313 | 镀锌桥架线槽 | 300*150mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1314 | 镀锌桥架线槽 | 300*200mm | 广建通 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1315 | 热缩管（各色） | 0.8mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1316 | 热缩管（各色） | 1.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1317 | 热缩管（各色） | 1.5mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1318 | 热缩管（各色） | 2.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1319 | 热缩管（各色） | 2.5mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1320 | 热缩管（各色） | 3.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1321 | 热缩管（各色） | 3.5mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1322 | 热缩管（各色） | 4.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1323 | 热缩管（各色） | 4.5mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1324 | 热缩管（各色） | 5.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1325 | 热缩管（各色） | 6.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1326 | 热缩管（各色） | 7.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1327 | 热缩管（各色） | 8.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1328 | 热缩管（各色） | 9.0mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1329 | 热缩管（各色） | 10mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1330 | 热缩管（各色） | 11mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1331 | 热缩管（各色） | 12mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1332 | 热缩管（各色） | 13mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1333 | 热缩管（各色） | 14mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1334 | 热缩管（各色） | 15mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1335 | 热缩管（各色） | 16mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1336 | 热缩管（各色） | 18mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1337 | 热缩管（各色） | 20mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1338 | 热缩管（各色）10KV | 30mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1339 | 热缩管（各色）10KV | 40mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1340 | 热缩管（各色）10KV | 50mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1341 | 热缩管（各色）10KV | 60mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1342 | 热缩管（各色）10KV | 70mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1343 | 热缩管（各色）10KV | 80mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |
| 1344 | 热缩管（各色）10KV | 100mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |
| 1345 | 热缩管（各色）10KV | 120mm | 轩轩 | 米 |  |  |  |
| 1346 | 热缩电缆五指套 | 2.0(2芯10-16平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1347 | 热缩电缆五指套 | 2.1(2芯25-50平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1348 | 热缩电缆五指套 | 2.2(2芯70-120平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1349 | 热缩电缆五指套 | 2.3(2芯150-240平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1350 | 热缩电缆五指套 | 3.0(3芯10-16平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1351 | 热缩电缆五指套 | 3.1(3芯25-50平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1352 | 热缩电缆五指套 | 3.2(3芯70-120平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |
| 1353 | 热缩电缆五指套 | 3.3(3芯150-240平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1354 | 热缩电缆五指套 | 4.0(4芯10-16平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1355 | 热缩电缆五指套 | 4.1(4芯25-50平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1356 | 热缩电缆五指套 | 4.2(4芯70-120平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1357 | 热缩电缆五指套 | 4.3(4芯150-240平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1358 | 热缩电缆五指套 | 5.0(5芯10-16平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1359 | 热缩电缆五指套 | 5.1(5芯25-50平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1360 | 热缩电缆五指套 | 5.2(5芯70-120平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1361 | 热缩电缆五指套 | 5.3(5芯150-240平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1362 | 热缩电缆五指套 | 5.4(5芯300-400平方) | 轩轩 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1363 | 紫铜编织带接地线 | 1.5平方 | 全好 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1364 | 紫铜编织带接地线 | 2.5平方 | 全好 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1365 | 紫铜编织带接地线 | 4平方 | 全好 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1366 | 紫铜编织带接地线 | 6平方 | 全好 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1367 | 绝缘单梯 | 1.5米 | 博皓 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1368 | 绝缘单梯 | 2.5米 | 博皓 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1369 | 绝缘单梯 | 4米 | 博皓 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1370 | 绝缘人字梯 | 2米 | 博皓 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1371 | 绝缘人字梯 | 3米 | 博皓 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1372 | 绝缘人字梯 | 4米 | 博皓 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1373 | 万能胶 | 万能胶（多用途）1斤 | 卡夫特 | 罐 |  |  |  |  |  |
| 1374 | 电梯地板革 | 宽1.5m | 博皓 | m |  |  |  |  |  |
| 1375 | 内牙三通 | 异径内丝三通（6分-4分-6分） | 联塑 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1376 | 冷热水龙头进水管 | 4分*M8 60cm | 欧德宝 | 对 |  |  |  |  |  |
| 1377 | 饮水机接头 | 4分外牙转2分 | 金昌盛 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1378 | 全自动感应水龙头控制盒 | 直流控制盒 DC头 | 潼鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1379 | 全自动感应水龙头控制盒 | 交流控制盒 DC头 | 潼鑫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1380 | 水位探针水位传感器 | 不锈钢螺纹单极M18*1.5 | 煜轲 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1381 | 数显洗漱台水龙头冷热水 | 奶白色、冷热、高293mm，80cm进水管 | 迪丽秋 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1382 | 加热水龙头 | 【变频恒温】电镀银+漏保插头+万向喷头 | 君泉 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1383 | 实验室用双联水龙头 | 黄铜喷塑 | 君泉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1384 | 实验室用三联水龙头 | 黄铜喷塑 | 君泉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1385 | 百洁布抛光打磨头工具 | 绿+红+灰各一片+吸盘+圆接杆 【5件套】 | 欣盛 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1386 | 防水玻璃磨砂漆 | 1瓶装500g | 旱龙 | 桶 |  |  |  |  |  |
| 1387 | 断丝取出器 | 4分6分专用双头反滑牙 | 保联 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1388 | 撬棍 | 六棱高硬度撬棒18-900 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1389 | 撬棍 | 六棱高硬度撬棒18-1100 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1390 | 撬棍 | 六棱高硬度撬棒18-1300 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1391 | 起钉器撬棍 | 六棱起钉器18*900 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1392 | 起钉器撬棍 | 六棱起钉器18*1200 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1393 | 起钉器撬棍 | 六棱起钉器18*1500 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1394 | 下水道钩子 | 长68厘米（粗8MM不锈钢)尖头 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1395 | 下水道钩子 | 长68厘米（粗12MM不锈钢)尖头 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1396 | 下水道钩子 | 长38厘米（粗10MM不锈钢)尖头 | 银犀 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1397 | 瓷砖 | 300*600（各种花色） | 诺尔斯 | 片 |  |  |  |  |  |
| 1398 | 瓷砖 | 400*800（各种花色） | 诺尔斯 | 片 |  |  |  |  |  |
| 1399 | 公共厕所有无人指示门锁 | 304不锈钢 | 宏瑞 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1400 | 公共厕所平开门合页 | 平开门合页 | 宏瑞 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1401 | 公共厕所置物架 | 拉丝款(打孔/免钉双安装) | 宏瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1402 | 公共厕所挂钩 | 卫生间挂衣钩 | 宏瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1403 | 公共厕所支撑脚 | 304大号款(6公分)/支 | 宏瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1404 | 公共厕所支撑脚 | 304大号款(10公分)/支 | 宏瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1405 | 公共厕所支撑脚 | 304大号款(15公分)/支 | 宏瑞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1406 | 不锈钢铁皮 | 304不锈钢、0.3mm*100mm*1米 | 阿兵哥 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1407 | 不锈钢剪板器 | 通用（配电钻用） | 东成 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1408 | 不锈钢铁皮剪 | 通用 | 东成 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1409 | led灯带 | 220V户外工程照明白光（100m/卷） | 九柱照明 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 1410 | led户外线条灯 | 无暗区对接DC24v （各色温） | 九柱照明 | 根 |  |  |  |  |  |
| 1411 | LED灯管 | T8 1.2m 40w 6500k | 九柱照明 | 根 |  |  |  |  |  |
| 1412 | LED灯管 | T8 1.2m 50w 6500k | 九柱照明 | 根 |  |  |  |  |  |
| 1413 | LED灯管 | T8 1.2m 60w 6500k | 九柱照明 | 根 |  |  |  |  |  |
| 1414 | led斗胆灯 | 双头2*12W开孔200*100mm 3000K | 九柱照明 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1415 | 紫外线消毒灯家用室内 | 【开关款】8W+支架+电源线 | 九柱照明 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1416 | 花洒明暗转接头 | 黄铜款 一套2支 | 劲功 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1417 | 砂轮打磨片 | 砂轮片100角磨机 | 东成 | 片 |  |  |  |  |  |
| 1418 | 砂轮抛光片 | 百叶轮100*16百页片 | 东成 | 片 |  |  |  |  |  |
| 1419 | 通风口面板 | 300*300 | 御风 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1420 | 通风口面板 | 300*600 | 御风 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1421 | 通风口面板 | 600*600 | 御风 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1422 | 铝扣板 | 300*300（各种花色） | 邦优士 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1423 | 铝扣板 | 600*600（各种花色） | 邦优士 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1424 | 铝扣板 | 600*1200（各种花色） | 邦优士 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1425 | 排水沟盖板 | 铸铁\不锈钢 | 普帮 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1426 | 排水沟盖板 | 天然石材 | 普帮 | 块 |  |  |  |  |  |
| 1427 | 照明开关6位智能控制面板 | PAN-KNX-WB06L06-9 | 九柱照明 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1428 | 照明开关8位智能控制面板 | PAN-KNX-WB06L06-9 | 九柱照明 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1429 | 照明控制 智能开关模块 | DALITEK DR820-KNX | 九柱照明 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1430 | 氧气瓶推车 | 8L | 恒信 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 1431 | 氧气瓶推车 | 10L | 恒信 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 1432 | 氧气瓶推车 | 15L | 恒信 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 1433 | 氧气瓶推车 | 20L | 恒信 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 1434 | 氧气瓶推车 | 40L | 恒信 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 1435 | 气瓶固定架 | 8L | 恒信 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1436 | 气瓶固定架 | 10L | 恒信 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1437 | 气瓶固定架 | 15L | 恒信 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1438 | 气瓶固定架 | 20L | 恒信 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1439 | 气瓶固定架 | 40L | 恒信 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1440 | 宝塔钻头套装 | 锯齿宝塔钻6件套【收纳盒] | 威明斯 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1441 | 丝锥 | 丝锥板牙(铁盒装32件套) | 威明斯 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1442 | 绿化360度旋转喷灌洒水器 | 双用洒水器 | 水科 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1443 | 绿化摇臂草坪洒水器 | 1寸PE塑料可调角度喷头 | 水科 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1444 | 绿化摇臂草坪洒水器 | 1寸PE塑料可调角度喷头+1.2米高三脚架 | 水科 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1445 | 三脚架自动旋转洒水器 | 4分合金可调剂摇臂喷头 | 水科 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1446 | 三脚架自动旋转洒水器 | 6分合金可调剂摇臂喷头 | 水科 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1447 | 三脚架自动旋转洒水器 | 单支架不带喷头 | 水科 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1448 | 绿化快速取水阀 | 6分取水阀三件套 | 南水灌溉 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1449 | 绿化快速取水阀 | 1寸取水阀三件套 | 南水灌溉 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1450 | 绿化快速取水阀 | 6分单取水杆 | 南水灌溉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1451 | 绿化快速取水阀 | 1寸单取水杆 | 南水灌溉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1452 | 绿化用水阀门箱 | 6寸阀门箱 | 南水灌溉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1453 | 绿化用水阀门箱 | 10寸阀门箱 | 南水灌溉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1454 | 绿化用水阀门箱 | 12寸阀门箱 | 南水灌溉 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1455 | 绿化用水PVC塑料软管 | 4分 | 南水灌溉 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1456 | 绿化用水PVC塑料软管 | 6分 | 南水灌溉 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1457 | 环氧地坪漆 | 各种颜色 | 黔豫 | kg |  |  |  |  |  |
| 1458 | 水钻 | Z1Z-FF-168 | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1459 | 水钻钻头 | 25*370mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1460 | 水钻钻头 | 36*370mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1461 | 水钻钻头 | 51*370mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1462 | 水钻钻头 | 63*370mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1463 | 水钻钻头 | 83*370mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1464 | 水钻钻头 | 96*350mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1465 | 水钻钻头 | 120*350mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1466 | 水钻钻头 | 152*350mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1467 | 水钻钻头 | 168*350mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1468 | 水钻钻头 | 180*350mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1469 | 水钻钻头 | 200*350mm | 东城 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1470 | 蝶阀涡轮传动头 | DN50 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1471 | 蝶阀涡轮传动头 | DN65 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1472 | 蝶阀涡轮传动头 | DN80 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1473 | 蝶阀涡轮传动头 | DN100 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1474 | 蝶阀涡轮传动头 | DN125 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1475 | 蝶阀涡轮传动头 | DN150 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1476 | 蝶阀涡轮传动头 | DN200 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1477 | 蝶阀涡轮传动头 | DN250 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1478 | 蝶阀涡轮传动头 | DN300 | 宏盛 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1479 | 涡轮法兰蝶阀 | DN50 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1480 | 涡轮法兰蝶阀 | DN65 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1481 | 涡轮法兰蝶阀 | DN80 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1482 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1483 | 涡轮法兰蝶阀 | DN125 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1484 | 涡轮法兰蝶阀 | DN150 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1485 | 涡轮法兰蝶阀 | DN200 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1486 | 涡轮法兰蝶阀 | DN250 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1487 | 涡轮法兰蝶阀 | DN300 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1488 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN40 | 恒兴 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1489 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN50 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1490 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN65 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1491 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN80 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1492 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN100 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1493 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN125 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1494 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN150 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1495 | 手柄传动对夹蝶阀 | DN200 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1496 | 暗杆软密封闸阀 | DN50 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1497 | 暗杆软密封闸阀 | DN65 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1498 | 暗杆软密封闸阀 | DN80 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1499 | 暗杆软密封闸阀 | DN100 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 暗杆软密封闸阀 | DN150 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1501 | 暗杆软密封闸阀 | DN200 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1502 | 暗杆软密封闸阀 | DN250 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1503 | 暗杆软密封闸阀 | DN300 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1504 | 明杆软密封闸阀 | DN50 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1505 | 明杆软密封闸阀 | DN65 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1506 | 明杆软密封闸阀 | DN80 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1507 | 明杆软密封闸阀 | DN100 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1508 | 明杆软密封闸阀 | DN125 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1509 | 明杆软密封闸阀 | DN150 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1510 | 明杆软密封闸阀 | DN200 | 永友 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1511 | 球墨法兰消声止回阀 | DN40 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1512 | 球墨法兰消声止回阀 | DN50 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1513 | 球墨法兰消声止回阀 | DN65 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1514 | 球墨法兰消声止回阀 | DN80 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1515 | 球墨法兰消声止回阀 | DN100 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1516 | 球墨法兰消声止回阀 | DN125 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1517 | 球墨法兰消声止回阀 | DN150 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1518 | 球墨法兰消声止回阀 | DN200 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1519 | 球墨法兰消声止回阀 | DN250 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1520 | 球墨法兰消声止回阀 | DN300 | 永友 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1521 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN32-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1522 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN40-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1523 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN50-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1524 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN65-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1525 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN80-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1526 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN100-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1527 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN125-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1528 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN150-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1529 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN200-1.0MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1530 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN250-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1531 | KXT型可曲挠橡胶软接头法兰软连接 | DN300-1.6MPa | 豫昌 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1532 | 304不锈钢液位计丝扣考克阀 | DN15=4分 | 明工 | 对 |  |  |  |  |  |
| 1533 | 304不锈钢液位计丝扣考克阀 | DN20=6分 | 明工 | 对 |  |  |  |  |  |
| 1534 | 304不锈钢液位计丝扣考克阀 | DN25=1寸 | 明工 | 对 |  |  |  |  |  |
| 1535 | 指针式交流电流表 | 50/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1536 | 指针式交流电流表 | 75/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1537 | 指针式交流电流表 | 100/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1538 | 指针式交流电流表 | 150/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1539 | 指针式交流电流表 | 200/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1540 | 指针式交流电流表 | 250/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1541 | 指针式交流电流表 | 300/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1542 | 指针式交流电流表 | 400/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1543 | 指针式交流电流表 | 500/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1544 | 指针式交流电流表 | 600/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1545 | 指针式交流电流表 | 800/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1546 | 指针式交流电流表 | 1000/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1547 | 指针式交流电流表 | 1500/5A | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1548 | 指针式交流电流表 | 2500/5A | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1549 | 指针式交流电压表 | 50V | 宇泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1550 | 指针式交流电压表 | 100V | 宇泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1551 | 指针式交流电压表 | 150V | 宇泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1552 | 指针式交流电压表 | 200V | 宇泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1553 | 指针式交流电压表 | 250V | 宇泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1554 | 指针式交流电压表 | 300V | 宇泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1555 | 指针式交流电压表 | 450V | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1556 | 指针式交流电压表 | 500V | 鸿泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1557 | 三档万能转换开关 | LW12-16/1 | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1558 | 三档万能转换开关 | LW12-16/2 | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1559 | 三档万能转换开关 | LW12-16/3 | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1560 | 三档万能转换开关 | LW12-16/4 | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1561 | 三档万能转换开关 | LW12-16/3 D0724 | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1562 | 三档万能转换开关 | LW12-16 YH3/3 | 斯锦电气 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1563 | 时间继电器 | JSZ3A-A DC12V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1564 | 时间继电器 | JSZ3A-A DC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1565 | 时间继电器 | JSZ3A-A AC36V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1566 | 时间继电器 | JSZ3A-A AC110V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1567 | 时间继电器 | JSZ3A-A AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1568 | 时间继电器 | JSZ3A-A AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1569 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1570 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1571 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC36V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1572 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1573 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1574 | 时间继电器 | JSZ3A-C DC12V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1575 | 时间继电器 | JSZ3A-C DC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1576 | 时间继电器 | JSZ3A-C AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1577 | 时间继电器 | JSZ3A-C AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1578 | 时间继电器 | JSZ3A-D AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1579 | 时间继电器 | JSZ3A-D AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1580 | 时间继电器 | JSZ3A-E DC24V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1581 | 时间继电器 | JSZ3A-E AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1582 | 时间继电器 | JSZ3A-E AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1583 | 时间继电器 | JSZ3A-F AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1584 | 时间继电器 | JSZ3A-F AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1585 | 时间继电器 | JSZ3A-G AC220V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1586 | 时间继电器 | JSZ3A-G AC380V | 正泰 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1587 | 风幕机 | 0.9米（风力3.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1588 | 风幕机 | 1.2米（风力3.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1589 | 风幕机 | 1.5米（风力3.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1590 | 风幕机 | 1.8米（风力3.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1591 | 风幕机 | 0.9米（风力4.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1592 | 风幕机 | 1.2米（风力4.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1593 | 风幕机 | 1.5米（风力4.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1594 | 风幕机 | 1.8米（风力4.5米） | 绿岛风 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1595 | 冷风机 | 适用70-80平 | 森诗尔 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1596 | 冷风机 | 适用110-120平 | 森诗尔 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1597 | 冷风机 | 适用140-150平 | 森诗尔 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1598 | 冷风机 | 适用160-170平 | 森诗尔 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1599 | 冷风机 | 适用180-200平 | 森诗尔 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1600 | 风扇 | 20寸 | 骆驼 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1601 | 10KVA绝缘地垫 | 宽1m 厚8mm | 华东橡胶 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1602 | 虹吸马桶 | 通用坑距 | 奥美康 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1603 | 蹲便 | 直冲式 | 奥美康 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1604 | 蹲便 | S弯防臭式 | 奥美康 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1605 | 电表 | 2.5*(10)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1606 | 电表 | 5*(20)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1607 | 电表 | 10*(40)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1608 | 电表 | 15*(60)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1609 | 电表 | 20*(80)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1610 | 电表 | 30*(100)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1611 | 三相电表 | 1.5*(6)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1612 | 三相电表 | 5*(20)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1613 | 三相电表 | 10*(40)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1614 | 三相电表 | 15*(60)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1615 | 三相电表 | 20*(80)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1616 | 三相电表 | 30*(100)A | 珠江 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1617 | 三相多功能电表 | AMC72L-E4/KC | 正泰 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1618 | 二代柜外手柄MNS手柄 | 63A 8*8 | 沃达电器 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1619 | 二代柜外手柄MNS手柄 | 100A-250A 通用型 | 沃达电器 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1620 | 二代柜外手柄MNS手柄 | 400A*630A 通用型 | 沃达电器 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1621 | 二代柜外手柄MNS手柄 | 100A-250A/ABB | 沃达电器 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1622 | 二代柜外手柄MNS手柄 | 400A-630A/ABB | 沃达电器 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1623 | 35mm安装轨道条 | 1.0厚度 | 至诚电气 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1624 | 45mm安装轨道条 | 1.0厚度 | 至诚电气 | 米 |  |  |  |  |  |
| 1625 | 户外三级配电箱 | 300*250*150 | 至诚电气 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1626 | 户外三级配电箱 | 400*300*200 | 至诚电气 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1627 | 户外三级配电箱 | 500*400*200 | 至诚电气 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1628 | 304不锈钢户外防雨电箱 | 400*300*200 | 海思 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1629 | 304不锈钢户外防雨电箱 | 500*400*200 | 海思 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1630 | 304不锈钢户外防雨电箱 | 600*500*200 | 海思 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1631 | 304不锈钢户外防雨电箱 | 700*500*200 | 海思 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1632 | 304不锈钢户外防雨电箱 | 800*600*200 | 海思 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1633 | 304不锈钢户外防雨电箱 | 800*600*250 | 海思 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1634 | 谐波保护器功率模块 | 艾临科HPD2000GM-100-4 | 艾临科 | 件 |  |  |  |  |  |
| 1635 | 无源补偿滤波装置（模组） | 胜业电气LSY-FCJ480-40/7.0 | 胜业电气 | 件 |  |  |  |  |  |