| 序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层显示灯 | 高14cm*宽33cm | LOSE劳士 | 提供产品合格证、检验报告。安装牢固，接线规范。 | 支 | 10 |  |
| 2 | 消防应急灯 | 应急工作时间90分钟 | LOSE劳士 | 提供产品合格证、检验报告安装牢固，接线规范，确保断电后能正常启动并达到规定照明时间和照度。 | 支 | 86 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 3公斤 | 鑫辉消防科技有限公司 | 符合GB4399-2005标准的新品，带有出厂合格证及检验标志。 | 个 | 20 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 4公斤 | 桂安消防科技有限公司 | 符合GB4351.1-2005标准的新品，带有出厂合格证及检验标志。 | 支 | 40 |  |
| 5 | 双层灭火器箱 | 4公斤4个装 | 深圳市金安消防有限公司 | 材质坚固，标识清晰，尺寸标准，用于规范存放灭火器 | 个 | 8 |  |
| 6 | 光电感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 与原火灾报警系统品牌型号兼容的产品，提供检测报告，确保联动功能正常。 | 个 | 32 |  |
| 7 | 声光报警器 | GST-HX-240B | 海湾安全技术有限公司 | 提供检测报告，确保联动功能正常。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 消火栓按钮 | 型号J-SAM-GST9122B | 海湾安全技术有限公司 | 提供产品合格证、检验报告，确保联动功能正常。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 卷帘门输出输入模块 | GST-LD-830LA | 海湾安全技术有限公司 | 提供产品合格证、检验报告，确保联动功能正常。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 消防电话模块 | GST-LD-8304 | 海湾安全技术有限公司 | 提供产品合格证、检验报告，确保联动功能正常。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 压力开关输入模块 | GST-LD-8360H | 海湾安全技术有限公司 | 提供产品合格证、检验报告，确保联动功能正常。 | 个 | 2 |  |
| 12 | 排烟阀模块 | GST-LD-830LA | 海湾安全技术有限公司 | 提供产品合格证、检验报告，确保联动功能正常。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 消防栓水带 | 25米 | 桂安消防科技有限公司 | 符合GB6246-2011标准，材质为优质橡胶或聚氨酯，工作压力不低于1.6MPa，带合格证。 | 套 | 7 |  |
| 14 | 排烟机（含控制柜） | 规格型号ADF-1000 电机功率4P/11 | 广州捷达莱堡通用设备有限公司 | 需符合国家相关质量和安装标准，提供产品合格证和检验报告。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 消防水炮 | ZDMS0.6/5S-GA、GAN-KZ-5 | 深圳市共安实业发展有限公司 | 符合国家相关标准，自动跟踪定位射流，需与现有供水系统兼容。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 气体主机备用电池 | 型号12V7AH | 海湾安全技术有限公司 | 选用铅酸或磷酸铁锂电池，质保一年以上 | 个 | 2 |  |
| 117 | 防火门 | 按现场测量 | 王力安防 | 符合GB12955-2008标准的乙级防火门，提供型式认可证书及检验报告。 | 扇 | 4 |  |
| 118 | 压力表 | 1.6兆帕（大、铁质） | 上海联力仪表有限公司 | 量程合适，表盘清晰。 | 个 | 4 |  |