## Sheet1
检验科设备需求清单
区域 | 版块 | 仪器名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注说明
中心实验室 | 生免流水线 | 生化分析仪 | 国产名牌 | 1 | 单机2000测试/小时
|  | 化学发光分析仪 | 国产名牌 | 2 | 单机500测试/小时
|  | 前处理 | 与仪器配套且要求同品牌 | 1 | 进样850管/小时，离心450管/小时，开盖850管/小时
| 血球流水线 | 血球分析仪 | 国产名牌 | 2 | 血常规110测试/小时，设备同时具备CRP.SAA功能，可检测末梢血
|  | 糖化血红蛋白分析仪 | 国产名牌 | 1 | 单机120测试/小时，具备变异体模式
|  | 推片机 | 国产名牌 | 1 | 120张玻片/小时
|  | 细胞形态学分析仪 | 国产名牌 | 1 | 40张外周血涂片/小时
| 体液检测 | 尿液分析流水线（干化学+有形成分） | 国产名牌 | 1 | 干化学：240样本/小时、形态学：80 样本/小时
|  | 大便分析仪 | 国产名牌 | 1
| 凝血分析仪 | 凝血分析仪 | 国产名牌 | 1 | 400测试/小时
| 输血 | 血型仪 | 国产名牌 | 1
| 免疫室 | 酶标仪 | 国产名牌 | 1
| 微生物室 | 全自动血培养仪 | 国产名牌 | 1 | 60瓶位
|  | 生物安全柜 | 国产名牌 | 1
|  | 荧光显微镜 | 国产名牌 | 1
门诊实验室及采血处 | 采血叫号贴标系统 | 备管机 | 国产名牌 | 3 | 采血管签收分类汇总
|  | 自助报到语音叫号系统 | 国产名牌 | 1 | 自动叫号系统
|  | 55吋综合信息显示屏 | / | 1 | 显示屏
|  | 32吋采血窗口显示屏 | / | 3 | 显示屏
|  | 多功能采血桌 | / | 3 | 采血桌
辅助配套 | 公用配套 | 超纯水机 | 国产名牌 | 1 | 大于250L/H
|  | UPS电源 | 国产名牌 | 1 | 总功率大于37KVA
|  | 离心机 | 国产名牌 | 5